|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 26.01.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 17 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | SPATÜL AĞIZ | 200 | Adet |  |
|  | 2 . | SPATÜL, SİMAN | 200 | Adet |  |
|  | 3 . | FİSSÜR İŞLEYİCİ | 200 | Adet |  |
|  | 4 . | EKSKAVATÖR (KESKİN) | 200 | Adet |  |
|  | 5 . | BURNISHER, AMALGAM | 200 | Adet |  |
|  | 6 . | FULVAR, SİMAN, TOP BAŞLI | 200 | Adet |  |
|  | 7 . | PRESEL | 200 | Adet |  |
|  | 8 . | AĞIZ AÇACAĞI | 30 | Adet |  |
|  | 9 . | FREZ KUTUSU | 30 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) SPATÜL AĞIZ |  |
|  | 1.Alet paslanmaz ve korozyona karşı dirençli çelikten yapılmış olmalıdır. 2.Çift taraflı kullanıma uygun aktif ve esnek uçları olmalıdır. 3.Her türlü dezenfeksiyon solüsyonlarına ve sterilizasyon koşullarına dayanıklı olmalıdır. 4.Spatülün uç kısımlarının açıları birbirinden farklı ve kolaylıkla deforme olmayan kalınlıkta(0,45-0,6) olmalıdır. 5.Aletlerin tutucu kısımları üzerinde dolgu artıklarını barındırmayacak ve kolay temizlenebilecek şekilde pürüzsüz olmalıdır. 6. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) SPATÜL, SİMAN |  |
|  | 1. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. 3. Çalışma uçları deforme olmamalıdır. 4. Spatülün tutma yeri parlatılmış olmalıdır, 5. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı, korozyona uğramamalıdır. 6. Siman spatülü çift taraflı olup, bir ucu sivrili diğer ucu yuvarlatılmış olmalıdır. 7. Simanın karıştırılacağı oçların boyu 32-36 mm, eni 5-8 mm ve kalınlığı 0,7-0,95 mm olmalıdır, 8. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) FİSSÜR İŞLEYİCİ |  |
|  | -Paslanmaz çelikten olmalý. -Markasý, menþei ürün ambalajýnda belirtilmeli. -Aletin tutucu kýsmý kaymayý engelleyici özellikte köþeli ve týrtýklý olmalý. -Aletin her iki tarafýnda iþleyici uç olmalý. -Otoklav ve kuru havada steril edilebilmeli, alet dezenfektanlarýnda korozyona uðramamalý. -Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. |  |
|  | 4 . ) EKSKAVATÖR (KESKİN) |  |
|  | 1. Paslanmaz çelikten olmalıdır. 2. Uç boyutları orijinal kataloğundan komisyon tarafından seçilebilmelidir. 3. Uçları keskin olmalıdır. 4. Aletin markası, seri numarası, yapıldığı ülke, CE ibaresi ve 135 oC'desteril edilebilir olduğunu gösteren bir simge silinmeyecek şekilde üzerinde yazmalıdır. 5. Aletin orjinal kutusu üzerinde marka, menşei ve seri numarası yazmalıdır. 6. En az bir sene garanti süresi olmalıdır. 7. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulmaya veya korozyona uğramamalı. 8. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 5 . ) BURNISHER, AMALGAM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.CE belgeli olmalıdır 2.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 3.Korozyona dirençli olmalıdır. 4.Üzerinde markası, menşei yazılı olmalıdır 5.Boyutları komisyon tarafından belirlenecektir. |  |
|  | 6 . ) FULVAR, SİMAN, TOP BAŞLI |  |
|  | 1. Paslanmaz çelikten olmalıdır 2. Üzerinde markası, menşei yazılı olmalıdır 3. Otoklav ve kuru havada steril edilebilmeli, alet dezenfektanlarında korozyona uğramamalı. 4. Uç boyutları komisyon tarafından seçilebilmelidir. 5. Ürünün CE belgesi olmalıdır. 6. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 7 . ) PRESEL |  |
|  | 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. En az bir sene garanti süresi olmalıdır. 3. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulmaya veya korozyona uğramamalı. 4. Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı. 5. Aletin markası, yapıldığı ülke, CE ibaresi silinmeyecek şekilde üzerinde yazmalıdır. 6. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 8 . ) AĞIZ AÇACAĞI |  |
|  | 1) Çeþitli renk ve boylarda olmalýdýr, 2) Aðýz dokularýna zarar vermeyecek þekilde yumuþak plastikten imal edilmiþ olmalýdýr, 3) Çocuk hastada aniden aðzýný kapatmasýný önleyecek diþ çiðneme yüzeylerine temas edecek þekilde olmalýdýr, 4) Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 9 . ) FREZ KUTUSU |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Kutu içinde 15 adet frez yerleþtirmek için frez yuvasý bulunmalý. 2. AERATÖR frezleri için 10 adet en az 1,7mm çapýnda yuvarlak yuvaya sahip olmalý 3. ANGLDRUVA frezleri için 5 adet en az 2,5mm çapýnda yuvarlak yuvaya sahip olmalý. 4. Kutuya yerleþtirilecek olan en uzun frez 26mm,en kýsa frez 20mm uzunluðunda olacaðýndan hesaplamalar buna göre yapýlmalýdýr. 5. AERATÖR Frezler yuva içinde 8mm içerde gömülü olacak þekilde, ANGLDRUVA frezleri 12mm içerde gömülü olacak þekilde yuvalar delinmelidir. 6. Kutu içinde frezlerin çýkýp düþmesini önleyecek kutuyla entegre kapak bulunmalýdýr. 7. Kutu içinde gömülü 8mm ve 12mm kýsýmlar hariç, kapak kýsmý ile gömülü yuva baþlangýç kýsmý arasýnda en fazla 15mm mesafe olmalýdýr. 8. Kutu içine yerleþtirilmesi planlanan en kýsa frez olan 20mm uzunluðundaki frez, kapak kapatýldýðýnda her hangi bir þekilde düþmeyecek durumda kutu içinde muhafaza edilebilmelidir. 9. Kutu için kullanýlacak ürün malzemesi günde 3-4 kez, 134°c sýcaklýða dayanabilecek, kuru-hava ya da buharlý sterilizasyona ve ultrasonik temizleyici de herhangi bir korozyona veya paslanmaya uðramayacak türde olmalýdýr. 10. Kutu altýnda her yuvadan temizlenme esnasýnda içinden Hava-Su geçmesi için en fazla 1mm çapýnda kanal bulunmalý. 11. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi gelmeyen teklifler deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.02.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |