|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 20.02.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 25 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ASPİRASYON HORTUMU | 15000 | Adet |  |
|  | 2 . | İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 1000 ML CAM ŞİŞE SETSİZ | 2000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ASPİRASYON HORTUMU |  |
|  | 1- Medikal Grade PVC Malzemeden Ýmal edilmiþ olmalýdýr 2- Kýrýlmaya ve bükülmeye karþý dirençli olmalýdýr 3- Uzatma seti en az 1,45 x 2,45 mm çapýnda olmalýdýr. 4- Uzatma setinin prime hacmi 2,5 ml'den çok olmamalýdýr. 5- Uzatma seti tek parça olmalý, büküldüðünde eski halini almalýdýr. 6- Toplam set uzunluðu 180 cm'den kýsa olmamalýdýr. 7- Uzatma setinin iki ucunda konnektör bulunmalýdýr. Konnektörler aspirasyon sondalarý ile uyumlu olmalýdýr. 8- Tek tek ambalajlarda ve steril olmalýdýr. 9- Çam ucu þeklinde konektörü ile birlikte olmalý 10- Numuneler denenerek karar verilecektir. 11- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 1000 ML CAM ŞİŞE SETSİZ |  |
|  | 1. Steril olmalýdýr. 2. 1000 ML lik cam þiþelerde olmalýdýr. 3. Her 100 ml'de 0.9 g sodyum klorür ve 100 ml enjeksiyonluk su içermelidir. 4. Apirojen olmalýdýr. 5. Serum setlerine giriþleri uygun ve saðlam olmalýdýr. 6. Ürün üzerinde ml cinsinden birimlendirme çizgileri bulunmalýdýr. 7. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yýl olmalýdýr. 8. Her serum þiþesi üzerinde aþaðýdaki bilgileri içeren etiket olmalý, Etiket bilgileri; - Solüsyonunun miktarý, formülü ve elektrolit ya da madde içeriði (mg, gr,lt… vb. gibi) - Üretim ve son kullanma tarihi - Seri numarasý - Kontrol numarasý - Üretici firma ve açýk adresi 12. TÝTUBB (Ulusal Bilgi Bankasý Týbbý Cihaz Yönetmeliði ) kaydý olmalý ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý olmalýdýr. 13. Malzemelerin orijinal ambalajýndaki bilgiler Türkçe olmalýdýr. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 26.02.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |