|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 28.02.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 27 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | SERUM SETİ | 6000 | Adet |  |
|  | 2 . | İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 250 ML POŞET SETSİZ | 2500 | Adet |  |
|  | 3 . | İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 500 ML POŞET SETSİZ | 500 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) SERUM SETİ |  |
|  | 1. Toksik olmayan tıbbi pvc'den üretilmiş olmalı, 2. Steril ve tekli paketler içinde olmalı, 3. Serum uygulamasında 20 damla = 1 ml olmalı, 4. Damla odacığı yumuşak ve kolay doldurulabilir olmalı, tabanında sabit mayii filtresi bulunmalı, odacığın yanındaki hava çıkış kapakçığı şişe veya torba serumları için açılır, kapanır yapıda, görsel kontrol amacı ile renkli ve aerofobik filtre ile donanmış olmalı, 5.Hava çıkış kapağından serumu sızdırmamalı, 6. Hava girişli delme ucu olup serum torba veya şişesine kolay girebilmeli, 7. Damla ayar mekanizması roller klamp şeklinde olmalı, parmakla kolay kavranabilmeli ve makaranın istenen yöne hareketini sağlayacak büyüklükte olmalı, 8. Setler lüer uç ve iğneli olmalı, 9. Set basınçlı mayi verebilmeli, 10. Setlerin puşe lastiği bombeli olmalı, 11. Setler sterilitesi bozulmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalı, 12. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalı, 13.Ambalajın üzerinde üretim/son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi yazılı olmalı, 14.Yüklenici firma tarafından eksik/kusurlu oldukları tesbit edilen ürünler değiştirilmeli, 15.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalı, 16.Ürünlere ait TİTUBB (Ulusal Bilgi Bankası Tıbbı Cihaz Yönetmeliği ) kaydı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 250 ML POŞET SETSİZ |  |
|  | 1. Steril olmalıdır 2. Pvc (plastik ) torbalarda olmalıdır 3. Her 100 ml'de 0.9 g sodyum klorür ve 100 ml enjeksiyonluk su içermelidir 4. Apirojen olmalıdır 5. Poşetlerin alt tarafında biri infüzyon setinin girişi, diğeri ilaç uygulama girişi olmak üzere iki giriş yeri olmalıdır 6. Serum setlerine girişleri uygun ve sağlam olmalıdır 7. Ürün üzerinde ml cinsinden birimlendirme çizgileri bulunmalıdır 8. Ürün iki kat pvc de ve iç torba (pvc) steril olacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır 9. Pvc torbalar esnek yapıda olmalı, dış torba açılırken kolaylıkla yırtılabilmelidir 10. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. 11. Her serum torbası üzerinde aşağıdaki bilgileri içeren etiket olmalı, Etiket bilgileri; - Solüsyonunun miktarı, formülü ve elektrolit ya da madde içeriği (mg, gr,lt… vb. gibi) - Üretim ve son kullanma tarihi - Seri numarası - Kontrol numarası - Üretici firma ve açık adresi 12. TİTUBB (Ulusal Bilgi Bankası Tıbbı Cihaz Yönetmeliği ) kaydı olmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır. 13. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalıdır. |  |

|  | 3 . ) İZOTONİK SODYUM KLORÜR %0,9 500 ML POŞET SETSİZ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Toksik olmayan tıbbi pvc'den üretilmiş olmalı, 2. Steril ve tekli paketler içinde olmalı, 3. Serum uygulamasında 20 damla = 1 ml olmalı, 4. Damla odacığı yumuşak ve kolay doldurulabilir olmalı, tabanında sabit mayii filtresi bulunmalı, odacığın yanındaki hava çıkış kapakçığı şişe veya torba serumları için açılır, kapanır yapıda, görsel kontrol amacı ile renkli ve aerofobik filtre ile donanmış olmalı, 5.Hava çıkış kapağından serumu sızdırmamalı, 6. Hava girişli delme ucu olup serum torba veya şişesine kolay girebilmeli, 7. Damla ayar mekanizması roller klamp şeklinde olmalı, parmakla kolay kavranabilmeli ve makaranın istenen yöne hareketini sağlayacak büyüklükte olmalı, 8. Setler lüer uç ve iğneli olmalı, 9. Set basınçlı mayi verebilmeli, 10. Setlerin puşe lastiği bombeli olmalı, 11. Setler sterilitesi bozulmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalı, 12. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalı, 13.Ambalajın üzerinde üretim/son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi yazılı olmalı, 14.Yüklenici firma tarafından eksik/kusurlu oldukları tesbit edilen ürünler değiştirilmeli, 15.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalı, 16.Ürünlere ait TİTUBB (Ulusal Bilgi Bankası Tıbbı Cihaz Yönetmeliği ) kaydı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.03.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |