|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 01.03.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 29 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:4 | 20 | Adet |  |
|  | 2 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:5 | 20 | Adet |  |
|  | 3 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:6 | 100 | Adet |  |
|  | 4 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:6,5 | 100 | Adet |  |
|  | 5 . | TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:7 | 100 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:4 |  |
|  | 1- Tüp steril ve silikonize olmalıdır. 2- Tüp oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 3- Tüp tek kullanımlık olmalıdır. 4- Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir. 5- Tüp sabit konektörlü olmalıdır. (15 mm) 6- Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır. 7- Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır. 8- Tüp boyunca süreklilik gösteren X-ray işareti olmalıdır.. 9- Tüpün üzerinde iç ve dış çapı yazılı olmalıdır. 10- Tüpün uç kısmında tüpü çevreleyen X-ray kalın pozisyon çizgisi olmalıdır. 11- Tüp kafını şişirmeye yarayan pilot balonun üzerinde tüp numarası üzerinde yazılı olmalıdır. 12- Pilot balonun valfi luer ve luer-lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır. 13- Tüp kafları ve spiraller kontrol edilerek alınacaktır. 14- Tüp numarası üzerinde yazmalıdır. 15- Ürünün CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:5 |  |
|  | 1- Tüp steril ve silikonize olmalıdır. 2- Tüp oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 3- Tüp tek kullanımlık olmalıdır. 4- Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir. 5- Tüp sabit konektörlü olmalıdır. (15 mm) 6- Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır. 7- Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır. 8- Tüp boyunca süreklilik gösteren X-ray işareti olmalıdır.. 9- Tüpün üzerinde iç ve dış çapı yazılı olmalıdır. 10- Tüpün uç kısmında tüpü çevreleyen X-ray kalın pozisyon çizgisi olmalıdır. 11- Tüp kafını şişirmeye yarayan pilot balonun üzerinde tüp numarası üzerinde yazılı olmalıdır. 12- Pilot balonun valfi luer ve luer-lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır. 13- Tüp kafları ve spiraller kontrol edilerek alınacaktır. 14- Tüp numarası üzerinde yazmalı ve 3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 numara seçenekleri sunmalıdır. 15- Ürünün CE belgesi olmalıdır. NO: 4.5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5 Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:6 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Tüp steril ve silikonize olmalıdır. 2- Tüp oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 3- Tüp tek kullanımlık olmalıdır. 4- Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir. 5- Tüp sabit konektörlü olmalıdır. (15 mm) 6- Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır. 7- Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır. 8- Tüp boyunca süreklilik gösteren X-ray işareti olmalıdır.. 9- Tüpün üzerinde iç ve dış çapı yazılı olmalıdır. 10- Tüpün uç kısmında tüpü çevreleyen X-ray kalın pozisyon çizgisi olmalıdır. 11- Tüp kafını şişirmeye yarayan pilot balonun üzerinde tüp numarası üzerinde yazılı olmalıdır. 12- Pilot balonun valfi luer ve luer-lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır. 13- Tüp kafları ve spiraller kontrol edilerek alınacaktır. 14- Tüp numarası üzerinde yazmalıdır. 15- Ürünün CE belgesi olmalıdır. 16- Ürün teslim tarihinden itibaren son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:6,5 |  |
|  | 1- Tüp steril ve silikonize olmalıdır. 2- Tüp oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 3- Tüp tek kullanımlık olmalıdır. 4- Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir. 5- Tüp sabit konektörlü olmalıdır. (15 mm) 6- Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır. 7- Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır. 8- Tüp boyunca süreklilik gösteren X-ray işareti olmalıdır.. 9- Tüpün üzerinde iç ve dış çapı yazılı olmalıdır. 10- Tüpün uç kısmında tüpü çevreleyen X-ray kalın pozisyon çizgisi olmalıdır. 11- Tüp kafını şişirmeye yarayan pilot balonun üzerinde tüp numarası üzerinde yazılı olmalıdır. 12- Pilot balonun valfi luer ve luer-lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır. 13- Tüp kafları ve spiraller kontrol edilerek alınacaktır. 14- Tüp numarası üzerinde yazmalı ve 3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 numara seçenekleri sunmalıdır. 15- Ürünün CE belgesi olmalıdır. NO: 4.5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5 Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) TÜP ENTÜBASYON KAFLI SPİRALLİ NO:7 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Tüp steril ve silikonize olmalıdır. 2- Tüp oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır. 3- Tüp tek kullanımlık olmalıdır. 4- Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir. 5- Tüp sabit konektörlü olmalıdır. (15 mm) 6- Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır. 7- Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır. 8- Tüp boyunca süreklilik gösteren X-ray işareti olmalıdır.. 9- Tüpün üzerinde iç ve dış çapı yazılı olmalıdır. 10- Tüpün uç kısmında tüpü çevreleyen X-ray kalın pozisyon çizgisi olmalıdır. 11- Tüp kafını şişirmeye yarayan pilot balonun üzerinde tüp numarası üzerinde yazılı olmalıdır. 12- Pilot balonun valfi luer ve luer-lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır. 13- Tüp kafları ve spiraller kontrol edilerek alınacaktır. 14- Tüp numarası üzerinde yazmalı ve 3.5-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5-9 numara seçenekleri sunmalıdır. 15- Ürünün CE belgesi olmalıdır. NO: 4.5-5.5-6-6.5-7-7.5-8-8.5 Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.03.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |