|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 01.03.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 31MM | 100 | Kutu |  |
|  | 2 . | GUTTA PERKA NO 30 04 TAPER | 100 | Kutu |  |
|  | 3 . | FREZ ANGULDURVA TUNGSTEN KARPİT ROND | 1000 | Adet |  |
|  | 4 . | BANT, MATRİKS, YENGEÇ | 500 | Paket |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 31MM |  |
|  | a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) eğe içermeli. c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e- Eğeler 31 mm uzunlukta olmalıdır. f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) GUTTA PERKA NO 30 04 TAPER |  |
|  | a- Dokuya uyumlu olmalıdır b- Kadmiyumsuz olmalıdır c- Radyo opak olmalıdır. d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h- Standart boylarda olmalıdır. i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır n- CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | 3 . ) FREZ ANGULDURVA TUNGSTEN KARPİT ROND |  |
|  | 1- Frez,kullanım esnasında kafa kısmından kopmamalıdır. 2- Özel yiv yapısı sayesinde hangi turda çalışılırsa çalışılsın vibrasyon yapmamalıdır. 3-Titreşimi azaltacak şekilde boyun kısmı güçlendirilmiş olmalıdır. 4-Yüksek ısı ve dezenfektanlarla temizlene bilmeli ve korozyona uğramamalıdır, otoklavda steril edilebilmelidir. 5- Tungsten Karpit özelliğinde olmalıdır. 6- Boyut ve çaplarına satın alma komisyonuna bırakılan ürün numuneleriyle karar verilecektir. |  |
|  | 4 . ) BANT, MATRİKS, YENGEÇ |  |
|  | -Paslanmaz çelikten olmalı. -Her bir pakette en az 12 adet bant olmalı. -Avrupa menşeyli olmalıdır. -CE belgesi bulunmalıdır. -Klinikte kullanılan yengeç matriks taşıyıcıları ile uyumlu olmalıdır. -Poşet üzerinde markası, imalat yeri, firma adı ve ürün boyutları belirtilmiş olmalıdır. -Matriks boyut ve numaraları isteğe göre seçilebilmeli. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.03.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |