|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 01.03.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 31 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | PORTEGÜ, PORSELEN | 10 | Adet |  |
|  | 2 . | MUM | 200 | Kutu |  |
|  | 3 . | SEPARE KARBON FİBERLİ KÜÇÜK | 1000 | Adet |  |
|  | 4 . | ARTİKÜLASYON KAĞIDI, U ŞEKLİNDE | 100 | Kutu |  |
|  | 5 . | BOL | 100 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) PORTEGÜ, PORSELEN |  |
|  | 1. Dental porselen işlemek amaçlı olmalıdır, 2. Bu amaca uygun portegünün gövde kısmı ile uç kısmı arasında 30-80 derece arasında açı olmalıdır, 3. Porselen örneğin tutumunun rahat olması için portegünün el ile tutulan kısmının en ucunda parmaklar için yuvarlak boşluk olmalıdır, 4. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 5. Sapında kilit sistemi olmalı, bu sayede yüksek tutuculuğa sahip olmalıdır. 6. Uçları kapatıldığında uçlar arasında aralık kalmamalıdır. 7. Portegünün ağız kısmı içi tutuculuğu artırması için çentikli olmalıdır. 8. Portegünün ağız kapanışı düzgün olmalıdır. 9. Portegünün el tutamacının iç kısmında rahatça açılabilmesini sağlaması için klipsi mevcut olmalıdır. 10. Her türlü sterilizasyon koşullarında ve dezenfektan solüsyonlarında bozulmamalı, korozyona uğramamalıdır. 11. Aletler üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır. 12. Ürün numunesi denenecektir, 13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) MUM |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1 kutu'' olmalıdır, 2. Kutunun ağırlığı 500 gram olmalıdır, 3. En az 22-24 adet tabaka mum bulunmalıdır, 4. Her bir tabakanın kalınlığı 1,3-1,7 mm arasında olmalıdır, 5. Hareketli bölümlü protezler ve tam protezler için dikey boyut alımı sırasında mum duvar yapımı için yeterince yapışkan ve sert olmalıdır, 6. Hareketli bölümlü protezler ve tam protezlerin dişli provası sırasında dişlere iyi yapışmalı ve dişler hareket etmemelidir. Provaların tekrarlanmasını bu şekilde önlemelidir, 7. Ağız içerisinde kötü koku ve tat bırakmamalıdır, 8. Erime noktası 55-60 derece aralığında olmalıdır, 9. Tabakalar arasında ayırıcı kağıt olmalıdır, 10. Tam ve hareketli bölümlü protezlerin dişli provasında dişetine yakın pembe renk sağlamalıdır, 11. En az 3 farklı sertlik seçeneği sunmalıdır. Orta sertlikte olan tercih edilecektir. 12. En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır, 13. Ambalajı üzerinde ürünün özellikleri, üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı veya logosu seri numarası yazılı olup bu yazı silinemeyecek şekilde olmalıdır, 14. Ürün numunesi denenecektir. |  |

|  | 3 . ) SEPARE KARBON FİBERLİ KÜÇÜK |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Piyasemende kullanmaya uygun olmalıdır, 3. Fiberle güçlendirilmiş karbondan yapılmış olmalıdır, 4. Disk şeklinde olmalıdır, 5. Kalınlığı 1 mm olmalıdır, 6. Çapı 20-25 mm aralığında olmalıdır, 7. Metal tesviyesinde kullanılabilir olmalıdır, 8. En fazla 100 adet'lik kutularda olmalıdır, 9. İki yüzü aktif olmalıdır, 10. Titreşim ve balans yapmamalıdır, 11. Ürün numunesi denenecektir, 12. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 13. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi ve broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 4 . ) ARTİKÜLASYON KAĞIDI, U ŞEKLİNDE |  |
|  | 1. U formunda olmalıdır 2. Kırmızı ve mavi renkli iki yüzü olmalıdır, 3. Her kutuda 6 adet, her adette 12 yaprak olmalıdır, 4. 80 mikron kalınlığında olmalıdır, 5, Ürün numunesi denenecektir, 6. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. |  |
|  | 5 . ) BOL |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' tir, 2. Tamamı plastikten üretilmiş olmalı. 3. Plastiği esnek olmalı, 4. Termal yıkama ile yapılan dezenfeksiyona uygun olmalıdır, 5. En geniş yerinde iç çapı 100-110 mm ve yüksekliği 70-80 mm aralığında olmalıdır, 6. Karıştırma haznesinin iç çeperi köşeli olmamalıdır, 7. Ürün özellikle aljinat karıştırmak için ergonomik yapıda olup olmadığı anlaşılması için denenecektir, 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.03.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |