|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.03.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 39 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | LEHİM TELİ | 10 | Kutu |  |
|  | 2 . | BANT REMOVER | 3 | Adet |  |
|  | 3 . | KOMPOZİT AKIŞKAN | 600 | Tüp |  |
|  | 4 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 | 500 | Set |  |
|  | 5 . | FREZ AERATÖR ELMAS FİSSÜR | 2000 | Adet |  |
|  | 6 . | FREZ AERATÖR ELMAS LABUT | 2000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) LEHİM TELİ |  |
|  | 1- En az 3 mt.'lik kutularda olmalıdır, 2- Gümüş içermelidir, 3- Düşük ısıda erime özelliği olmalıdır, 4- En az 0,6 mm kalınlığında olmalıdır, 5- Numuneler denenerek karar verilecektir. |  |
|  | 2 . ) BANT REMOVER |  |
|  | * ISO standartlarına uygun, paslanmaz çelikten olmalıdır. * Sapında markası, seri numarası ve çeliği yazmalıdır. * Ortodontik olarak bant sökmek için kullanıma uygun olmalıdır. * Kalın ucu silindirik ºekilde ince ucu da bant sökümüne uygun formda olmalıdır. * Eklem bölgesinde kalınlığı 10-12 mm geniºliği de 7-9 mm olmalıdır. * Steril edilebilmelidir. * Batı Avrupa malı ve 10 yıl üretici firma garantili olmalıdır * Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broºürü olmadan yapılan baºvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) KOMPOZİT AKIŞKAN |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 tüp için olacaktır. 2. Tüp içerisinde olmalıdır. 3. Hibrit yapıda olmalıdır. 4. Nano ve mikro doldurucular içermelidir. Doldurucuların ortalama boyutu en fazla 4.2µm olmalıdır. 5. Radyoopak olmalıdır. 6. Kompozit akıcı kıvamda olmalı ancak uygulandığı yerde kalmalı, uygulandıktan sonra diğer alanlara akmayacak ve dağılmayacak kıvamda olmalıdır. 7. Posterior dolguların altında kaide materyali olarak veya pit ve fissür örtücü olarak kullanılabilmelidir. 8. Ürün tüpü negatif basınçlı olmalı veya ürün şırıngaya kuvvet uygulandığı zaman akmalı, kuvvet kesildiği zaman akmamalıdır (tiksotropik olmalıdır) ve böylece materyal kaybını önlemelidir. Bu özellik ürünün kendi özelliğinden kaynaklandığı gibi tüpün negatif basınçlı olması ile de sağlanabilir. 9. Florid içermemelidir. 10. Ürün bulk fill tekniğine uygun olmalıdır. 11. Standart renklerin yanı sıra opak ve insizal renklere de sahip olmalıdır. 12. Polimerizasyon büzülmesi en fazla % 4 olmalıdır. 13. Polimerizasyon büzülme stresi en fazla 2 Mpa olmalıdır. Bu özelliği yapılan çalışmalarla belgelendirilmelidir. 14. Partiküller kompozitin hacimce en az %45, en fazla %62, ağırlıkça en az %65 en fazla %81'ini oluşturmalıdır. 15. Opak renkler en az 40 diğer renkleri en az 20 saniyede ışıkla polimerize olmalıdır. 16. Mine ve dentine benzer ışık geçirgenliğine sahip olmalıdır. 17. Kutusunda en az 2gr'lık bir tüp ve uygulamayı kolaylaştıracak,en az 20 adet, tek kullanımlık ışık geçirmeyen uçları olacaktır. 18. Tüplerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır. 19. CE belgeli olmalıdır. 20. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 21. Renkler komisyon tarafından belirlenecektir. 22. Orijinal ambalajı Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir. 23. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir. |  |

|  | 4 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet15-40 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-H tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9- Otoklavda 3 Bar basınç altında 134 derece de, 10-Kuru hava sterilizatöründe 180 Derece de steril edilmeli. 11-Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmeli, 12-Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki yıllık raf ömrü olmalı, 13- Kullanım amacına uygun olmalı. 14- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 5 . ) FREZ AERATÖR ELMAS FİSSÜR |  |
|  | 1.Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. 2.Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir. 3.Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır. 4.CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 5.Yeşil ve siyah bantlı olmalı, istenilen uzunluk ve çaplarda seçilebilmelidir. 6.İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır. 8.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 6 . ) FREZ AERATÖR ELMAS LABUT |  |
|  | 1. Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. 2. Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir. 3. Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır. 4. CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 5. Sarı ve yeşil bantlı olmalı, istenilen uzunluk ve çaplarda seçilecektir. 6. İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır. 7. Frezler korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 19.03.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |