|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.03.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | SİMAN VE ALJİNAT TEMİZLEYİCİSİ | 160 | Bidon |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) SİMAN VE ALJİNAT TEMİZLEYİCİSİ -- Dental alanda kullanılan her türlü cerrahi alet üzerindeki siman, aljinat kalıntıları, organik ve inorganik kirliliklerle birlikte pas, korozyon ve biyofilm tabakalarıyla karbon yanıklarını temizleyici özellikte olmalıdır. --El aletlerinin çalışma ve fiziksel yeterliliklerini yenileme özelliğine sahip olmalıdır. --Krom-Nikel kaplamalar dahil tüm paslanmaz çelik aletlere ve kaplamalarına zarar vermemelidir. --Uygun ısılarda kullanım sonucu hiçbir metal yüzeye aşındırıcı etkide bulunmamalıdır. --Solüsyon içerisindeki çeşitli indikatörler sayesinde kullanım sonrası kirlenme sonucu renk değişimi sağlamalıdır. --Asidik ürün içeriğinde; Potasyum hidroksit,SLES,Cocoamidopropyl Betain,Fosforik Asit,Sitrik Asit,Benzalkonyum Klorür,Setilpridinyum Klorür,Sodyum Karboksi Metil Selüloz olmalı ve bu maddeler Güvenlik Bilgi Formu içeriğince desteklenmelidir. --Ürün içerisindeki Hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması 2 (+-1) ,yoğunluğu 1,25 g/ml, viskositesi 1.75 cp (akışkan) olmalıdır. --Ürün içeriğinde Aldehit, Benzen, Keton, Fenol, Toluen, Alkol, Halojen, Klorin v.b. maddeler bulunmamalıdır. --Ürün cerrahi alet yüzeyindeki organik (kan,tükürük,doku v.b.) ve inorganik(su sertliğinden kaynaklı mineraller siman, aljinat, kireç v.b.) kirlilikleri temizleyebilmelidir. --Ürün ultrasonik cihaz ile kullanıma uygun olmalı ve bu kullanım sonucu insan sağlığını etkileyici gaz çıkışı ve koku olmamalıdır. --Ürün konsantre olmalıdır. --Ürün ambalajı 5 litrelik polietilen bidonlarda kilitli kapaklı olmalıdır. --Ürün etiketi üzerinde içerik bilgileri,kullanma talimatları,acil durum bilgileri, Üretim Tarihi,Son Kullanma Tarihi, Lot Numarası gibi bilgiler yer almalıdır. --Ürün demostrasyon sonucu kullanıcı tarafından uygun bulunmalı ve uygunluk belgesi yazılı olarak sunulmalıdır. --Ürün ultrasonik yıkama sonucu en geç 15 dakikada temizliği sağlayabilmelidir. --Ürün kullanım sonucu kanalizasyon giderine dökülebilmesi için en az %90 bio-parçalanır özellikte olmalı ve bu özelliğin;ürünün içeriğindeki maddelerin, 23 Aralık 2010 tarihli 27794 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ''Deterjan ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ'' yönetmeliğinin Ek-II ve Ek-III te mevcut olan test metotları kullanılarak ölçülmesi ve sonuçları içeren raporun sorumlu kimyager tarafından onaylanıp beyan edilmesi gereklidir. --Üretici firma ürünün Güvenlik Bilgi Formunu kaşeli olarak ibraz etmelidir. --Güvenlik Bilgi Formları TSE sertifikalı sorumlu kimyager tarafından hazırlanmış olmalı ve orijinal sertifika ibraz edilmelidir. --Ürün kapağı açılmadan 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır. --Firma ihale öncesi ürün ile ilgili demo yaparak uygunluk yazısını ihale dosyasına koymalıdır --ürün E.coli,E.Freacalis,MRSA,S.aureus, P. Auregenosa , K.pneumonia gibi bakteri mantaralara etkili olduğunu gösteren klinik çalışmalarına sahip olmalı ve bu belgeleri ihale dosyasında bulundurmalıdır Ürün titubb kayıtlı olmalı ve ubb numarası bulunmalı ubb kaydı olmayan ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 19.03.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |