|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 20.03.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 43 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BOL KAŞIĞI | 200 | Adet |  |
|  | 2 . | MUFLA | 10 | Adet |  |
|  | 3 . | BRİT | 20 | Adet |  |
|  | 4 . | AKRİLİK SOĞUK PEMBE TOZ | 50 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BOL KAŞIĞI |  |
|  | a. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' içindir, b. Sapı otoklavda erimeyen plastikten üretilmiş olmalıdır, c. Uç kısmı paslanmaz çelik olmalıdır ve kalınlığı 0,65-0,75 mm olmalıdır, d. Sapıyla metal aksamının bağlantısı kolay kırılmayacak şekilde olmalıdır, e. Metal kısmı karıştırma kuvvetine yeterli direnci uzun süre göstermeli, bükülme, kırılmamalıdır, f. Otoklav cihazında steril edilebilir olmalıdır, g. Uç kısmı az esnek ve düz olmalıdır, h. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) MUFLA |  |
|  | 1. Hareketli ve tam protezlerin yapımı için uygun olmalıdır, 2. Pirinç malzemeden üretilmiş olmalıdır, 3. Alt parça, üst parça ve üst kapaktan olmak üzere 3 parçadan oluşmalıdır, 4. Parçalar birbirleri üzerine takıldığı zaman, parçalar arasında boşluk kalmamalıdır, 5. Muflanın üst parçasında 3 adet stoper bulunmalı ve bunlar alt parçada bulunan yuvalarına arada açıklık olmadan oturmalıdır, 6. Muflanın tüm parçalar takıldığında yüksekliği 58-70 milimetre aralığında olmalıdır 7. Muflanın en geniş yerinde dış çapı 108-130 milimetre aralığında olmalıdır, 8. Mufla parçalarının et kalınlığı 3-6 milimetre aralığında olmalıdır, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Satın alma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) BRİT |  |
|  | 1. Hareketli ve tam protez yapýmý için kullanýlan muflalar ile uyumlu olmalýdýr, 2. Pirinç malzemeden üretilmiþ olmalýdýr, 3. Kaidesinin eni 35-45 milimetre, boyu 145-150 milimetre kalýnlýðý ise 10-20 milimetre aralýðýnda olmalýdýr, 4. Muflalarý sýkýþtýran vidanýn uç kýsmýndaki yuvarlak plaðýn çapý 50-90 milimetre çapý aralýðýnda olmalýdýr, 5. En az 2 muflanýn birlikte kullanýlabileceði yükseklikte olmalýdýr, 6. Muflayý sýkýþtýrmak için kullanýlan yatay kolun uzunluðu 90-100 milimetre aralýðýnda olmalýdýr, 7. Ürün numunesi denenecektir, 8. Satýn alma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 4 . ) AKRİLİK SOĞUK PEMBE TOZ |  |
|  | 1. Polimetilmetakrilat bazlý ve kendiliðinden polimerize olmalýdýr. 2. Porözite oluþturmamalýdýr. 3. Total ve parsiyel protez tamiri için uygun olmalýdýr. 4. Damarlý veya damarsýz olabilir. 5. Orijinal ambalajýnda bulunmalýdýr. 6. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalýdýr. 7. Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki (2) yýllýk raf ömrü olmalýdýr. 8. 440-550 gr'lýk paketlerde olmalýdýr. 9. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 26.03.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |