|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 21.03.2018 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | PERİODONTAL PAT (KULLANIMA HAZIR OLAN) | 3 | Kutu |  |
|  | 2 . | KOTER UCU, TEFLON KAPLI | 50 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) PERİODONTAL PAT (KULLANIMA HAZIR OLAN) |  |
|  | 1- Karıştırma gerektirmeyen, plastik akrilik reçine, kalsiyum sülfat, çinko sülfat ve çinko oksitden meydana gelmiş olup, su ya da tükürük ile temas halinde sertleşmelidir. 2-Ojenol içermemelidir. 3- Şişe içinde homojen plastik kıvamını koruma (karıştırmaya gerek duymama)kullanıma hazır 40 ml'lik cam şişelerde bulunmalıdır 4- Ağızda hoş tat bırakıp antibiyotiklerle beraber kullanılabilmelidir. 5-Pembe renkli olmalıdır 6-Diş eti müdahalelerinden ve derin küretaj işlemlerinden sonra rahatlıkla kullanılabilmelidir. 7-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 8-Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl raf ömrü olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) KOTER UCU, TEFLON KAPLI |  |
|  | 1. Uzunluğu en fazla 7 cm olmalıdır. 2. Uç kısmı dokulara zarar vermemek açısından 3 mm. ye kadar izole edilmeli ve PTFE (teflon) kaplı olmalıdır. 3. Kesme ve koagülasyon anında termal nekrotik doku oluşumunu azaltıcı özelliği olmalıdır. 4. Tüm koter kalemlerine uyumlu olmalıdır. 5. En az 12'lik steril orjinal ambalajlarda olmalıdır. 6. Etilen oksit ile steril edilebilmelidir. 7. CE belgesine sahip olmalıdır. 8. TİTUBB (Ulusal Bilgi Bankası Tıbbı Cihaz Yönetmeliği ) kaydı ve T.C. Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 26.03.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |