|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.03.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 51 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ | 50 | Set |  |
|  | 2 . | SİMAN, CAM İYONOMER, DOLGU | 250 | Kutu |  |
|  | 3 . | RETRAKSİYON SIVISI | 120 | Şişe |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KOMPOZİT BİTİRME VE CİLA DİSKLERİ |  |
|  | 1. Ürün; kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilalanmasında kullanılabilmelidir. 2. Ürün; anterior ve posterior restorasyonların fasial ve lingual marjinlerinde çift taraflı olarak kullanılabilmelidir. 3. Kalınlıkları simgeleyen en az 4 renk olmalıdır.Kalından süper inceye dört aşındırma derecesi ve normal ile ekstra ince olarak iki disk kalınlığına sahip olmalıdır. 4. Her kutuda 50 adet refil olarak temin edilebilmelidir. 5. Ürünün istentiğinde her kalınlıktaki disklerinin yedekleri temin edilebilmelidir. 6. Anterior dişlerin fasiyal ara yüzlerini zımpara yapabilmek için uygun ince kenarlara sahip olmalıdır. 7. Patentli bir mandren sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde diskler kolayca değiştirilebilmelidir. 8. En az 1 adet kendi mandreni bulunmalıdır. 9. Mandren anguldruva ile uyumlu olmalıdır ve paslanmamalıdır. 10. Frez standı ile birlikte otoklava girebilmelidir. 11. Ürün; CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orjinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir. 12. Ürün numunesi test edilecektir. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) SİMAN, CAM İYONOMER, DOLGU |  |
|  | 1. Elle karıştırılan, kimyasal olarak sertleşen, ayrı şişelerde toz ve likitten oluşmalıdır. 2. Süt dişlerinin restorasyonunda ve restoratif materyallerin altında kaide materyali olarak kullanılabilmelidir. 3. Ortodontik akrilik apareylerin ağız içerisine yapıştırılması için kullanılabilmelidir. 4. Bant içerisine tabanına sürüldükten sonra akmamalı. 5. Ortodontik bantlara uygulandıktan sonra kolay olarak dişe yapıştırılabilmeli ve artık siman dişten kolaylıkla uzaklaştırılabilmelidir. 6. A2 renkte olmalı, isteğe bağlı olarak diğer renk seçenekleri temin edilebilmelidir. 7. Radyoopak olmalıdır. 8. En az 2-4 dakikalık çalışma süresi olmalı, kaviteye konduktan sonra en geç 4-6dakikada sertleşmeli ve bu veriler ürün klavuzunda gösterebilmelidir. 9. Orjinal ambalajında olmalıdır. 10. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. 11. Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalıdır. 12. Üretici firmanın ismi ve menşeyi üzerinde yazılı olmalıdır. 13. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 3 . ) RETRAKSİYON SIVISI |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Alüminyum klorid içeren solusyon olmalıdır. 2-Bir şişe içerisinde, 10-35 ml aralığında retraksiyon sıvısı olmalıdır. Değerlendirme mililitre fiyatı üzerinden yapılacaktır. 3-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 4-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 5-Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 6-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 02.04.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |