|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 29.03.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 52 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | MİKRO VİDA, TİTANYUM, 11 MM | 15 | Adet |  |
|  | 2 . | MİKRO VİDA, TİTANYUM, 10 MM | 15 | Adet |  |
|  | 3 . | MİKRO VİDA, TİTANYUM, 9 MM | 15 | Adet |  |
|  | 4 . | CERRAHİ FREZ | 5 | Adet |  |
|  | 5 . | CERRAHİ KÜRET | 5 | Adet |  |
|  | 6 . | DELİKLİ PRESEL | 3 | Adet |  |
|  | 7 . | HEMOSTAT | 3 | Adet |  |
|  | 8 . | 6/0 PROPİLEN 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM | 240 | Adet |  |
|  | 9 . | 5/0 POLİAMİD 16MM 3/8 TERSİNE KESKİN | 240 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) MİKRO VİDA, TİTANYUM, 11 MM |  |
|  | 1- 1.2mm çapında olmalıdır 2- Sterilizasyona girebilmelidir 3- Vidayı yerleştirmede kullanılacak el aleti (Tornavida) yanında teslim edilmelidir 4- Vidalar özel kasetleri içerisinde yerleştirilebilecek ve kod, numaralar veya renkler ile ayrımları yapılabilecek şekilde verilmelidir 5- Vida çapı ile uyumlu anguldruva ile çalışan frez (drill) vidalarla birlikte teslim edilmelidir 6- Cranio Maxillo Facial stabilizasyon amaçlı üretilmiş titanyum fiksasyon ürünlerini içermelidir. 7- Sistemin tornavidaları kendiliğinden vidaya kilitlenebilen özellikte olmalı kilitleme için ayrıca bir aparata ve mekanizmaya ihtiyaç duyulmamalıdır. Vida takılırken ve tutarken kesinlikle tornavidadan düşmemelidir. 8- Teklif veren istekliler, istenilen boyların tamamına teklif vereceklerdir, sistem bütünlüğünün korunması bakımından parsiyel teklifleri kabul edilmeyecektir. Teklif edilen tüm malzemeler aynı markaya ait olmalıdır, içeriği birden fazla markadan oluşan teklifler kabul edilmeyecektir. 9- Firmalar verilen vidalara uygun şekilde hastanemize konsinye bırakılmalıdır |  |
|  | 2 . ) MİKRO VİDA, TİTANYUM, 10 MM |  |
|  | 1- 1.2mm çapında olmalıdır 2- Sterilizasyona girebilmelidir 3- Vidayı yerleştirmede kullanılacak el aleti (Tornavida) yanında teslim edilmelidir 4- Vidalar özel kasetleri içerisinde yerleştirilebilecek ve kod, numaralar veya renkler ile ayrımları yapılabilecek şekilde verilmelidir 5- Vida çapı ile uyumlu anguldruva ile çalışan frez (drill) vidalarla birlikte teslim edilmelidir 6- Cranio Maxillo Facial stabilizasyon amaçlı üretilmiş titanyum fiksasyon ürünlerini içermelidir. 7- Sistemin tornavidaları kendiliğinden vidaya kilitlenebilen özellikte olmalı kilitleme için ayrıca bir aparata ve mekanizmaya ihtiyaç duyulmamalıdır. Vida takılırken ve tutarken kesinlikle tornavidadan düşmemelidir. 8- Teklif veren istekliler, istenilen boyların tamamına teklif vereceklerdir, sistem bütünlüğünün korunması bakımından parsiyel teklifleri kabul edilmeyecektir. Teklif edilen tüm malzemeler aynı markaya ait olmalıdır, içeriği birden fazla markadan oluşan teklifler kabul edilmeyecektir. 9- Firmalar verilen vidalara uygun şekilde hastanemize konsinye bırakılmalıdır Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) MİKRO VİDA, TİTANYUM, 9 MM |  |
|  | 1- 1.2mm çapında olmalıdır 2- Sterilizasyona girebilmelidir 3- Vidayı yerleştirmede kullanılacak el aleti (Tornavida) yanında teslim edilmelidir 4- Vidalar özel kasetleri içerisinde yerleştirilebilecek ve kod, numaralar veya renkler ile ayrımları yapılabilecek şekilde verilmelidir 5- Vida çapı ile uyumlu anguldruva ile çalışan frez (drill) vidalarla birlikte teslim edilmelidir 6- Cranio Maxillo Facial stabilizasyon amaçlı üretilmiş titanyum fiksasyon ürünlerini içermelidir. 7- Sistemin tornavidaları kendiliğinden vidaya kilitlenebilen özellikte olmalı kilitleme için ayrıca bir aparata ve mekanizmaya ihtiyaç duyulmamalıdır. Vida takılırken ve tutarken kesinlikle tornavidadan düşmemelidir. 8- Teklif veren istekliler, istenilen boyların tamamına teklif vereceklerdir, sistem bütünlüğünün korunması bakımından parsiyel teklifleri kabul edilmeyecektir. Teklif edilen tüm malzemeler aynı markaya ait olmalıdır, içeriği birden fazla markadan oluşan teklifler kabul edilmeyecektir. 9- Firmalar verilen vidalara uygun şekilde hastanemize konsinye bırakılmalıdır |  |
|  | 4 . ) CERRAHİ FREZ |  |
|  | 1- Piyasemende çalışabilmelidir. 2- 1,5 mm kalınlığındaki titanyum vidalara uyumlu olmalıdır. 3- Kısa olmalıdır. 4- Numunesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 5 . ) CERRAHİ KÜRET |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Diş çekimi sonrası soketin temizlenmesinde kullanıma uygun olmalıdır. 2- Aletin iki ucu olmalıdır. 3- İki uçtan biri küçük diğeri orta boyutta olmalıdır. 4- Numune vermeyen firmaların teklifleri değerlendimeye alınmayacaktır. |  |
|  | 6 . ) DELİKLİ PRESEL |  |
|  | 1.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2.En az bir sene garanti süresi olmalıdır. 3.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulmaya veya korozyona uğramamalı. 4.Polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı. 5.Aletin markası, yapıldığı ülke, CE ibaresi silinmeyecek şekilde üzerinde yazmalıdır. 6.Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. 7-Preselin tutucu ucunda süturun geçebileceği bir delik olmalıdır. |  |
|  | 7 . ) HEMOSTAT |  |
|  | 1- Uzun ve eğimli uçlu olmalıdır. 2- Üzerinde markası, katalog numarası ve CE işareti yazılı olmalıdır, 3- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır, 4- ISO 9001 ve CE normlarına uygun olacaktır. 5- Paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından 3 yıl garantili ocaktır. 6- Satınalma komisyonunca numuneler değerlendirilecektir.Numunesi olmayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 8 . ) 6/0 PROPİLEN 16 MM 3/8 YUVARLAK 75 CM |  |
|  | 1-İğnesi 16mm uzunluğunda 3/8 yuvarlak iğneli olmalıdır 2-İplik en az 75 cm( tercihen 90 cm) olmalıdır 3-Sağlam olmalıdır 4-Örgüsüz(monoflament) olmalıdır 5-İç ambalajdan çıkarılma esnasında kesinlikle birbirine dolaşmamalıdır 6-Adet ve iplik uzunluklarının ambalaj ve kutu üzerinde yazılı olması gereklidir 7-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yıl olmalıdır 8-Cerrahi sutur genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır 9-İğne kalınlığının değerlendirilebilmesi için numune bırakılması gereklidir. numune bırakmayan firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 9 . ) 5/0 POLİAMİD 16MM 3/8 TERSİNE KESKİN |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-İğnesi 16mm uzunluğunda 3/8 tersine keskin iğneli olmalıdır 2-İplik en az 75 cm olmalıdır 3-Sağlam olmalıdır 4-Örgüsüz(monoflament) olmalıdır 5-İç ambalajdan çıkarılma esnasında kesinlikle birbirine dolaşmamalıdır 6-Adet ve iplik uzunluklarının ambalaj ve kutu üzerinde yazılı olması gereklidir 7-Raf ömrü teslim tarihinden en az 3 yıl olmalıdır 8-Cerrahi sutur genel teknik şartnamesine uygun olmalıdır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 09.04.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |