|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 29.03.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 54 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | NİTİ KANAL ŞEKİLLENDİRME EĞESİ | 1000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) NİTİ KANAL ŞEKİLLENDİRME EĞESİ |  |
|  | 1. Kanal eðeleri “ Isýl Ýþlem” teknolojisi (heat treated), “Ön Bükülme” hafýza kontrollü (control memory) Nikel - Titanyumlardan üretilmiþ olmalýdýr. Bu özelliði ürün etiketinin üzerinde yazýlý olmalýdýr. 2. Eðeler þekillendirici (shaper) ve bitirici (finisher) olarak adlandýrýlan iki farklý grupta olmalýdýr. 3. Kanal eðeleri standart eðe renk kodlarýnda olacaktýr. 4. Set içinde toplam 6 eðe olacaktýr. 5. Ürünlerin handle (pirinç) olan kýsmýnda taper açýlarýný gösteren çizgi veya rakam olmalýdýr. 6. Her bir eðe grubunun sortisi ayrý olarak satýn alýnabilecektir. 7. Renk halkasý olan kanal eðeleri 21, 25 ve 31 mm olacaktýr. 8. Taper açýlarý 0.4, 0.6, 08, 10 olmalýdýr. 9. Geniþ apikal ölçüleri bulunabilmelidir. (30-35-40-45 mm) 10. Eðelerin þaft kalýnlýðý (tel kalýnlýðý) 0.80 mm ve 1.00 mm arasý olmalýdýr. 11. Eðeler her iki tekniðe (Crown-down ve step-back) uygun tasarlanmýþ olmalýdýr. 12. Kanal eðelerinin dönüþ hýzý 250 veya 350 devir/dakika olacaktýr. 13. Eðelerin uçlarý apikal güvenirlik için keskin olmamalýdýr. 14. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon ile korozyona uðramamalý ve otoklavdan sonra eski formunu almalýdýr. 15. Ürün menþei Avrupa veya Amerikan olmalýdýr. 16. Numuneler ihale komisyonu, ilgili birimin uzman hekimleri veya diþ hekimleri tarafýndan denenerek teknik þartnameye veya klinik uygulamaya uygun olmayan hasta ve hekim memnuniyeti saðlamayan ürünler deðerlendirilme dýþý býrakýlacaktýr. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 09.04.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |