|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 05.04.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 57 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | POŞET, OTOKLAV 10CMX200M | 300 | Rulo |  |
|  | 2 . | POŞET, OTOKLAV 20CMX200M | 150 | Rulo |  |
|  | 3 . | POŞET, OTOKLAV 35CM X 200M | 100 | Rulo |  |
|  | 4 . | WRAP KAĞIDI 100*100 (TEKSTİL OLAN) | 700 | Adet |  |
|  | 5 . | WRAP KAĞIDI 120*120 (TEKSTİL OLAN) | 700 | Adet |  |
|  | 6 . | KREP KAĞIDI 100*100 (KAĞIT OLAN) | 700 | Adet |  |
|  | 7 . | KREP KAĞIDI 120*120 (KAĞIT OLAN) | 700 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) POŞET, OTOKLAV 10CMX200M |  |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanýklý, üstün bariyer özellikte olmalý, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâðýttan ve en az 50 mikron kalýnlýðýnda film tabakadan üretilmiþ olmalý, 3. Ýndikatör ve diðer bilgiler (lot numarasý, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kýsmýnda süreklilik arz eder þekilde olmalý, 4. Ürün sterilizatörde iþlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak þekilde bütünlüðünü korumalý, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanýlabilmeli, farklý indikatörleri bulunmalý ve renk deðiþimleri net olmalý, 6. Ýçine konulan ürünler kolaylýkla görünebilir olmalý, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylýkla yapýþtýrýlabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceði rulo üzerinde belirtilmiþ olmalý, 9. Rulo EN 868-5 standartlarýna uygun üretilmiþ olmalý ve firma ürünlerinin bu özelliðini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) POŞET, OTOKLAV 20CMX200M |  |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanýklý, üstün bariyer özellikte olmalý, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâðýttan ve en az 50 mikron kalýnlýðýnda film tabakadan üretilmiþ olmalý, 3. Ýndikatör ve diðer bilgiler (lot numarasý, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kýsmýnda süreklilik arz eder þekilde olmalý, 4. Ürün sterilizatörde iþlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak þekilde bütünlüðünü korumalý, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanýlabilmeli, farklý indikatörleri bulunmalý ve renk deðiþimleri net olmalý, 6. Ýçine konulan ürünler kolaylýkla görünebilir olmalý, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylýkla yapýþtýrýlabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceði rulo üzerinde belirtilmiþ olmalý, 9. Rulo EN 868-5 standartlarýna uygun üretilmiþ olmalý ve firma ürünlerinin bu özelliðini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 3 . ) POŞET, OTOKLAV 35CM X 200M |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Sterilizasyon rulosu vakuma dayanýklý, üstün bariyer özellikte olmalý, 2. Ürünler en az 60gr/m² medikal kâðýttan ve en az 50 mikron kalýnlýðýnda film tabakadan üretilmiþ olmalý, 3. Ýndikatör ve diðer bilgiler (lot numarasý, ebat ölçüleri, standartlara uygunluk kodu) kenar kapama bölgesinde veya rulonun arka kýsmýnda süreklilik arz eder þekilde olmalý, 4. Ürün sterilizatörde iþlem gördükten sonra, malzemenin sterilitesini bozmayacak þekilde bütünlüðünü korumalý, 5. Ürün etilen oksit ve buhar otoklavlarda kullanýlabilmeli, farklý indikatörleri bulunmalý ve renk deðiþimleri net olmalý, 6. Ýçine konulan ürünler kolaylýkla görünebilir olmalý, 7. Bütün kapatma makineleriyle kolaylýkla yapýþtýrýlabilmeli, 8. Rulo üzerinde bulunan indikatörlerin hangi renklere döneceði rulo üzerinde belirtilmiþ olmalý, 9. Rulo EN 868-5 standartlarýna uygun üretilmiþ olmalý ve firma ürünlerinin bu özelliðini belgelemelidir. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 4 . ) WRAP KAĞIDI 100*100 (TEKSTİL OLAN) |  |
|  | 1-Non-woven (dokunmamýþ kumaþ) olmalýdýr. 2-Týbbi amaçlý üretilmiþ olmalýdýr. Ýþlem sýrasýnda buharýn kolayca penetre olmasýný saðlamalý, depolama sýrasýnda ise bakterilere karþý bariyer saðlayabilecek özellikte olmalý. 3-Buhar sterilizasyonuna uygun olmalýdýr. 4-Metrekaresi en az 60 gr aðýrlýkta olmalýdýr. 5-Su geçirmez olmalýdýr. 6-Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalýdýr. 7-Sterilizasyon sonrasý açýldýðýnda kýrýþmamalý ve bu sayede steril sahada aseptik tekniðin uygulanmasýnda kolaylýk saðlamalýdýr. 8-Sterilizasyon sonrasý yýpranma, yýrtýlma olmamalýdýr. 9-TS EN-868 standartlarýna uygunluðu belgelenmiþ olmalýdýr. 10-Normal oda þartlarýnda (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. |  |
|  | 5 . ) WRAP KAĞIDI 120*120 (TEKSTİL OLAN) |  |
|  | 1-Non-woven (dokunmamýþ kumaþ) olmalýdýr. 2-Týbbi amaçlý üretilmiþ olmalýdýr. Ýþlem sýrasýnda buharýn kolayca penetre olmasýný saðlamalý, depolama sýrasýnda ise bakterilere karþý bariyer saðlayabilecek özellikte olmalý. 3-Buhar sterilizasyonuna uygun olmalýdýr. 4-Metrekaresi en az 60 gr aðýrlýkta olmalýdýr. 5-Su geçirmez olmalýdýr. 6-Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalýdýr. 7-Sterilizasyon sonrasý açýldýðýnda kýrýþmamalý ve bu sayede steril sahada aseptik tekniðin uygulanmasýnda kolaylýk saðlamalýdýr. 8-Sterilizasyon sonrasý yýpranma, yýrtýlma olmamalýdýr. 9-TS EN-868 standartlarýna uygunluðu belgelenmiþ olmalýdýr. 10-Normal oda þartlarýnda (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. |  |

|  | 6 . ) KREP KAĞIDI 100*100 (KAĞIT OLAN) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Non-woven (dokunmamýþ kumaþ) olmalýdýr. 2-Týbbi amaçlý üretilmiþ olmalýdýr. Ýþlem sýrasýnda buharýn kolayca penetre olmasýný saðlamalý, depolama sýrasýnda ise bakterilere karþý bariyer saðlayabilecek özellikte olmalý. 3-Buhar sterilizasyonuna uygun olmalýdýr. 4-Metrekaresi en az 60 gr aðýrlýkta olmalýdýr. 5-Su geçirmez olmalýdýr. 6-Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalýdýr. 7-Sterilizasyon sonrasý açýldýðýnda kýrýþmamalý ve bu sayede steril sahada aseptik tekniðin uygulanmasýnda kolaylýk saðlamalýdýr. 8-Sterilizasyon sonrasý yýpranma, yýrtýlma olmamalýdýr. 9-TS EN-868 standartlarýna uygunluðu belgelenmiþ olmalýdýr. 10-Normal oda þartlarýnda (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. |  |
|  | 7 . ) KREP KAĞIDI 120*120 (KAĞIT OLAN) |  |
|  | 1-Non-woven (dokunmamýþ kumaþ) olmalýdýr. 2-Týbbi amaçlý üretilmiþ olmalýdýr. Ýþlem sýrasýnda buharýn kolayca penetre olmasýný saðlamalý, depolama sýrasýnda ise bakterilere karþý bariyer saðlayabilecek özellikte olmalý. 3-Buhar sterilizasyonuna uygun olmalýdýr. 4-Metrekaresi en az 60 gr aðýrlýkta olmalýdýr. 5-Su geçirmez olmalýdýr. 6-Tepsilerin kolay paketlenebilmesi için kolay katlanabilir olmalýdýr. 7-Sterilizasyon sonrasý açýldýðýnda kýrýþmamalý ve bu sayede steril sahada aseptik tekniðin uygulanmasýnda kolaylýk saðlamalýdýr. 8-Sterilizasyon sonrasý yýpranma, yýrtýlma olmamalýdýr. 9-TS EN-868 standartlarýna uygunluðu belgelenmiþ olmalýdýr. 10-Normal oda þartlarýnda (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 16.04.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |