|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 05.04.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 58 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | LENTÜLO | 500 | Kutu |  |
|  | 2 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:10 | 300 | Kutu |  |
|  | 3 . | SİMAN, REZİN, KENDİNDEN ADEZİVLİ | 50 | Kutu |  |
|  | 4 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 | 500 | Set |  |
|  | 5 . | BANT, MATRİKS, PREMOLAR | 2000 | Paket |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) LENTÜLO |  |
|  | a- Blister ambalaj şeklinde olmalıdır. b- Bir blisterde en az 4 adet lentülo spiral olmalı (25#, 30#, 35#, 40# ). c- Sap kısmı metal olmalı, spirallerinden kolayca ayrılmamalıdır. d- Sterilizasyona uygun olmalıdır. e- 21 mm, 25 mm ve 27 mm uzunlukta seçenekleri olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:10 |  |
|  | a- Eðeler paslanmaz çelikten imal edilmiþ olmalý. b- Eðelerin her bir kutusu veya blister ambalajý 6 (adet) ayný ebatta eðe içermeli. c- Eðelerde lastik stoper olmalýdýr. d- Eðeler otoklavlanabilir olmalý, sterilizasyon sonrasý herhangi bir bozulmaya uðramamalýdýr. e- Eðeler 25 mm uzunlukta olmalýdýr, f- Eðeler dairesel kesitli olmalý, sap kýsmýnda eðenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aþamasýnda ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarýnýn orijinalliðini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarasý, eðenin tipi ve boyutlarý CE belge ibaresi ve numarasý, kutu veya ambalaj içeriðindeki eðe adeti yazýlý olmalýdýr. ý- Ürünler ayný markaya ait olmalý. i-Numunesi olmayan ürünler DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) SİMAN, REZİN, KENDİNDEN ADEZİVLİ |  |
|  | 1. Neme dayanıklı olmalıdır. 2. Linear ekspansiyonu az olmalıdır. 3. Yüksek bağlanma direncine sahip olmalıdır. 4. Marjinal bütünlüğü sağlamalıdır. 5. Yüksek dirençli tam seramik, zirkonyum, kompozit, post, metal-seramik ve metalden yapılmıº indirekt restorasyonların simantasyonunda kullanılabilmelidir. 6. Pasta-pasta formunda kendinden adezivli rezin siman olmalıdır. 7. En az 8 gr'lık çift pistonlu ºırıngalarda bulunmalıdır. Gram fiyatı üzerinden değerlendirilecektir. 8. Hem ıºıkla hem de kendiliğinden sertleºebilmelidir. 9. A2 renginde olmalýdýr. 10. Kolay kullanımlı olmalı ve asitleme primerleme bonding uygulamasına ihtiyaç duyulmamalıdır. 11. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 12. Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 13. Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 14. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broºürü olmadan yapılan baºvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet 15-40 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-K tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9- Otoklavda 3 Bar basınç altında 134 derecede, 10-Kuru hava sterilizatöründe 180 Derece de steril edilmeli. 11-Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmeli, 12-Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az iki yıllık raf ömrü olmalı, 13- Kullanım amacına uygun olmalı. 14- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 5 . ) BANT, MATRİKS, PREMOLAR |  |
|  | 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. 5 mm genişliğinde, en az 0,06 mm kalınlığında olmalıdır. 3. Her bir pakette 1 m bant olmalıdır. 4. Üretim menşei kutu üzerinde belirtilmeli. 5. Üzerinde CE ibareli karton paketlerde olmalıdır. 6. Boyutları orijinal kutusu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 7. Numunesi olmayan ürünler satınalma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 16.04.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |