|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 18.04.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 61 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | GATES-GLİDDEN | 100 | Kutu |  |
|  | 2 . | UÇ, BİSTÜRİ, NO 15 | 250 | Kutu |  |
|  | 3 . | KALSİYUM HİDROKSİT (KUAFAJ MADDESİ) | 70 | Kutu |  |
|  | 4 . | STENÇ, YEŞİL (2) | 100 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) GATES-GLİDDEN |  |
|  | a- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. b- Frezler orijinal kutularında 6'lı (altı) ve asorti (1-6 numara) olmalı, istendiğinde sorti paketlerle değiştirilebilmelidir. c- Her bir frez kutusundan tek tek çıkartılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır. d- Anguldurvaya takılabilecek özellikte metal saplı olmalıdır. e- Farklı numaralar istenildiğinde değiştirilebilmelidir. |  |
|  | 2 . ) UÇ, BİSTÜRİ, NO 15 |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim teklif fiyat 100 adet bistüri için olmalıdır. 2. Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alimünyum folyo olmalı. İkinci kat; alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır. 3. Paket üzerinde; bistüri numarası, bistürinin şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, CE işareti, üretici firmanın ismi ve üretim yeri okunaklı olarak yazmalıdır. 4. Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalıdır. 5. Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı, yırtılmamalıdır. 6. Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır. 7. İç paket bistüriye yapışık olmamalı, bistüri steril sahaya kolay düşmelidir. 8. Bistüri karbon çelikten üretilmiş olmalıdır. 9. Paket üzerindeki marka ismi bistüri çeliği üzerinde de yazılı olmalıdır. 10. Bistüri, bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır. 11. Bistüri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir. 12. 100 adetlik kutularda verilmelidir. 13. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. 14. Avrupa menşeli olmalıdır. 15. Numuneler komisyon tarafından denenecektir, Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) KALSİYUM HİDROKSİT (KUAFAJ MADDESİ) |  |
|  | 1. Radyoopak kalsiyum hidroksit içeriðinde olmalýdýr, 2. Katalizör ve base olarak 2 tüpte olmalýdýr, 3. Direkt ve indirekt pulpa kaplamasýnda kullanýlmalýdýr, 4. Geçici kuron yapýþtýrýlmasý için uygun olmalýdýr, 5. 11 gram katalizöre 13 gram base verilmelidir, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) STENÇ, YEŞİL (2) |  |
|  | 1-Isı ile şekillendirilen, protez kenarlarının belirlenmesinde kullanılan, kesiti yuvarlak çubuk şekllide olmalıdır, 2. Çapı 6-10 mm, boyu 105-120 mm aralığında olmalıdır, 3-Bir kutu 10-15 adet yeşil çubuk içermelidir. Değerlendirmede kutu içindeki adet de göz önünde bulundurulacaktır, 4- 49 ila 52 derece çalışma ısı aralığına sahip olmalıdır 5-Rengi koyu yeşil olmalıdır, 6-Ürün numunesi denenecektir, 7-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.04.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |