|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 18.04.2018 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 62 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ALÇI SERT TİP 3 | 600 | Kilogram |  |
|  | 2 . | ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, İLAVE TİP,AKIŞKAN KIVAMDA | 5000 | Mililitre |  |
|  | 3 . | ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, KONDENSASYON TİP, KATALİZÖR | 300 | Tüp |  |
|  | 4 . | YAĞ AERATÖR | 100 | Adet |  |
|  | 5 . | AĞIZİÇİ UYGULAMA UCU, AKIŞKAN ÖLÇÜ MADDELERİ İÇİN | 1000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ALÇI SERT TİP 3 |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1kilogram'' olmalıdır, 2. Tam ve hareketli bölümlü protez yapımında kullanım için uygun olmalıdır, 3. ADA standartlarına göre TİP-3 alçı olmalıdır, 4. Toz/likit oranı 100 gr/20-30 ml su olmalıdır, 5. Karıştırma süresi 30-180 saniye olmalıdır, 6. Sertleşme süresi en fazla 30 dakika olmalıdır, 7. Sertleşme sırasındaki genleşmesi %0,06-0,15 aralığında olmalıdır, 8. Bir gün sonraki sertliği en az 600 kg/cm2 olmalıdır, 9. En fazla 25 kg 'lık ambalajlanmış olmalıdır, 10. Ürün numunesi denenecektir, 11. Ürün numunesi olmadan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir 12. En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, İLAVE TİP,AKIŞKAN KIVAMDA |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''100 mililitre ölçü maddesi+katalizör'' 'dir. 2. Özel tabancası sayesinde karışım her zaman eşit oranda ve homojen olmalıdır, 3. Polivinilsiloksan esaslı A Tipi Silikon, 2. Ölçü materyali (akışkan kıvamlı) özelliğinde olmalıdır, 4. Her 100 mililitre ürün için en az 12 KARIŞTIRMA UCU verilmelidir, 5. Sabit ve implant destekli protezlerin ölçülerinde kullanıma uygun olmalıdır, 6. 1 ve 2 aşamalı ölçü tekniği için uygun olmalıdır, 7. Oda sıcaklığında çalışma süresi en fazla 120 saniye olmalıdır, 8. Ağız içinde donma süresi 140-210 saniye aralığında olmalıdır, 9. Ürünün güvenlik bilgi formu olmalıdır, 10. Ürünün CE belgesi olmalıdır, 11. Ürün numunesi denenecektir, 12. Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu ile birlikte olmalıdır, 13. Ürün teslim tarihi itibarı ile en az 2 yıl raf ömrüne sahip olmalıdır, 14. Ürün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, KONDENSASYON TİP, KATALİZÖR |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif '' 1 tüp'' için olmalıdır, 2. 50-70 mililitre asında tüplerde olmalıdır, 3. Putty, light body kondensasyon silikonu ve katalizör ideal ölçü için aynı markadan tercih edilecektir. 4. Ürünün orijinal ambalajı üzerinde markası ve son kullanma tarihi yazmalı ve en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır, 5. Ürün numunesi denenecektir, satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) YAĞ AERATÖR |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1)Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat '' 500 mililitre'' ' dir 2)En fazla 500 ml spreyler halinde olmalı, 3)Aeratörlerin temizlenmesi ve yağlanması için kullanıma uygun olmalıdır ve bu durum sprey kutunun üzerinde yazmalıdır, 4)Hem aerator hem de mikromotor için ayrı ayrı yağlama işlemini kolaylaştırıcı APARATI olmalıdır, 5)Her marka aeratör ile birlikte kullanılabilmelidir, 6)Orijinal fabrikasyon olmalı, kutu üzerinde sonradan ilave etiketleme yapılmış olmamalıdır, 7)Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olmalıdır, 8)Ürün numunesi denenecektir, 9)Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 10)HER 5 ADET YAĞ İÇİN BİRER ADET AERATÖR, MİKROMOTOR, ANGULDURVA YAĞLAMA APARATI VERİLECEKTİR. 11)Satınalma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 5 . ) AĞIZİÇİ UYGULAMA UCU, AKIŞKAN ÖLÇÜ MADDELERİ İÇİN |  |
|  | 1.Bu ürün için verilecek birim fiyat ''1 adet'' için olmalıdır, 2.Plastik malzemeden üretilmiş olmalıdır, 3. Tabancada karıştırılan akışkan kıvamdaki silikon ölçü maddesinin, karıştırma ucundan geçtikten sonra ağız içinde ince ayrıntılara ulaşmasını sağlamalıdır, 4.Tabanca ile karıştırılan akışkan kıvamdaki silikon ölçü maddelerinin kullanımında, karıştırma ucunun ucuna takılan ince parçadır. 5.Kurumda bulunan karıştırma uçları ile uyumlu olmalıdır, 6.Ürün numunesi denenecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.04.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |