|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 18.04.2018 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KOMPOZİT ÜNİVERSAL HİBRİT | 1000 | Tüp |  |
|  | 2 . | EDTA, SIVI | 60 | Şişe |  |
|  | 3 . | EDTA JEL | 100 | Adet |  |
|  | 4 . | LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT | 2000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KOMPOZİT ÜNİVERSAL HİBRİT |  |
|  | 1.Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 tüp için olacaktır. Değerlendirme gram fiyatı üzerinden yapılacaktır. 2. Mikro-Hibrit yapıda olmalıdır, kompozitin inorganik partikül boyutları 0,01 ve 3,5 mikron arasında olmalıdır. Ortalama partikül boyutu en fazla 0,6 mikron olmalıdır. 3. Işıkla sertleşmelidir. Işık aktivatörü kamforokinon olmalıdır. 4. Ürün radyopak olmalıdır 5. Yarı kondanse edilebilir olmalıdır. 6. Bukalemun efekti verebilmelidir. 7. Polimerizasyon büzülmesi en fazla %2,5 olmalıdır. 8. Sertleşme süresi en fazla 20 saniye olmalıdır. 9. Florid içermemelidir. 10. El aletlerine yapışmamalı ve kolay uygulanmalıdır. 11. Hem ön bölge hem de arka bölge dişlerde kullanılabilir olmalıdır. 12. Ürünler aşağıda belirtilen renk ve miktarlarda teslim edilecektir. A2 renk = 600 TÜP A1 renk = 100 TÜP A3 renk = 300 TÜP 13. Renk stabilitesini korumalıdır. 14. TEGDMA oranı % 8'den çok olmamalıdır. 15. Şırıngalar ağırlıkça en az % 77,en fazla %86 doldurucu içermelidir. 16. Zirkonya veya silika veya silanlanmış cam seramiklerden doldurucu içermelidir. 17. Ürünün orijinal ambalajının üzerinde barkot numarası olmalıdır. 18. Tüplerin üzerinde markası, üretici firma adı, son kullanma tarihi olmalıdır. Menşei ve ışınlanma süresi kataloğunda veya web sitesinde görülebilir olmalıdır. 19. CE belgeli olmalıdır. 20. Ürün oda ısısında saklanmalıdır. 21. Ürünler parlatılabilirlik, ortam ışığından etkilenme ve renk uyumu açısından denenecektir. 22. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 23. Orijinal ambalajı Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir. 24. Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır. 25. İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) EDTA, SIVI |  |
|  | 1- 200ml şişelerde olmalıdır. 2-Şişe içerisinde %17'lik Edta çözeltisi bulunmalıdır. 3- Fiyat 100 ml üzerinden değerlendirilecektir. 4- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) EDTA JEL |  |
|  | *Orjinal ambalajında şırınga içerisinde Etilendiamin tetraasetikasit jeli olmalıdır. *Değerlendirme gr fiyatı üzerinden yapılacaktır. *Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır. *Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Anguldruva ile kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. 2.Uç kısmı silikon esaslı olmalıdır. 3.Orijinal kutusunda olmalıdır. 4.Lastik uç kısmı ve metal sap kısmı birbirinden kolayca ayrılmayacaktır. 5.Lastikler sivri LABUT şeklinde ve gren boyutu orta olmalıdır. 6.İçindeki grenlerin büyüklüğünü belirtmek için renk kodlu olmalıdır. 7.CE belgeli olmalıdır. 8.Kutusunda üretici firma bilgileri bulunmalıdır. 9.Seramik restorasyonlar ve değerli metal ile kompozitlerde kullanılabilir olmalıdır. 10.Ürünler yarı yarıya sarı ve beyaz renklerde teslim edilecektir. 11.Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.04.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |