|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 20.04.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 64 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | EKARTÖR, FOTOĞRAF, PLASTİK | 20 | Adet |  |
|  | 2 . | AYNA, FOTOĞRAF | 20 | Adet |  |
|  | 3 . | MATRİKS TAŞIYICI, DÜZ | 200 | Adet |  |
|  | 4 . | AYNA SAPI | 200 | Adet |  |
|  | 5 . | SOND, ORAK | 200 | Adet |  |
|  | 6 . | GODE KAPAĞI | 400 | Adet |  |
|  | 7 . | ALÜMİNYUM OXİDE İÇERİKLİ POLİSAJ PATI | 10 | Adet |  |
|  | 8 . | FULVAR, SİMAN | 200 | Adet |  |
|  | 9 . | EKSKAVATÖR | 200 | Adet |  |
|  | 10 . | SPATÜL AĞIZ | 200 | Adet |  |
|  | 11 . | FİSSÜR İŞLEYİCİ | 100 | Adet |  |

|  | 12 . | FOTOĞRAF EKARTÖRÜ (KONTRASTÖR) | 15 | Adet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 . | KAVİTRON UCU | 2 | Set |  |
|  | 14 . | KAVİTRON BAŞLIĞI | 1 | Adet |  |
|  | 15 . | FULVAR, SİMAN, TOP BAŞLI | 100 | Adet |  |
|  | 16 . | FREZ KUTUSU | 200 | Adet |  |
|  | 17 . | DİJİTAL FOSFOR PLAK SİZE 2 | 18 | Adet |  |
|  | 18 . | BİTE-WİNG APARATI | 15 | Adet |  |
|  | 19 . | PAPER POİNT 45-80 | 300 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) EKARTÖR, FOTOĞRAF, PLASTİK |  |
|  | 1) Uygulamasý kolay ve esnek olmalýdýr. 2) Þeffaf olmalýdýr. 3) Aðýziçi görüntüleme, beyazlatma, simantasyon ve diðer dental iþlemlerde uygun bir görüþ ve çalýþma alaný saðlayacak büyüklükte olmalýdýr 4) Plastikten üretilmiþ olmalýdýr. 5) Sterilize edilebilmelidir. 6) Ürünler çeþitli boyutlarda muayene komisyonuna teslim edilmelidir. 7) Muayene komisyonu çeþitli boyutlarda teslim edilen ürünleri ; teknik þartnameye ve klinik kullanýma uygunluðu acýsýndan deðerlendirecektir. |  |
|  | 2 . ) AYNA, FOTOĞRAF |  |
|  | 1) Aðýziçi görüntüleme için uygun boyutlarda olmalýdýr. 2) Sterilizasyon ve dezenfeksiyonda deforme olmamalýdýr. 3) Tutulacak yeri plastikten üretilmiþ olmalýdýr. 4) Kolayca deforme olmamalýdýr. 5) Ürünler çeþitli boyutlarda muayene komisyonuna teslim edilmelidir. 6) Muayene komisyonu çeþitli boyutlarda teslim edilen ürünleri ; teknik þartnameye ve klinik kullanýma uygunluðu acýsýndan deðerlendirecektir. |  |

|  | 3 . ) MATRİKS TAŞIYICI, DÜZ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Paslanmaz çelikten, yüzeyi düz-týrtýksýz olmalýdýr. 2) Otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. 3) Alet ve yüzey dezenfektanlarýna karþý dayanýklý olmalýdýr. 4) Korozyona uðramamalýdýr. 5) Üniversal yapýda olmalýdýr. 6) Aletin üzerinde marka ve üretici firma logosu silinmeyecek þekilde yazýlý olmalýdýr. 7) Hareket eden kýsýmlarý rahat çalýþmalýdýr. 8) Deðiþik kalýnlýklardaki matriks bandlarýyla çalýþabilmelidir. 9) 134˚C buharlý otoklavda steril edilebilmelidir. 10) Uygulama sýrasýnda hastanýn ya da hekimin yaralanmasýna sebep olabilecek sivri köþe ve kenarlara sahip olmamalýdýr. 11) Ürün orijinal ambalajýnda olmalý ve üzerinde silinmeyecek þekilde markasý yazýlý olmalýdýr. 12) Muayene komisyonu çeþitli boyutlarda teslim edilen ürünleri ; teknik þartnameye ve klinik kullanýma uygunluðu acýsýndan deðerlendirecektir. |  |
|  | 4 . ) AYNA SAPI |  |
|  | 1.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalýdýr. 2.Paslanmaz çelikten olmalý. 3.Üzerinde markasý, menþei yazýlý olmalý 4.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon iþlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uðramamalýdýr. 5.Ayna sapý ilaçlarýn yapýþmamasý için pürüzsüz, düz kolay temizlenebilir olmalýdýr. 6.Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) SOND, ORAK |  |
|  | 1. Alet paslanmaz çelikten olmalýdýr. 2. Sondun ucu çengel þeklinde olmalýdýr. 3. Aletin saplarý kirlenmeye karþý düz pürüzsüz olmalýdýr. 4. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon iþlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uðramamalýdýr. 5. Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 6 . ) GODE KAPAĞI |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Siyah, çabuk deforme olmayan plastikten yapýlmýþ olmalýdýr 2) 7,5cm*5cm*1.5cm boyutlarýnda olmalýdýr. 3) Godenin içerisindeki rezin materyalin polimerizasyonunu engelleyecek þekilde opak ve uygun boyutlarda olmalýdýr 4) Sterilizasyon ve dezenfeksiyona dayanýklý olmalýdýr 5) Muayene komisyonu teslim edilen ürünleri ; teknik þartnameye ve klinik kullanýma uygunluðu acýsýndan deðerlendirecektir. |  |
|  | 7 . ) ALÜMİNYUM OXİDE İÇERİKLİ POLİSAJ PATI |  |
|  | 1) Amalgam ve kompozit polisajý için kullanýlabilmeli 2) Ýçerisindeki aluminium oxide parçacýklarý ile etkili bir parlatma saðlamalý 3) Kýl ve keçe ile kullanýlabilmeli 4) Set içerisinde 6 adet keçe bulunmalý 5) Ürün numunesi muayene komisyonuna teslim edilmelidir. |  |
|  | 8 . ) FULVAR, SİMAN |  |
|  | 1) Paslanmaz çelik olmalýdýr. 2) Sap kýsmý yuvarlak ve pürüzsüz olmalýdýr. 3) Çalýþma uçlarý deforme olmayacak kadar kalýn, çalýþmaya engel olmayacak kadar ince olmalýdýr. 4) Ýki taraflý kullanýma uygun olmalýdýr. 5) 134 0C buharlý otoklavda steril edilebilmelidir. 6) Aletler korozyona ve paslanmaya karþý dayanýklý olmalýdýr. 7) Çift uçlu olmalýdýr. 8) Ürün orijinal ambalajýnda ve üzerinde silinmeyecek þekilde markasý yazýlý olmalýdýr. 9) Farklý form ve ebatlarda muayene komisyonu tarafýndan seçilerek alýnacaktýr. |  |
|  | 9 . ) EKSKAVATÖR |  |
|  | 1) Çift taraflý, çabuk körelmeyen, keskin kenarlý, elle tutulan kýsým köþeli olmalý týrtýklý olmamalýdýr. 2) Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanýklý olmalýdýr. 3) Paslanmaz metalden imal edilmiþ olmalý, polisajý düzgün olmalýdýr. 4) Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanýklý polisajý düzgün ve pürüzsüz olmalý korozyona uðramamalýdýr. 5) Ürün orijinal ambalajýnda ve üzerinde silinmeyecek þekilde markasý yazýlý olmalýdýr. 6) Farklý form ve ebatlarda muayene komisyonu tarafýndan seçilerek alýnacaktýr. |  |

|  | 10 . ) SPATÜL AĞIZ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Alet paslanmaz ve korozyona karşı dirençli çelikten yapılmış olmalıdır. 2.Çift taraflı kullanıma uygun aktif ve esnek uçları olmalıdır. 3.Her türlü dezenfeksiyon solüsyonlarına ve sterilizasyon koşullarına dayanıklı olmalıdır. 4.Spatülün uç kısımlarının açıları birbirinden farklı ve kolaylıkla deforme olmayan kalınlıkta(0,45-0,6) olmalıdır. 5.Aletlerin tutucu kısımları üzerinde dolgu artıklarını barındırmayacak ve kolay temizlenebilecek şekilde pürüzsüz olmalıdır. 6. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 11 . ) FİSSÜR İŞLEYİCİ |  |
|  | 1) Paslanmaz çelikten olmalýdýr, 2) Markasý, menþei ürün ambalajýnda belirtilmelidýr, 3) Aletin her iki tarafýnda iþleyici uç olmalýdýr. 4) Otoklav ve kuru havada steril edilebilmeli, alet dezenfektanlarýnda korozyona uðramamalýdýr. 5) Ürün orijinal ambalajýnda ve üzerinde silinmeyecek þekilde markasý yazýlý olmalýdýr. 6) Farklý form ve ebatlarda muayene komisyonu tarafýndan seçilerek alýnacaktýr. |  |
|  | 12 . ) FOTOĞRAF EKARTÖRÜ (KONTRASTÖR) |  |
|  | 1) Aðýziçi görüntüleme için uygun boyutlarda olmalý 2) Sterilizasyon ve dezenfeksiyonda deforme olmamalý 3) Siyah renkte olmalý 4) Plastikten üretilmiþ olmalý 5) Ürünler çeþitli boyutlarda muayene komisyonuna teslim edilmelidir. 6) Muayene komisyonu çeþitli boyutlarda teslim edilen ürünleri ; teknik þartnameye ve klinik kullanýma uygunluðu acýsýndan deðerlendirecektir. |  |
|  | 13 . ) KAVİTRON UCU |  |
|  | 1) EMS minipiezon markalý cihazlara uyumlu olmalý. 2) Subgingival ve supragingival alanlarda çalýþmaya uygun olmalý. 3) Anterior ve posterior diþlerde çalýþmaya uygun olmalý. 4) Sterilasyona ve otoklava girmeye uygun olmalý. 5) Dezenfektanlarla korozyana uðramamalý 6) Ürünler çeþitli boyutlarda ve þekillerde muayene komisyonuna teslim edilmelidir. 7) Muayene komisyonu çeþitli boyutlarda ve þekillerde teslim edilen ürünleri ; teknik þartnameye ve klinik kullanýma uygunluðu acýsýndan deðerlendirecektir. |  |

|  | 14 . ) KAVİTRON BAŞLIĞI |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) EMS minipiezon markalý cihazlara uyumlu olmalý. 2) Subgingival ve supragingival alanlarda çalýþmaya uygun olmalý. 3) Anterior ve posterior diþlerde çalýþmaya uygun olmalý. 4) Sterilasyona ve otoklava girmeye uygun olmalý. 5) Dezenfektanlarla korozyana uðramamalý 6) Ürünler çeþitli boyutlarda muayene komisyonuna teslim edilmelidir. 7) Muayene komisyonu çeþitli boyutlarda teslim edilen ürünleri ; teknik þartnameye ve klinik kullanýma uygunluðu acýsýndan deðerlendirecektir. |  |
|  | 15 . ) FULVAR, SİMAN, TOP BAŞLI |  |
|  | 1) Paslanmaz çelikten olmalýdýr 2) Üzerinde markasý, menþei yazýlý olmalýdýr 3) Otoklav ve kuru havada steril edilebilmeli, alet dezenfektanlarýnda korozyona uðramamalý. 4) Uçu top baþlý olmalý þeklinde olmalýdýr 5) Çift taraflý olmalýdýr 6) Ürünler çeþitli boyutlarda muayene komisyonuna teslim edilmelidir. 7) Ürün orijinal ambalajýnda ve üzerinde silinmeyecek þekilde markasý yazýlý olmalýdýr. 8) Muayene komisyonu çeþitli boyutlarda teslim edilen ürünleri ; teknik þartnameye ve klinik kullanýma uygunluðu acýsýndan deðerlendirecektir. |  |
|  | 16 . ) FREZ KUTUSU |  |
|  | 1. Kutu içinde 15 adet frez yerleþtirmek için frez yuvasý bulunmalý. 2. AERATÖR frezleri için 10 adet en az 1,7mm çapýnda yuvarlak yuvaya sahip olmalý 3. ANGLDRUVA frezleri için 5 adet en az 2,5mm çapýnda yuvarlak yuvaya sahip olmalý. 4. Kutuya yerleþtirilecek olan en uzun frez 26mm,en kýsa frez 20mm uzunluðunda olacaðýndan hesaplamalar buna göre yapýlmalýdýr. 5. AERATÖR Frezler yuva içinde 8mm içerde gömülü olacak þekilde, ANGLDRUVA frezleri 12mm içerde gömülü olacak þekilde yuvalar delinmelidir. 6. Kutu içinde frezlerin çýkýp düþmesini önleyecek kutuyla entegre kapak bulunmalýdýr. 7. Kutu içinde gömülü 8mm ve 12mm kýsýmlar hariç, kapak kýsmý ile gömülü yuva baþlangýç kýsmý arasýnda en fazla 15mm mesafe olmalýdýr. 8. Kutu içine yerleþtirilmesi planlanan en kýsa frez olan 20mm uzunluðundaki frez, kapak kapatýldýðýnda her hangi bir þekilde düþmeyecek durumda kutu içinde muhafaza edilebilmelidir. 9. Kutu için kullanýlacak ürün malzemesi günde 3-4 kez, 134°c sýcaklýða dayanabilecek, kuru-hava ya da buharlý sterilizasyona ve ultrasonik temizleyici de herhangi bir korozyona veya paslanmaya uðramayacak türde olmalýdýr. 10. Kutu altýnda her yuvadan temizlenme esnasýnda içinden Hava-Su geçmesi için en fazla 1mm çapýnda kanal bulunmalý. 11. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi gelmeyen teklifler deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 17 . ) DİJİTAL FOSFOR PLAK SİZE 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1- Teklif edilecek filmler, kurumumuzda mevcut bulunan fosforplak tarayýcýsýna uyumlu olmalýdýr. 2- Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalýdýr. 3- Fosfor plaklar esnemesinden dolayý sensör yüzeyi kýrýlmayacak yapýda olmalýdýr. 4- Fosfor plaklar en az 4 boyutda olmalýdýr. 5- Eriþkin boyutu en fazla 31 x 41 mm 6- Fosfor plaklarýn aktif alaný %100 olmalýdýr. 7- Fosfor plaklarýn çözünülürlükleri en az 17 lp/mm olmalýdýr. 8- Fosfor plak kýlýflarý daha yumuþak olmalýdýr. Fosfor plak kýlýf kenarlarý oval olmalý. Fosfor plaklar hasta aðzýný yara etmemeli konforlu olmalýdýr. 9- 10- Muayene komisyonu teslim edilen ürünleri ; teknik þartnameye ve klinik kullanýma uygunluðu acýsýndan deðerlendirecektir. |  |
|  | 18 . ) BİTE-WİNG APARATI |  |
|  | 1- Fosfor plaklarýn yerleþmesine uygun olmalý. 2- Röntgen cihazý konunun hareket etmeden yerleþmesi için uyumlu sabit halkasý olmalý. 3- 270 F ( 132 C ) dereceye kadar otoklavda steril edilebilir. 4- Plastikten yapýlmýþ olmalýdýr. 5- Görüntü plakalarý, film görüntülemede kullanýlan tipik tutucular ile uyumludur 6- Bite-wing tekniði uygulanabilir olmalýdýr 7- Muayene komisyonu teslim edilen ürünleri ; teknik þartnameye ve klinik kullanýma uygunluðu acýsýndan deðerlendirecektir. |  |
|  | 19 . ) PAPER POİNT 45-80 |  |
|  | a-Biyolojik olarak nötral olmalýdýr. b-Absorbe edici özelliði yüksek olmalýdýr c-Fabrikasyon olmalýdýr, mm'lik iþaretlenmiþ olmalý, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiþ olmalýdýr. d-MM'lik iþaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. e-Numunesi olmayan ürünler deðerlendirilmeye alýnmayacaktýr. f-Kutu içinde en az 200 adet olmalýdýr. g-CE belgesi olmalýdýr. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 07.05.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |