|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.04.2018 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | BONDİNG (ÜNİVERSAL) | 100 | Kutu |  |
|  | 2 . | BONDİNG (7. JENERASYON) | 100 | Kutu |  |
|  | 3 . | KALSİYUM HİDROKSİT (ENJEKTÖRDE) | 300 | Adet |  |
|  | 4 . | GEÇİCİ DOLGU MADDESİ | 100 | Adet |  |
|  | 5 . | FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU | 2000 | Adet |  |
|  | 6 . | ZIMPARA, AMALGAM | 150 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) BONDİNG (ÜNİVERSAL) |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi her bir adet için olacaktır. Değerlendirme ml fiyatı üzerinden yapılacaktır. Ürünler en fazla 6 ml'lik kutularda olmalıdır. 2. Total-etch, self-etch ve selektif self-etch tekniğiyle uygulanabilmelidir. 3. Bağlanma gücü 20 MPa üzerinde olmalıdır. 4. Tek kat uygulanması etkinliği için yeterli olmalı. 5. Bir kutu bondla beraber en az 100 adet aplikatör verilmelidir. 6. MDP (10-Methacryloyloxydecyl dihydrogenphosphate) fonksiyonel monomeri içermelidir. 7. Hem hidrofobikhemdehidrofilik bileşenler içermelidir. 8. Çözücü olarak su ve etanol bazlı olmalıdır. 9. Kompozit, amalgam ve indirektrestorasyonlarda kullanılabilmelidir (üniversal kullanıma sahip olmalıdır). 10. Ürünlerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır. 11. CE belgeli olmalıdır. 12. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 13. Godeye damlatıldığında birden fazla restorasyonda kullanıma izin verecek çalışma süresine sahip olup olmadığı ve ürünün şartname ve/veya prospektüsünde belirtilen etkinliği komisyonca değerlendirilecektir. 14. İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 2 . ) BONDİNG (7. JENERASYON) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi her bir adet için olacaktır. Değerlendirme ml fiyatı üzerinden yapılacaktır.Ürünler en fazla 6 ml'lik kutularda olmalıdır. 2. Ürün tek basamaklı self-etch olmalıdır. 3. Bağlanma gücü 20 MPa üzerinde olmalıdır. 4. Bir kutu bondla beraber en az 100 adet aplikatör verilmelidir. 5. MDP(10-Methacryloyloxydecyl dihydrogenphosphate) fonksiyonel monomeri içermelidir. 6. Solüsyon hem hidrofobikhemdehidrofilik bileşenler içermelidir. 7. Çözücü olarak su ve etanol bazlı olmalıdır. 8. Tüplerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır. 9. CE belgeli olmalıdır. 10. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 11. Godeye damlatıldığında birden fazla restorasyonda kullanıma izin verecek çalışma süresine sahip olup olmadığı ve ürünün şartname ve/veya prospektüsünde belirtilen etkinliği komisyonca değerlendirilecektir. 12. İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) KALSİYUM HİDROKSİT (ENJEKTÖRDE) |  |
|  | 1. Kalsiyum hidroksit bazlı geçici dolgu materyali olmalıdır. 2. Baryum sülfat içermelidir. 3. Anti bakteriyel özelliği olmalıdır. 4. Radyoopak olmalıdır. 5. Kullanıma hazır pasta formunda en az 2,2 gr'lık enjektör içerisinde olmalıdır. 6. Ambalaj içerisinde 20 adet tek kullanımlık uç bulunmalıdır. 7. Uçlar kanal içerisine materyali kolaylıkla gönderebilecek uzunluk ve incelikte, uca doğru incelecek yapıda olmalı, plastik malzemeden üretilmelidir. 8. Ürünün teslim tarihinden sonra en az 1 sene kullanım ömrü olmalıdır. 9. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 4 . ) GEÇİCİ DOLGU MADDESİ |  |
|  | 1. Kaviteleri geçici olarak doldurmak için kullanılmalı. 2. Nemli ortamda kendiliğinden sertleşebilmeli. 3. Sertleşme birkaç dakika içinde başlamalıdır. 4. Kavite içerisine kolayca uygulanabilmeli, dökülme göstermemeli, el aletlerine yapışmamalı. 5. Net ağırlığı en az 28 gr.lık pasta şeklinde orijinal ambalajında olmalıdır. 6. Ojenol içermemeli, radyoopak olmalı. 7. Kutusu üzerinde üretici firma adı, üretim ve son kullanma tarihleri, CE belgesi ibaresi bulunmalı. 8. Son kullanım tarihi teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl olmalı. 9. Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. 10. Avrupa menşeili olmalı. 11. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 5 . ) FREZ AERATÖR ELMAS ALEV UÇLU |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. 2. Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir. 3. Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır. 4. CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 5. Sarı ve yeşil bant seçenekleri olmalı, istenilen uzunluk ve çaplarda seçilecektir. 6. İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır. 7. Frezler korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 6 . ) ZIMPARA, AMALGAM |  |
|  | 1-Diş aralarına kolayca girebilmeli ve yırtılmamalı. 2-Tek yüzü aşındırıcı özellikte olmalıdır. 3-12 lik orjinal ambalajında olmalıdır. 4-Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 5-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 07.05.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |