| T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ |  |
| --- | --- |
| Diş Hekimliği Fakültesi |  | 26.04.2018 |  |
| Konu : | Yaklaşık Maliyet Tespiti |  |
| Fakültemiz UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’nde kullanılmak üzere 6 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı yapılacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9. maddesi gereği yaklaşık maliyet oluşturulacaktır. Söz konusu alım için yaklaşık maliyete esas olmak üzere, birim fiyat tekliflerinizin en geç 04.05.2018 saat 17.00’ye kadar Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Birimine bırakılması veya aşağıda yazılı fax numarasına gönderilmesini rica ederim. |
|  | Refiye TEMUR |
|  | Fakülte Sekreteri |

ADRES:                                                                                                  Fax:   0352-438 06 10

Erciyes Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Birimi

Kayseri

MALZEME ADI:                                                                                                                        MİKTARI:

1) ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (BÜYÜK)                                                                     6.000 PAKET

2) ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ ( ORTA)                                                                      6.000 PAKET

3) ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ ( KÜÇÜK)                                                     	4.000 PAKET

4) KOMPOZİT ÜNİVERSAL HİBRİT                                                                                                     16.000 GR.

5) BONDİNG ÜNİVERSAL                                                                                                                    2.000 ML.

6) BONDİNG 7. JENERASYON                                                                                                            2.000 ML.

TEKNİK ŞARTNAMELER

1.2.3. ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (BÜYÜK, ORTA, KÜÇÜK)

1.Nitril ve pudrasız olmalıdır.

2.Ürünlerde renk ayrımı yapılmayacaktır.

3.Eldivenler 100'er adetlik kutularda olmalıdır.

4.Eldivenler uzun süreli kullanıma uygun, yırtılma ve delinmeye karşı da mukavemetini korumalıdır.

5.Eldivenler sağ ve sol el olmak üzere rahatça kullanılabilmelidir

6.Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı en az 18 ay olmalıdır.

7.Kutular üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katolog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.

8.Antialerjik olmalıdır.

9.Ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

10.İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. KOMPOZİT ÜNİVERSAL HİBRİT

1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 gram için olacaktır.

2. Mikro hibrit yapıda olmalıdır, kompozitin inorganik partikül boyutları 0,01 ile5 µm arasında olmalıdır.

3. Işıkla sertleşmelidir. Işık aktivatörükamforokinon olmalıdır.

4. Ürün radyopak olmalıdır

5. Doldurucu oranı (ağırlıkça), polimerizasyon büzülmesinin yüzdesi teknik şartnamede mutlaka belirtilmelidir.

6. Polimerizasyon büzülmesien fazla %2,5 olmalıdır.

7. 2 mm’lik tabakalar halinde uygulanabilmeli ve sertleşme süresi en fazla 20 saniye olmalıdır.

8. Florid içermemelidir.

9. Hem ön bölge hem de arka bölge dişlerde kullanılabilir olmalıdır.

10. Ürünler;

A2: 8.000 gr

A3: 8.000 gr

Şeklinde teslim edilecektir.

11. Renk stabilitesini korumalıdır.

12. Ağırlıkça en az % 75,en fazla %85 doldurucu içermelidir.

13. Zirkonya, silika veya silanlanmışcam seramik doldurucu içermelidir.

14. Ürünün orijinal ambalajının üzerinde barkot numarası olmalıdır.

15. Tüplerin üzerinde markası, üretici firma adı, son kullanma tarihi olmalıdır. Menşei ve ışınlanma süresi, kataloğunda veya web sitesinde görülebilir olmalıdır. Tüpler en fazla 6 gr. ürün içermelidir.

16. CE belgeli olmalıdır.

17. Ürün oda ısısında saklanmalıdır.

18. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır.

19. Orijinal ambalajı Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.

20. Ürünler parlatılabilirlik, ortam ışığından etkilenmeme, el aletlerine yapışmama, kolay uygulanabilme ve renk uyumu açısından komisyon tarafından denenecektir.

21. İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. BONDİNG ÜNİVERSAL

1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 ml için olacaktır.

2. Total-etch,  self-etch ve selektif self-etch tekniğiyle uygulanabilmelidir.

3. Bağlanma gücü 20 MPa üzerinde olmalıdır.

4. Tek kat uygulanması etkinliği için yeterli olmalı.

5. Bir kutu bondla beraber en az 100 adet aplikatör verilmelidir.

6. MDP (10-Methacryloyloxydecyl dihydrogenphosphate) fonksiyonel monomeri içermelidir.

7. Hem hidrofobik hemde hidrofilik bileşenler içermelidir.

8. Çözücü olarak su ve etanol bazlı olmalıdır.

9. Kompozit, amalgam ve indirektrestorasyonlarda kullanılabilmelidir (üniversal kullanıma sahip olmalıdır).

10. Tüplerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır. Tüpler en fazla 6 ml. ürün içermelidir.

11. CE belgeli olmalıdır.

12.Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır.

13. Godeye damlatıldığında birden fazla restorasyonda kullanıma izin verecek çalışma süresine sahip olup olmadığı ve ürünün şartname ve/veya prospektüsünde belirtilen etkinliği komisyonca değerlendirilecektir.

14. İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. BONDİNG 7. JENERASYON

1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 ml için olacaktır.

2. Ürün tek basamaklı self-etch olmalıdır.

3. Bağlanma gücü 20 MPa üzerinde olmalıdır.

4. Bir kutu bondla beraber en az 100 adet aplikatör verilmelidir.

5. MDP (10-Methacryloyloxydecyl dihydrogenphosphate) fonksiyonel monomeri içermelidir.

6. Solüsyon hem hidrofobik hemde hidrofilik bileşenler içermelidir.

7. Çözücü olarak su ve etanol bazlı olmalıdır.

8. Tüplerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır. Tüpler en fazla 6 ml. ürün içermelidir.

9. CE belgeli olmalıdır.

10. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır.

11. Godeye damlatıldığında birden fazla restorasyonda kullanıma izin verecek çalışma süresine sahip olup olmadığı ve ürünün şartname ve/veya prospektüsünde belirtilen etkinliği komisyonca değerlendirilecektir.

12. İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.