|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 07.05.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 71 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (BÜYÜK) | 2500 | Kutu |  |
|  | 2 . | ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (ORTA) | 1500 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (BÜYÜK) |  |
|  | 1.Nitril ve pudrasız olmalıdır. 2.Eldivenlerde renk ayrımı yapılmayacaktır. 3.Eldivenler 100'er adetlik kutularda olmalıdır. 4.Eldivenler uzun süreli kullanıma uygun, yırtılma ve delinmeye karşı da mukavemetini korumalıdır. 5.Eldivenler sağ ve sol el olmak üzere rahatça kullanılabilmelidir 6.Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı en az 18 ay olmalıdır. 7.Kutular üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katolog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır. 8.Antialerjik olmalıdır. 9.Ürün ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 10.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) ELDİVEN, MUAYENE, NİTRİL, PUDRASIZ (ORTA) |  |
|  | 1.Nitril ve pudrasız olmalıdır. 2.Eldivenlerde renk ayrımı yapılmayacaktır. 3.Eldivenler 100'er adetlik kutularda olmalıdır. 4.Eldivenler uzun süreli kullanıma uygun, yırtılma ve delinmeye karşı da mukavemetini korumalıdır. 5.Eldivenler sağ ve sol el olmak üzere rahatça kullanılabilmelidir 6.Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı en az 18 ay olmalıdır. 7.Kutular üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katolog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır. 8.Antialerjik olmalıdır. 9.Ürün ulusal bilgi bankasında kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 10.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 14.05.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |