|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 07.05.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 73 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ALÇI SERT TİP 4 | 600 | Kilogram |  |
|  | 2 . | AKRİLİK SOĞUK LİKİT | 120 | Şişe |  |
|  | 3 . | ARTİKÜLASYON KAĞIDI, DÜZ | 250 | Kutu |  |
|  | 4 . | PLAK SERT (2 MM) | 500 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ALÇI SERT TİP 4 |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1kilogram'' olmalýdýr, 2. Kron-köprü yapýmýnda kullaným için uygun olmalýdýr, 3. ADA standartlarýna göre TÝP-4 alçý olmalýdýr, 4. Toz/likit oraný 100 gr/20-30 ml su olmalýdýr, 5. Karýþtýrma süresi 30-180 saniye olmalýdýr, 6. Sertleþme süresi en fazla 30 dakika olmalýdýr, 7. Sertleþme sýrasýndaki genleþmesi %0,04-0,15 aralýðýnda olmalýdýr, 8. Bir gün sonraki sertliði en az 900 kg/cm2olmalýdýr, 9. En fazla 25 kg 'lýk ambalajlanmýþ olmalýdýr, 10. Ürün numunesi denenecektir, 11. Ürün numunesi olmadan yapýlacak baþvurular deðerlendirilmeyecektir, 12. En az 2 yýl raf ömrü olmalýdýr. |  |
|  | 2 . ) AKRİLİK SOĞUK LİKİT |  |
|  | 1. Pembe soðuk akrilik tozu için olmalýdýr. 2. Kendiliðinden polimerize olan pembe akrilik tozu için uygun olmalýdýr. 3. 240-280 mililitrelik þiþelerde olmalýdýr. 4. Orjinal amabalajýnda bulunmaldýr. 5. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalýdýr. 6. Teslim sýrasýnda en az iki yýl raf ömrü bulunmalýdýr 7. Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) ARTİKÜLASYON KAĞIDI, DÜZ |  |
|  | 1- 80 µm (mikron) kalınlıkta, I formlu, bir yüzü mavi, diğer yüzü kırmızı olacak şekilde çift renkli olmalıdır. 2- Orijinal ambalajında olmalıdır. 3- Kutu içinde en az 12 adet olmalıdır. 4- Her adet içinde en az 12 adet düz işaretleme kağıdı olmalıdır. 5- Kağıt ısırtıldığında renkleri ısırtılan yüzeye kolayca çıkmalıdır. 6- Ürün Komisyonumuz tarafından denenerek alınacaktır. |  |
|  | 4 . ) PLAK SERT (2 MM) |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ' 1 adet' ' tir. 2. Þeffaf olmalýdýr, 3. Sert plaklar 2 mm kalýnlýðýnda olmalýdýr, 4. Plaklar 25-100 arasý kutularda olmalýdýr, 5. Plak 125x125 mm boyutlarýnda olmalýdýr, 6. Kurumda mevcut SX Vakum cihazýnda kullanýlabilir olmalýdýr, 7. Plaklarýn üzerinde koruyucu plaka olmalý ve kullanmadan önce kolayca çýkartýlabilmelildir, 8. Vakum ve ýsý ile þekillendirilebilir termoplastip materyalden üretilmiþ olmalýdýr, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Ürün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 14.05.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |