|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.05.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 76 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FREZ PİYESEMEN ELMAS | 1000 | Adet |  |
|  | 2 . | BESLEME MATERYALİ (SERT), AĞIZ İÇİ | 15 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FREZ PİYESEMEN ELMAS |  |
|  | 1. Porselen tesviyesi ve þekillendirilmesinde kullanýma uygun olmalýdýr, 2. Ultrasonik temizleme cihazýnda temizlenebilmeli, 3. Üretici firmanýn CE belgesi olmalýdýr, 4. Titreþim ve balans yapmamalýdýr, 5. ALEV UÇLU, LABUT, FÝSSÜR, TERSÝNE KONÝK ve UCA DOGRU ÝNCELEN frezlerin þekillerinden farklý boyutlarda seçenek sunulmalýdýr. Þekil ve boyutlar komisyon tarafýndan seçilecektir. 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr. 8. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) BESLEME MATERYALİ (SERT), AĞIZ İÇİ |  |
|  | 1. Direkt hasta aðzýnda kullanýlabilmeli ve tek seansta protez besleme iþlemini tamamlamalýdýr.. 2. Protezlerin hasta aðzýnda uzun süreli beslemesinin yapýlmasýnda ve özellikle destek doku kaybýnýn çok olduðu vakalar ile implant vakalarýnda kullanýlabilmelidir. 3. Bir kutuda en az 75-90 gr toz, 50-55 ml likit ve 15 gr bonding ajaný olmalýdýr. 4. Bonding kapaðýna adapte edilmiþ damlalýðý olmalýdýr. 5. Likit þiþesinin kapaðýna adapte edilmiþ damlalýðý olmalýdýr. 6. Kutu içerisinde fýrça, plastik gode ve karýþtýrma spatülü bulunmalýdýr. 7. Metilmetakrilat içermemelidir. 8. Orijinal ambalajýnda bulunmalýdýr. 9. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrü olmalýdýr. 10. Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 21.05.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |