|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.05.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 77 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | DİJİTAL FOSFOR PLAK SİZE 0 | 12 | Adet |  |
|  | 2 . | DİJİTAL FOSFOR PLAK SİZE 2 | 18 | Adet |  |
|  | 3 . | GODE KAPAĞI | 400 | Adet |  |
|  | 4 . | BONDİNG (7. JENERASYON) | 100 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) DİJİTAL FOSFOR PLAK SİZE 0 |  |
|  | 1. Teklif edilecek filmler, kurumumuzda mevcut bulunan INSTRUMENTARÝUM DENTAL-EXPRESS marka fosforplak tarayýcýsýna uyumlu olmalýdýr. 2. Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalýdýr. 3. Fosfor plaklar esnemesinden dolayý sensör yüzeyi kýrýlmayacak yapýda olmalýdýr. 4. Çocuk boyutu en fazla 22 x 41 mm 5. Fosfor plaklarýn aktif alaný %100 olmalýdýr. 6. Fosfor plaklarýn çözünülürlükleri en az 17 lp/mm olmalýdýr. 7. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) DİJİTAL FOSFOR PLAK SİZE 2 |  |
|  | 1. Teklif edilecek filmler, kurumumuzda mevcut bulunan INSTRUMENTARÝUM DENTAL-EXPRESS marka fosforplak tarayýcýsýna uyumlu olmalýdýr. 2. Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalýdýr. 3. Fosfor plaklar esnemesinden dolayý sensör yüzeyi kýrýlmayacak yapýda olmalýdýr. 4. Eriþkin boyutu en fazla 31 x 41 mm 5. Fosfor plaklarýn aktif alaný %100 olmalýdýr. 6. Fosfor plaklarýn çözünülürlükleri en az 17 lp/mm olmalýdýr. 7. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) GODE KAPAĞI |  |
|  | 1) Siyah, çabuk deforme olmayan plastikten yapýlmýþ olmalýdýr 2) 7,5cm*5cm*1.5cm boyutlarýnda olmalýdýr. 3) Godenin içerisindeki rezin materyalin polimerizasyonunu engelleyecek þekilde opak ve uygun boyutlarda olmalýdýr 4) Sterilizasyon ve dezenfeksiyona dayanýklý olmalýdýr 5) Muayene komisyonu teslim edilen ürünleri ; teknik þartnameye ve klinik kullanýma uygunluðu acýsýndan deðerlendirecektir. |  |

|  | 4 . ) BONDİNG (7. JENERASYON) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi her bir adet için olacaktýr. Deðerlendirme ml fiyatý üzerinden yapýlacaktýr.Ürünler en fazla 6 ml'lik kutularda olmalýdýr. 2. Ürün tek basamaklý self-etch olmalýdýr. 3. Baðlanma gücü 20 MPa üzerinde olmalýdýr. 4. Bir kutu bondla beraber en az 100 adet aplikatör verilmelidir. 5. MDP(10-Methacryloyloxydecyl dihydrogenphosphate) fonksiyonel monomeri içermelidir. 6. Solüsyon hem hidrofobikhemdehidrofilik bileþenler içermelidir. 7. Çözücü olarak su ve etanol bazlý olmalýdýr. 8. Tüplerin üzerinde, markasý, menþei, üretici firma adý, ýþýnlama süresi, son kullanma tarihi olmalýdýr. 9. CE belgeli olmalýdýr. 10. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalýdýr. 11. Godeye damlatýldýðýnda birden fazla restorasyonda kullanýma izin verecek çalýþma süresine sahip olup olmadýðý ve ürünün þartname ve/veya prospektüsünde belirtilen etkinliði komisyonca deðerlendirilecektir. 12. Ýhale komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 21.05.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |