|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 30.05.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 81 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ÖLÇÜ MADDESİ ÇİNKO OKSİT OJENOL | 200 | Kutu |  |
|  | 2 . | DİŞ ETİ PLASTİĞİ RİJİT | 1600 | Mililitre |  |
|  | 3 . | REÇİNE, REVETMAN | 20 | Litre |  |
|  | 4 . | LAK | 20 | Litre |  |
|  | 5 . | KUM İNCE | 50 | Kilogram |  |
|  | 6 . | KUM SİYAH | 100 | Kilogram |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ÖLÇÜ MADDESİ ÇİNKO OKSİT OJENOL |  |
|  | 1. Ürün çinko oksit pasta en az 150 gr ve ojenol pastadan en az 60 gr oluşmalıdır, 2. Ürün kutusunda özel karıştırma kağıdı ve tüp anahtarı olmalıdır, 3. Tam ve hareketli bölümlü protezlerde ölçü maddesi olarak kullanıma uygun olmalıdır, 4. Hacimsel olarak 1:1 karışma oranına sahip olmalıdır, 5. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalı,en az iki yıllık raf ömrü olmalıdır. 6. Kullanım amacına göre istenen tipte olmalı, ( TS 7805, 1.1.2'de belirtilen tipler), 7. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır, 8 Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) DİŞ ETİ PLASTİĞİ RİJİT |  |
|  | 1. İmplant üstü sabit protez yapımında kullanıma uygun olmalıdır, 2. Ölçü materyaline yapışmamalıdır, 3. Karıştırma oranı bire bir olmalıdır, 4. Sert ve elastik olmak üzere 2 farklı sertlikte ürün seçeneği olmalıdır.Sert olan seçenek tercih edilecektir, 5. Kurumda bulunan mevcut ölçü tabancasına uygun olmalıdır, 6. Çalışma zamanı oda sıcaklığına yakın derecelerde 1-4 dakika aralığında olmalıdır, 7. İlave silikon özelliğinde olmalıdır, 8. Her 100 ml için 10 ml SEPERASYON SIVISI VERİLMELİDİR, 9. Her 100 ml için en az 12 karıştırma ucu verilmelidir, 10. Her 100 ml için 12 adet ince ağız içi uygulama ucu verilmelidir, 11. Boyutsal stabilitesi iyi olmalıdır, 12. Raf ömrü en az 18 ay olmalıdır, 13. Ürün denecektir, 14. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 15. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) REÇİNE, REVETMAN |  |
|  | 1. Fosfat bağlı revetmanlarla birlikte kullanıma uygun olmalıdır, 2. Sıvı reçine halinde olmalıdır, 3. Tekrar tekrar kullanılabilmelidir, 4. Revetman üzerinde mum modelajın tutuculuğunu sağlamalıdır, 5. 1-5 litrelik ağzı kapaklı bidonlarda olmalıdır, 6. Ürün özelliklerini belirten bilgiler ambalaj üzerinde açık ve silinmeyecek şekilde yazmalıdır, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 4 . ) LAK |  |
|  | 1. Aljinat bazlı ayırma solüsyonu olmalıdır, 2. Akışkan olmalı, alçı yüzeyine sürüldüğünde kalınlık oluşturmamalıdır, 3. Pembe renk olmalıdır, 4. Alçı model ile akriliğin reaksiyona girmesini ve alçının akriliğe yapışmasını engellemelidir, 5. 500 ila 1000 mililitre hacme sahip şişelerde olmalıdır, 6. Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 18 ay olmalıdır, 7. Ambalaj üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı veya logosu, seri numarası malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır, 8. Ürün numunesi denenecektir, 9. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 10. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 5 . ) KUM İNCE |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Kron köprü ve iskelet yapımında kullanılmak için uygun olmalıdır, 2. Mevcut kumlama cihazında kullanım için uygun olmalıdır, 3. 4-10 kilogram arasında ağzı kapalı plastik kaplarda olmalıdır, 4. Gren büyüklüğü(aliminyum oksit) 100 mikron olmalıdır, 5. İnce grenli olmalıdır, seçim satın alma komisyonunca yapılacaktır, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 6 . ) KUM SİYAH |  |
|  | 1. Bu ürün için birim fiyat teklifi '' 1 kilogram'' ' dır. 2. Kron köprü ve iskelet yapımında revetman artıklarını döküm üzerinden kolay uzaklaştırmak için uygun olmalıdır, 3. Mevcut kumlama cihazında kullanım için uygun olmalıdır, 4. 1-5 kilogram arasında ağzı kapalı plastik kaplarda olmalıdır, 5. Gren büyüklüğü en az 500 mikron ve siyah renkte olmalıdır, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 04.06.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |