|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 30.05.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | POST, FİBER (0.7-1.3 MM) | 400 | Adet |  |
|  | 2 . | POST, FİBER (0.8-1.6 MM) | 600 | Adet |  |
|  | 3 . | KANAL EĞESİ C TİPİ NO:10 | 300 | Paket |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) POST, FİBER (0.7-1.3 MM) |  |
|  | 1. Cam fiber olarak güçlendirilmiş olmalıdır. 2. Ürün estetik, radyopak ve translüsent olmalıdır. 3. Ürünün elastikiyet modülü, dentinin elastikiyet modülüne yakın olup, en az 25 GPa en çok 50 GPa olmalıdır. 4. Ürünün, en az 3 (üç) farklı çapı olmalıdır. 5. Ürün orjinal ambalajı içerisinde en az 5 (beş) adet 0.7 veya 1.3 mm apikal çapında post olmalı ve her 10 adet fiber postla beraber boyutuna uygun 1 (bir) adet drill olmalıdır. Boyutlar renk kodlarıyla hem postun kutusunda hem de drill üzerinde gösterilmelidir. 6. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir 7. Ürün orjinal ambalajı içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır. 8. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) POST, FİBER (0.8-1.6 MM) |  |
|  | 1. Cam fiber olarak güçlendirilmiş olmalıdır. 2. Ürün estetik, radyoopak ve translüsent olmalıdır. 3. Ürünün elastikiyet modülü, dentinin elastikiyet modülüne yakın olup, en az 25 GPa en çok 50 GPa olmalıdır. 4. Ürünün, en az 3 (üç) farklı çapı olmalıdır. 5. Ürün orjinal ambalajı içerisinde en az 5 (beş) adet 0.8 veya 1.6 mm apikal çapında post olmalı ve her 10 adet fiber postla beraber boyutuna uygun 1 (bir) adet drill olmalıdır. Boyutlar renk kodlarıyla hem postun kutusunda hem de drill üzerinde gösterilmelidir. 6. Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir 7. Ürün orjinal ambalajı içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır. 8. Numunesi olmayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) KANAL EĞESİ C TİPİ NO:10 |  |
|  | -Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. -Eğelerin sapında bıçakların hemen üstünde derinlik ölçüm çizgileri olmalıdır. -Eğelerin uçları piramit şeklinde olmalıdır. -Eğelerin kesitleri kare formunda olmalıdır. -Eğelerde lastik stoper olmalıdır. -Eğelerin tutulan kısımları silikon esaslı bir maddeden yapılmış olmalıdır. -Eğeler sap kısmı hariç 25 mm uzunlukta olmalıdır. -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 04.06.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |