|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 12.06.2018 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 86 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | POTA, İNDİKSİYON CİHAZI | 50 | Adet |  |
|  | 2 . | METAL İSKELET ÇEKİRDEK | 20 | Kilogram |  |
|  | 3 . | METAL İSKELET DAMLA | 20 | Kilogram |  |
|  | 4 . | ENJEKTÖR 20 CC | 25000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) POTA, İNDİKSİYON CİHAZI |  |
|  | 1. Kurumda bulunan indüksiyonlu döküm cihazıyla (mikrotek) uyumlu olmalıdır, 2. İndiksiyon cihazlarında kullanılan manyetik etki ve yüksek sıcaklıklara dirençli olan isostatik grafit malzemeden üretilmiş olmalıdır, 3. Ürün numunesi denenecektir, 4. Ürün orjinal ambalajında olmalıdır, 5. Satın alma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. |  |
|  | 2 . ) METAL İSKELET ÇEKİRDEK |  |
|  | 1. Hareketli protezlerin iskelet dökümü için uygun olmalıdır, 2. İçeriğinde %65-60 kobalt,% 30- 25 krom, % 10-5 molibden ve eser miktarlarda diğer metallerden oluşan bir alaşım olmalıdır, 3. Çekirdek bloklar şeklinde olmalıdır, 4. Ürün ambalajı üzerinde, menşei ülke ve ürün özelliklerini gösteren bilgiler bulunmalı ve silinmeyecek şekilde olmalıdır, 5. Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır, 6. Fosfat bağlı revetmanlarla uyumlu olmalıdır, 7. Lehim ve kaynak yapmaya uygun olmalıdır, 8. Parlatılabilme özelliği iyi olmalı ve ağız sıvılarında korozyona uğramamalıdır, 9. Kroşelerin aktivasyonuna izin verecek kadar elastik olmalıdır ve iskelet metalleri aynı markadan tercih edilecektir, 10. Ürün 1-2 kilogramlık ağzı kapaklı kutularda olmalıdır, 11. Ürün numunesi denenecektir, 12. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 13. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) METAL İSKELET DAMLA |  |
|  | 1. Hareketli protezlerin iskelet dökümü için uygun olmalıdır, 2. İçeriğinde %65-60 kobalt,% 30- 25krom, % 10-5 molibden ve eser miktarlarda diğer metallerden oluşan bir alaşım olmalıdır, 3. Damla şeklinde olmalıdır, 4. Ürün ambalajı üzerinde, menşei ülke ve ürün özelliklerini gösteren bilgiler bulunmalı ve silinmeyecek şekilde olmalıdır, 5. Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır, 6. Fosfat bağlı revetmanlarla uyumlu olmalıdır, 7. Lehim ve kaynak yapmaya uygun olmalıdır, 8. Parlatılabilme özelliği iyi olmalı ve ağız sıvılarında korozyona uğramamalıdır, 9. Kroşelerin aktivasyonuna izin verecek kadar elastik olmalıdır ve iskelet metalleri aynı markadan tercih edilecektir, 10. Ürün 1-2 kilogramlık ağzı kapaklı kutularda olmalıdır, 11. Ürün numunesi denenecektir, 12. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 13. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 4 . ) ENJEKTÖR 20 CC |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Tek kullanımlık olmalı, 2. Sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonu kolay hareket etmeli, 3. Toksik olmamalı, 5. Steril olmalı, 6. Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalı, 7. Pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemeli, 8. Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalı , 9. Şeffaf ve tekli ambalajlanmış, ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalı, 10.İğne ucu paslanmaz çelikten ve yeşil uçlu olmalı. 11. Enjektor üzerinde cc / dizyem çizgileri olmalı ve cc / dizyem çizgisi 0' dan başlamalı 12. Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslandığında silinmemeli 13. Ambalajın üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi yazılı olmalı 14. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. 15. TİTUBB veya ÜTS kaydı olmalı, 16. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalıdır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.06.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |