|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 12.06.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 85 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FİSSÜR ÖRTÜCÜ | 200 | Adet |  |
|  | 2 . | KOMPOMER(RENKLİ) | 25 | Kutu |  |
|  | 3 . | SİMAN, ÇİNKO FOSFAT | 60 | Kutu |  |
|  | 4 . | GUTTA PERKA NO:15-40 04 TAPER | 200 | Kutu |  |
|  | 5 . | GUTTA PERKA NO 25 | 200 | Kutu |  |
|  | 6 . | GUTTA PERKA NO 20 | 200 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FİSSÜR ÖRTÜCÜ |  |
|  | 1.Ürün, düşük viskoziteye sahip olmalıdır. 2.Materyal özel şırıngası içinde olmalı ve en dar pit ve fissürlere kolayca uygulanabilmelidir. 3.Ürün renkli olmalı tam olarak polimerize olduğunda opak renge dönmelidir. 4.Ürün ışınlanmaya başlamasından sonra en fazla 20 saniyede polimerize olmalıdır. 5.Ürün, flor salgılamalıdır. 6.Her bir adet fissür örtücü şırınga için en az 20 adet siyah fissür örtücü şırınga ucu verilmelidir. Şırıngaya uyumlu bu uç en fazla 0,45 mm kalınlığında olmalıdır. 7.Fissür örtücü enjektör ile diş yüzeyine kontrol edilebilir şekilde konabilmeli, enjektöre basınç uygulanmadığı zaman kendiliğinden akmamalıdır. 8.Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 9.Ürün CE standartlarında olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir. 10.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) KOMPOMER(RENKLİ) |  |
|  | 1. Işıkla sertleşmelidir 2. Süt dişlerinin restorasyonunda kullanılabilmelidir 3. 7 farklı simli renk seçeneğine sahip olmalıdır ( Altın, gümüş, mavi, pembe, yeşil, turuncu, limon ) 4. Kompomer esaslı olmalıdır 5. Flor salınımı yapmalıdır 6. Set 40 x 0,25 gr kapsüllerden oluşmalıdır ve her sette 1 (bir) adet kompomer tabancası olmalıdır 7. Ürünün 2 mm'nin üzerindeki kalınlıklarda uygulandığında ve 20 - 30 saniyedeki polimerizasyon yeteneği denenecektir. 8. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) SİMAN, ÇİNKO FOSFAT |  |
|  | 1. 80 gr toz ve 55 gr likitten oluşmalıdır. 2. Toz ve likit karıştırıldığında homojen bir pat oluşturmalıdır. 3. Toz içeriğinde çinko oksit, alüminyum oksit ve magnezyum oksit olmalıdır. 4. X - ray ışınlarından radyoopak görünmelidir. 5. Çalışma zamanı karıştırma anından itibaren 4 - 4,5 dakika olmalıdır. 6. Ürünün hepsi orijinal kutusu içerisinde olmalıdır. 7. Ürünün üzerinde firma adı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi bulunmalı, okunaklı ve tahribatsız olmalıdır. 8. CE belgesi olmalıdır. 9. Ürünün son kullanma tarihine en az 2 sene olmalıdır. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 4 . ) GUTTA PERKA NO:15-40 04 TAPER |  |
| --- | --- | --- |
|  | a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır. c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d- Dokuya uyumlu olmalıdır e- Kadmiyumsuz olmalıdır f- Radyo opak olmalıdır. g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k- Standart boylarda olmalıdır. l- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır p- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 5 . ) GUTTA PERKA NO 25 |  |
|  | a- Dokuya uyumlu olmalıdır b- Kadmiyumsuz olmalıdır c- Radyo opak olmalıdır. d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h- Standart boylarda olmalıdır. i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır n- CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | 6 . ) GUTTA PERKA NO 20 |  |
|  | a- Dokuya uyumlu olmalıdır b- Kadmiyumsuz olmalıdır c- Radyo opak olmalıdır. d- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. g- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h- Standart boylarda olmalıdır. i- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır j- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. m- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır n- CE belgesi olmalıdır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 18.06.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |