|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 28.06.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 90 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | PAT, KÖK KANAL DOLGU | 200 | Adet |  |
|  | 2 . | ASİT (FOSFORİK) | 60 | Kutu |  |
|  | 3 . | SAKŞIN | 600 | Paket |  |
|  | 4 . | ANESTEZİK, TOPİKAL | 200 | Şişe |  |
|  | 5 . | ALKOL ETİL %96 | 600 | Litre |  |
|  | 6 . | MATRİKS TAŞIYICI, DÜZ | 200 | Adet |  |
|  | 7 . | SİMAN ÇİNKO OKSİT OJENOL | 40 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) PAT, KÖK KANAL DOLGU |  |
|  | 1. Reçine esaslı olacaktır. 2. Ürünün doku uyumu yüksek olacaktır. 3. Dişi renklendirmemelidir. 4. Radyo opak olmalıdır. 5. Gutta-perkalarla uyumlu olacaktır. 6. Termoplastik dolum teknikleri ile de kullanılabilmelidir. 7. Ürünün çalışma süresi 23ºC de yaklaşık 30-40 dk olmalıdır. 8. Ürünün sertleşme süresi 37ºC de yaklaşık 40-50 dk olmalıdır. 9. Ürünün tüpleri 1:1 oranında karıştırılmalıdır. 10. Ürünün self-adeziv özelliği olmalıdır. 11. Ürünün Base kısmı ; %29 epoksi oligomer rezin, % 18 Etilen glikol salisilat, % 17 kalsiyum fosfat, %26 Bizmut subkarbonat, % 10 Zirkonyum oksit içermelidir. 12. Ürünün Katalitör kısmı ; % 31 Poli aminobenzoat, % 5 Triethanolamin, % 29 Kalsiyum fosfat, % 21 Bizmut subkarbonat, % 10 Zirkonyum oksit, % 4 Kalsiyum oksit içermelidir. 13. Ürün saklama koşulları 18°C-24°C arasında olmalıdır. 14. Avrupa menşeyli olmalıdır. 15. Son kullanma tarihi yüklenici firmanın teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı. 16. Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, CE belge ibaresi yazılı olmalıdır. 17. Numunesi olmayan ürünler DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) ASİT (FOSFORİK) |  |
|  | 1. En az 50ml tüp içerisinde kendi orjinal marka ve cinsi belirtilen ambalaj içerisinde olmalıdır. 2. % 37' lik fosforik asit içermelidir. 3. Jel şeklinde olmalıdır, enjektör içerisinde donmamalı, tıkanmamalı ve miktarı kontrol edilebilir sekilde kolaylıkla akıtılabilmelidir. 4. Orjinal paketinde ve en az 2 ml asit içeren yedek enjektörleri olmalıdır. 5. Her bir pakette tek kullanımlık uçlar olmalıdır, tüpten enjektörlere asit aktarmasını kolaylaştıran plastik adaptöre sahip olmalıdır. 6. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 1 yıl olmalıdır. 7. Ürün numunesi komisyonca değerlendirilecektir 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) SAKŞIN |  |
|  | 1) Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat '' 100 adet '' içindir, 2) Tek kullanımlık ve plastik olmalıdır, 3) Esnek olmadır, 4) İçinden tel geçirilmiş olmalıdır, 5) En fazla 200 adet tükürük emici içeren poşetler şeklinde ambalajlanmış olmalıdır, 6) Uçları kolaylıkla çıkmamalıdır, 7) Verilen formu korumalıdır. 8) Boyu 14±0,5 cm olmalıdır, 9) Tükürük emicilerin hepsi standart boyda düzgün kenarlara sahip olmalıdır, 10) Ürün numunesi denenecektir, 11) Satınalma komisyonuna ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |

|  | 4 . ) ANESTEZİK, TOPİKAL |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Sprey formunda %10 lidokain içermelidir. 2. En az 50 ml cam şişede olmalıdır. 3. Üretim ve son kullanma tarihi cam şişe üzerinde belirtilmelidir. 4. Mukozada en az 10-15 dakika süren bir yüzey anestezisi sağlamalıdır. 5. T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. 6. Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. 7. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 5 . ) ALKOL ETİL %96 |  |
|  | 1.Tıbbi amaçlı kullanıma uygun olmalıdır. 2.%96 'lık olmalıdır. 3.En fazla 10 lt lik plastik bidonlarda bulunmalıdır. 4.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) MATRİKS TAŞIYICI, DÜZ |  |
|  | 1) Paslanmaz çelikten, yüzeyi düz-tırtıksız olmalıdır. 2) Otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. 3) Alet ve yüzey dezenfektanlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4) Korozyona uğramamalıdır. 5) Üniversal yapıda olmalıdır. 6) Aletin üzerinde marka ve üretici firma logosu silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. 7) Hareket eden kısımları rahat çalışmalıdır. 8) Değişik kalınlıklardaki matriks bandlarıyla çalışabilmelidir. 9) 134˚C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir. 10) Uygulama sırasında hastanın ya da hekimin yaralanmasına sebep olabilecek sivri köşe ve kenarlara sahip olmamalıdır. 11) Ürün orijinal ambalajında olmalı ve üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olmalıdır. 12) Muayene komisyonu çeşitli boyutlarda teslim edilen ürünleri ; teknik şartnameye ve klinik kullanıma uygunluğu acısından değerlendirecektir. |  |

|  | 7 . ) SİMAN ÇİNKO OKSİT OJENOL |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.75 gr toz ve 20 ml likitten oluşmalı, toz ve likiti ayrı kutularda olmalıdır. 2.Kutuların üzerinde markası, menşei, gramajı yazılı olmalıdır. 3.CE belgeli olmalı. 4.Avrupa menşeli olmalı. 5.Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır. 6.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 02.07.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |