|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 08.08.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 105 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | DEZENFEKTAN, YÜZEY, KULLANIMA HAZIR | 1500 | Litre |  |
|  | 2 . | GAZLI BEZ, HİDROFİL, 5*5 CM | 120000 | Adet |  |
|  | 3 . | GAZLI BEZ, HİDROFİL, 7,5*7,5 CM | 60000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) DEZENFEKTAN, YÜZEY, KULLANIMA HAZIR |  |
|  | 1)Ürün süper okside su (hipokloröz asit) içermelidir. Alkol, kuaterner amonyum , gluterlaldehit ve fenol içermemelidir. 2)Dezenfektan solüsyon,bakteriler, mantarlar ve virüsler (Hepatit B ,Hepatit C ,HIV dahil ) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalýdýr.Bu etkinliði kanýtlayan orijinal raporlar,fiyat teklifi ile birlikte ihale dosyasýnda sunulmalýdýr. 3)Uzman hekimin gerekli gördüðü durumlarda, ürünün içeriði ve/veya etkinliði ile ilgili Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýssýhha Enstitüsünden rapor istenecektir. Testlerle ilgili masraflar firma tarafýndan karþýlanacaktýr. 4)Ürün sulandýrýlmadan kullanýlabilmelidir. Hazýr ürün formunun içinde tortu bulunmamalýdýr. 5)Ürünün kullanýldýðý yüzeyde korozyon ve renk deðiþikliði gibi etkilenmeye sebep olmamalýdýr. 6)Her tür cerrahi alette kullanýma uygun olmalý, paslanma, korozyon, yumuþama, renk deðiþikliði gibi etkilere neden olmamalýdýr.Sözü geçen istenmeyen etkilerin gerçekleþmesi durumunda zararýn firma tarafýndan karþýlanacaðý taahhüt edilmelidir. 7)Toksik ve irritan etkisi olmamalý ve 1 ile 3 dakika arasýnda etki edebilmelidir. 8)Rahatsýz edici kokusu olmamalýdýr. 9)Raf ömrü en az iki yýl olmalý ve bidonlarýn hepsi ayný lot numarasý ve son kullaným tarihine sahip olmalýdýr. 10)Ürün "biosidal ürün ruhsatýna sahip olmalýdýr. 11)Ürün dezenfektan etkisinin yanýnda temizleme gücüne de sahip olmalýdýr. 12)Ürün en az 1 lt'lik ambalajlarda olmalý ve sprey aparatý yanýnda verilmelidir. 13)NUMUNELER DENENEREK KARAR VERÝLECEKTÝR. |  |
|  | 2 . ) GAZLI BEZ, HİDROFİL, 5*5 CM |  |
|  | 1) Kullanılan gaz bezi, yağı alınmış %100 pamuk ipliğinden dokunmuş tülbent olmalıdır. 2) Kullanılan gaz bezi 30/1 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. 3) Gaz kompresler beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır. 4) Gaz kompreslerin üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır. 5) Kullanılan gaz bezin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır. 6) Gaz kompreslerin cm²'deki tel sayısı TS 14079' a (Hidrofil pamuklu gazlı bez ile hidrofil pamuklu ve vizkoz gazlı bez için performans özellikleri ve deney yöntemleri) uygun olmalıdır. Hidrofilik (emicilik) özelliği iyi olmalıdır ve batma süresi 10sn'den az olmalıdır. 7) Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamalıdır. 8) Gaz kompresler kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır. 9) Gaz kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri, boyutları, miktarı ve hidrofil 1 olduğu, üretim tarihi, parti numarası bilgileri bulunmalıdır. 10) Gaz kompresler 5x5 cm ebadında ve 12 kat olacaktır. 11) Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) GAZLI BEZ, HİDROFİL, 7,5*7,5 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Kullanılan gaz bezi, yağı alınmış %100 pamuk ipliğinden dokunmuş tülbent olmalıdır. 2. Kullanılan gaz bezi 30/1 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. 3. Gaz kompresler beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır. 4. Gaz kompreslerin üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır. 5. Kullanılan gaz bezin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır. 6. Gaz kompreslerin cm²'deki tel sayısı TS 14079' a (Hidrofil pamuklu gazlı bez ile hidrofil pamuklu ve vizkoz gazlı bez için performans özellikleri ve deney yöntemleri) uygun olmalıdır. Hidrofilik (emicilik) özelliği iyi olmalıdır ve batma süresi 10sn'den az olmalıdır. 7. Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamalıdır. 8. Gaz kompresler kenarları iplik vermeyecek, cerrahi kullanıma uygun şekilde içe katlanmış olmalıdır. 9. Gaz kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri, boyutları, miktarı ve hidrofil olduğu, üretim tarihi, parti numarası bilgileri bulunmalıdır. 10. Gaz kompresler 7,5x7,5 cm ebadında ve 12 kat olacaktır. 11. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 13.08.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |

|  |  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 08.08.2018 |  |  |
|  |  |  |  | Sayı | : / DT - 105 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | DEZENFEKTAN, YÜZEY, KULLANIMA HAZIR | 1500 | Litre |  |
|  | 2 . | GAZLI BEZ, HİDROFİL, 5*5 CM | 120000 | Adet |  |
|  | 3 . | GAZLI BEZ, HİDROFİL, 7,5*7,5 CM | 60000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) DEZENFEKTAN, YÜZEY, KULLANIMA HAZIR |  |
|  | 1)Ürün süper okside su (hipokloröz asit) içermelidir. Alkol, kuaterner amonyum , gluterlaldehit ve fenol içermemelidir. 2)Dezenfektan solüsyon,bakteriler, mantarlar ve virüsler (Hepatit B ,Hepatit C ,HIV dahil ) üzerinde öldürücü etkiye sahip olmalýdýr.Bu etkinliði kanýtlayan orijinal raporlar,fiyat teklifi ile birlikte ihale dosyasýnda sunulmalýdýr. 3)Uzman hekimin gerekli gördüðü durumlarda, ürünün içeriði ve/veya etkinliði ile ilgili Saðlýk Bakanlýðý Refik Saydam Hýfzýssýhha Enstitüsünden rapor istenecektir. Testlerle ilgili masraflar firma tarafýndan karþýlanacaktýr. 4)Ürün sulandýrýlmadan kullanýlabilmelidir. Hazýr ürün formunun içinde tortu bulunmamalýdýr. 5)Ürünün kullanýldýðý yüzeyde korozyon ve renk deðiþikliði gibi etkilenmeye sebep olmamalýdýr. 6)Her tür cerrahi alette kullanýma uygun olmalý, paslanma, korozyon, yumuþama, renk deðiþikliði gibi etkilere neden olmamalýdýr.Sözü geçen istenmeyen etkilerin gerçekleþmesi durumunda zararýn firma tarafýndan karþýlanacaðý taahhüt edilmelidir. 7)Toksik ve irritan etkisi olmamalý ve 1 ile 3 dakika arasýnda etki edebilmelidir. 8)Rahatsýz edici kokusu olmamalýdýr. 9)Raf ömrü en az iki yýl olmalý ve bidonlarýn hepsi ayný lot numarasý ve son kullaným tarihine sahip olmalýdýr. 10)Ürün "biosidal ürün ruhsatýna sahip olmalýdýr. 11)Ürün dezenfektan etkisinin yanýnda temizleme gücüne de sahip olmalýdýr. 12)Ürün en az 1 lt'lik ambalajlarda olmalý ve sprey aparatý yanýnda verilmelidir. 13)NUMUNELER DENENEREK KARAR VERÝLECEKTÝR. |  |
|  | 2 . ) GAZLI BEZ, HİDROFİL, 5*5 CM |  |
|  | 1) Kullanılan gaz bezi, yağı alınmış %100 pamuk ipliğinden dokunmuş tülbent olmalıdır. 2) Kullanılan gaz bezi 30/1 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. 3) Gaz kompresler beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır. 4) Gaz kompreslerin üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır. 5) Kullanılan gaz bezin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır. 6) Gaz kompreslerin cm²'deki tel sayısı TS 14079' a (Hidrofil pamuklu gazlı bez ile hidrofil pamuklu ve vizkoz gazlı bez için performans özellikleri ve deney yöntemleri) uygun olmalıdır. Hidrofilik (emicilik) özelliği iyi olmalıdır ve batma süresi 10sn'den az olmalıdır. 7) Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamalıdır. 8) Gaz kompresler kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır. 9) Gaz kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri, boyutları, miktarı ve hidrofil 1 olduğu, üretim tarihi, parti numarası bilgileri bulunmalıdır. 10) Gaz kompresler 5x5 cm ebadında ve 12 kat olacaktır. 11) Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) GAZLI BEZ, HİDROFİL, 7,5*7,5 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Kullanılan gaz bezi, yağı alınmış %100 pamuk ipliğinden dokunmuş tülbent olmalıdır. 2. Kullanılan gaz bezi 30/1 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. 3. Gaz kompresler beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır. 4. Gaz kompreslerin üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır. 5. Kullanılan gaz bezin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır. 6. Gaz kompreslerin cm²'deki tel sayısı TS 14079' a (Hidrofil pamuklu gazlı bez ile hidrofil pamuklu ve vizkoz gazlı bez için performans özellikleri ve deney yöntemleri) uygun olmalıdır. Hidrofilik (emicilik) özelliği iyi olmalıdır ve batma süresi 10sn'den az olmalıdır. 7. Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamalıdır. 8. Gaz kompresler kenarları iplik vermeyecek, cerrahi kullanıma uygun şekilde içe katlanmış olmalıdır. 9. Gaz kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri, boyutları, miktarı ve hidrofil olduğu, üretim tarihi, parti numarası bilgileri bulunmalıdır. 10. Gaz kompresler 7,5x7,5 cm ebadında ve 12 kat olacaktır. 11. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 13.08.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |