|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 27.08.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 108 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ASPİRASYON TORBASI 3000 CC | 1500 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ASPİRASYON TORBASI 3000 CC |  |
|  | 1)Ürün birlikte ambalajlanmýþ hortum ve torbadan oluþmalýdýr. 2)Sistem tamamen kapalý olmalýdýr. 3)Torba esnek yapýda ve en az 3000 ml hacimde olmalýdýr. 4)Torba üzerinde hasta, vakum, örnek alma, tandem (seri baðlama) portlarý bulunmalýdýr. 5)Torba üzerindeki portlarý iþlem sonunda kapatmak için kullanýlan kapak sistemi kullaným kolaylýðý açýsýndan kapak üzerine baðlý olmalýdýr. Hasta portunda, hortumda oluþabilecek kinglere karþý kullanmak üzere dirsek bulunmalý dirsek kapak üzerine baðlý durumda bulunmalýdýr. 6)Torbanýn vakum kaynaðý baðlantý giriþinde torba dolduðunda vakum emiþini durduran filtre bulunmalýdýr. Bu filtre ayný zamanda kontaminasyon riskini engelleyici bakteri filtresi özelliðine de sahip olmalýdýr. 7)Torbanýn hasta baðlantý portunda, çalýþma anýnda aspire edilen materyalin hastaya geri akýþýný engelleyen ''anti reflü valf'' bulunmalýdýr. 8)Ürün, aspire edilen materyalin ana vakum kaynaðýna kaçmamasý için gerekli düzeneðe sahip olmalýdýr. 9)Aspire edilen materyalin hacmine baðlý olarak torbalar birbirine tandem giriþi ile seri baðlanabilmelidir. 10)Kanister üzerinde açma-kapama (On-Off) valfi bulunmalýdýr. 11)Kanister, kýrýlmaya dirençli ve 121 C da steril edilmeye uygun polikarbonat plastik malzemeden yapýlmýþ olmalýdýr. 12)Kanister üzerinde 3000 ml torbalarla kullanýlmaya uygun skala bulunmalýdýr. 13)Hasta baðlantý hortumu en az 2 adet ve 180 cm olmalý ve hortumlardan 1 adeti steril olmalýdýr. Hortum ucunda gerekli durumlarda vakum kontrolü yapabilmek üzere ''kapkon konnektör'' bulunmalýdýr. 14)Aspirasyon torbalarý, ameliyathane ve anestezi ekibinin kullanýmýna uygun olacak þekilde 2'li veya 4'lü mobil arabalarda kullanýlabilmelidir. Mobil araba üzerinde vakummetre cihazý bulunmalýdýr. 15)Merkezi vakum baðlantýsý için gerekli hortumlar hastanenin ihtiyacýna göre belirlenerek verilebilmelidir. 16)Yoðun bakým ve servislerde duvara montaj yapýlabilir tek kanisterli sistem olarak uygulanabilir olmalýdýr. 17)Montaj malzemeleri krom, nikel veya paslanmaz çelik malzemeden olmalýdýr. 18)Torbalara, hastanenin özel isteði doðrultusunda ilave materyaller ( Köpük önleyici, jelleþtirici, dezenfektan) eklenebilmelidir. 19)Ürün etiketi üzerinde üretim, son kullanma tarihi, lot numarasý, referans numarasý ve firma bilgileri olmalýdýr. 20)Ürün miyadý teslim tarihinden itibaren en az 2 yýl olmalýdýr. 21)Üretici firma uluslararasý CE belgesine sahip olmalýdýr. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 03.09.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |