|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 12.09.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 115 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | TABANCA KARIŞTIRMA UCU | 2000 | Adet |  |
|  | 2 . | LEHİM TELİ (LAZER CRCO 0,35MM) | 10 | Metre |  |
|  | 3 . | RETRAKSİYON İPİ NO:1 | 100 | Adet |  |
|  | 4 . | ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, KONDENSASYON TİP, PUTTY | 120 | Kutu |  |
|  | 5 . | SPATÜL, SİMAN | 200 | Adet |  |
|  | 6 . | BİSTÜRİ SAPI | 100 | Adet |  |
|  | 7 . | BOL KAŞIĞI | 200 | Adet |  |
|  | 8 . | FULVAR, SİMAN | 200 | Adet |  |
|  | 9 . | SOND, ORAK | 300 | Adet |  |
|  | 10 . | AYNA SAPI | 300 | Adet |  |
|  | 11 . | SPATÜL MUM | 200 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) TABANCA KARIŞTIRMA UCU |  |
|  | a. Kurumda bulunan karıştırma tabancasının ucuna uygun olmalıdır, b. İmplant üstü protez ölçüsünün en ince detayına girebilecek incelikte olmalıdır, c. Uygulama sırasında bire bir karıştırma sağlamalıdır, d. Bir kutuda 30 - 60 adet arasında uç olmalıdır, e. Ürün numunesi denenecektir, f. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, g. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) LEHİM TELİ (LAZER CRCO 0,35MM) |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim teklif ''1 metre'' dir. 2. CoCr içerikli olmalıdır, 3. Kurumda bulunan lazer lehim cihazında kullanım için uygun olmalıdır, 4, 0,35 mm çapında olmalıdır, 5. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır, 6. Ürün numunesi denenecektir, 7. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) RETRAKSİYON İPİ NO:1 |  |
|  | 1-1 numaralı olmalıdır. 2-Elastik olmalıdır. 3-Retraksiyon sıvısını emebilecek kapasitede olmalıdır. 4-Bir şişenin içinde 240-280 cm arasında ip olmalıdır. Fiyat cm fiyatı üzerinden değerlendirilecektir 5-Retraksiyon işlemi sırasında kopmamalıdır, 6-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 7-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 8-Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 9-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON, KONDENSASYON TİP, PUTTY |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1 kutu'' için olmalıdır, 2. Kondensasyon reaksiyonu ile polimerize olmalıdır, 3. Yüksek viskositeli 1. Ölçü maddesi (putty) özelliğinde olmalı ve bu durum orijinal ambalajının üzerinde yazmalıdır, 4. ISO 4823 standartlarına uygun olmalıdır, 5. Karıştırma süresi 30 saniye, çalışma süresi en fazla 80 saniye, ağızda kalma süresi en fazla 200 saniye olmalıdır, 6. Putty, light body kondensasyon silikonu ve katalizör ideal ölçü için aynı markadan tercih edilecektir. 7. Ürünün orijinal ambalajı üzerinde markası ve son kullanma tarihi yazmalı ve en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır, 8. Ürün numunesi denenecektir. 9. Ürün 900 mililitrelik, kapaklı plastik kutularda olmalıdır, 10. Elastik geri dönüşü en az % 97 olmalıdır, 11. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan baºvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 5 . ) SPATÜL, SİMAN |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. 3. Çalışma uçları deforme olmamalıdır. 4. Spatülün tutma yeri parlatılmış olmalıdır, 5. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı, korozyona uğramamalıdır. 6. Siman spatülü çift taraflı olup, bir ucu sivrili diğer ucu yuvarlatılmış olmalıdır. 7. Simanın karıştırılacağı uçların boyu 32-36 mm, eni 5-8 mm ve kalınlığı 0,7-0,95 mm olmalıdır, 8. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) BİSTÜRİ SAPI |  |
|  | 1-Ürünün boyu 12-15'cm olmalıdır. 2-Üzerinde milimetrik olarak işaretler bulunmalıdır. 3- Bistüri sapı düz, tutma kısmı kayganlığı önleyecek şekilde tırtıklı ve her türlü bistüriye uygun dizayn edilmiş olmalıdır. 4-Bistüriyi takarken ve çıkartırken kullanıcıyı travmatize etmemelidir. 5-Üzerinde markası, katalog numarası silinmeyecek şekilde belirtilmiş olmalıdır. 6-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 7 . ) BOL KAŞIĞI |  |
|  | a. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' içindir, b. Sapı otoklavda erimeyen plastikten üretilmiş olmalıdır, c. Uç kısmı paslanmaz çelik olmalıdır ve kalınlığı 0,65-0,75 mm olmalıdır, d. Sapıyla metal aksamının bağlantısı kolay kırılmayacak şekilde olmalıdır, e. Metal kısmı karıştırma kuvvetine yeterli direnci uzun süre göstermeli, bükülme, kırılmamalıdır, f. Otoklav cihazında steril edilebilir olmalıdır, g. Uç kısmı az esnek ve düz olmalıdır, h. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 8 . ) FULVAR, SİMAN |  |
|  | 1) Paslanmaz çelik olmalıdır. 2) Sap kısmı yuvarlak ve pürüzsüz olmalıdır. 3) Çalışma uçları deforme olmayacak kadar kalın, çalışmaya engel olmayacak kadar ince olmalıdır. 4) İki taraflı kullanıma uygun olmalıdır. 5) 134 0C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir. 6) Aletler korozyona ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 7) Çift uçlu olmalıdır. 8) Ürün orijinal ambalajında ve üzerinde silinmeyecek şekilde markası yazılı olmalıdır. 9) Farklı form ve ebatlarda muayene komisyonu tarafından seçilerek alınacaktır. |  |

|  | 9 . ) SOND, ORAK |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Alet paslanmaz çelikten olmalıdır. 2. Sondun ucu çengel şeklinde olmalıdır. 3. Aletin sapları kirlenmeye karşı düz pürüzsüz olmalıdır. 4. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır. 5. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 10 . ) AYNA SAPI |  |
|  | 1.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalıdır. 2.Paslanmaz çelikten olmalı. 3.Üzerinde markası, menşei yazılı olmalıdır. 4.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır. 5.Ayna sapı ilaçların yapışmaması için pürüzsüz, düz kolay temizlenebilir olmalıdır. 6.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 11 . ) SPATÜL MUM |  |
|  | 1. İki tarafı metal orta kısmı tahta olmalıdır, 2. Tahta kısmın kesiti yuvarlağa yakın olmalıdır, 3. Spatül boyu 160-180 milimetre aralığında olmalıdır, 4. Spatülün her iki ucunda erimiş mumu taşımak için oluk olmalıdır, 5. Ürün numunesi denenecektir, 6. Satın alma komisyonuna ürün numunesi ve broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 17.09.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |