|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 04.10.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 125 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 | 500 | Set |  |
|  | 2 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 31MM | 100 | Set |  |
|  | 3 . | KANAL EĞESİ K TİPİ NO:10 | 500 | Kutu |  |
|  | 4 . | PAPER POİNT 15-40 | 400 | Kutu |  |
|  | 5 . | GUTTA PERKA NO:15-40 06 TAPER | 200 | Kutu |  |
|  | 6 . | GUTTA PERKA NO:40 04 TAPER | 100 | Kutu |  |
|  | 7 . | GUTTA PERKA NO:25 06 TAPER | 100 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 |  |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet 15-40 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-K tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9-Kullanım amacına uygun olmalı. 10- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 2 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:15-40 31MM |  |
|  | a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) eğe içermeli. c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e- Eğeler 31 mm uzunlukta olmalıdır. f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 3 . ) KANAL EĞESİ K TİPİ NO:10 |  |
|  | a- Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. b- Eğelerin her bir kutusu veya blister ambalajı 6 (adet) aynı ebatta eğe içermeli. c- Eğelerde lastik stoper olmalıdır. d- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. e- Eğeler 25 mm uzunlukta olmalıdır. f- Eğeler kare kesitli olmalı, sap kısmında eğenin tipi sembolik olarak gösterilmelidir. g- Yüklenici firma, ürün teslim aşamasında ana üretici firmadan veya Türkiye distribütöründen ürün lot numaralarının orijinalliğini belgelemelidir. h- Kutu veya ambalaj üzerinde üretici firma bilgileri, lot numarası, eğenin tipi ve boyutları CE belge ibaresi ve numarası, kutu veya ambalaj içeriğindeki eğe adeti yazılı olmalıdır. i- Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 4 . ) PAPER POİNT 15-40 |  |
|  | a-Biyolojik olarak nötral olmalýdýr. b-Absorbe edici özelliði yüksek olmalýdýr c-Fabrikasyon olmalýdýr, mm'lik iþaretlenmiþ olmalý, bu özellik kutu üzerinde belirtilmiþ olmalýdýr. d-MM'lik iþaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. e-Numunesi olmayan ürünler deðerlendirilmeye alýnmayacaktýr. f-Kutu içinde en az 200 adet olmalýdýr. g-CE belgesi olmalýdýr. |  |

|  | 5 . ) GUTTA PERKA NO:15-40 06 TAPER |  |
| --- | --- | --- |
|  | a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır. c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d- Dokuya uyumlu olmalıdır e- Kadmiyumsuz olmalıdır f- Radyo opak olmalıdır. g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k- Standart boylarda olmalıdır. l- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır p- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | 6 . ) GUTTA PERKA NO:40 04 TAPER |  |
|  | a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır. c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d- Dokuya uyumlu olmalıdır e- Kadmiyumsuz olmalıdır f- Radyo opak olmalıdır. g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k- Standart boylarda olmalıdır. l- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. p- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır q- CE belgesi olmalıdır. |  |

|  | 7 . ) GUTTA PERKA NO:25 06 TAPER |  |
| --- | --- | --- |
|  | a- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b- Kutu üzerinde markası, menşei ve CE ibaresi olmalıdır. c- Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d- Dokuya uyumlu olmalıdır e- Kadmiyumsuz olmalıdır f- Radyo opak olmalıdır. g- Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h- Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i- Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j- MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k- Standart boylarda olmalıdır. l- İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır m- Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o- Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. p- En az kutu içinde 100 adet olmalıdır q- CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 08.10.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |