|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 08.10.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 126 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | SİMAN, ADEZİV, SET | 3 | Set |  |
|  | 2 . | RETRAKSİYON İPİ NO:0 | 100 | Adet |  |
|  | 3 . | AKRİLİK SICAK PEMBE SET | 40 | Set |  |
|  | 4 . | SEPARE ELMAS SONSUZ | 20 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) SİMAN, ADEZİV, SET |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif '' 1 set'' için olmalýdýr, 2. Set 1 adet A2 renkte (üniversal) rezin siman içermelidir. Rezin siman pistonlu ve karýþtýrma ucu takýlabilen bir tüp içerisinde olmalýdýr. 3. Rezin siman en az 8 gram veya 4.5 ml olmalýdýr. Deðerlendirme gram veya mililitre üzerinden yapýlacaktýr. 4. Diþ yüzeyine uygulamak için en az 2 ml primer içermelidir. Bu primer MDP içerikli olmalýdýr. 5. Seramik yüzeyine uygulamak için en az 2 ml primer içermelidir. Bu primer MDP içerikli olmalýdýr. 6. En az 3 ml asit verilmelidir. Asitle birlikte en az 20 adet asit uygulama ucu verilmelidir. 7. En az 13 karýþtýrma ucu verilmelidir. 8. En az 5 kanal içi uygulama ucu verilmelidir, 9. En az 40 adet aplikatör verilmelidir. 10. En az 1.5 ml deneme pastasý verilmelidir. 11. Bu ürün için verilecek teklifler set ile yapýlabilecek simantasyon sayýsýna göre de deðerlendirilecektir. 12. Iþýkla ve kendiliðinden sertleþen(dual-cure) siman özelliðinde olmalýdýr, 13. Röntgende görülecek kadar radyoopak olmalýdýr, 14. Metal destekli seramik, tam seramik ve kompozit materyallerden üretilmiþ restorasyonlarýn adeziv köprülerin simantasyonunda kullanýma uygun olmalýdýr, 15. Çalýþma zamaný en fazla 70 en az 50 saniye olmalýdýr, 16. Ýstendiðine setin tüm parçalarý tek tek temin edilebilmelidir, 17. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 18. Ürünün en az 2 yýl raf ömrü olmalýdýr, 19. Ürün numunesi denenecektir. |  |
|  | 2 . ) RETRAKSİYON İPİ NO:0 |  |
|  | 1-0 numaralı olmalıdır. 2-Elastik olmalıdır. 3-Retraksiyon sıvısını emebilecek kapasitede olmalıdır. 4-Bir şişenin içinde 240-280 cm arasında ip olmalıdır. Fiyat cm fiyatı üzerinden değerlendirilecektir. 5-Retraksiyon işlemi sırasında kopmamalıdır. 6-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 7-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 8-Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 9-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) AKRİLİK SICAK PEMBE SET |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif '' 1000 gram toz+500 mililitre likit'' olmalýdýr, 2. Set toz ve likitten oluþur. 3. Toz: a. Isý ile sertleþen polimetilmetakrilattan oluþmalýdýr, b. Sadece organik pigmentler içermelidir, c. Kadmium içermemelidir, d. 900-1100 mililitre arasýnda ýþýk geçirmeyen paketlerde olmalýdýr, e. Damarlý olmalýdýr, 4. Likit: a. Metil metakrilat ve dimetil metakrilattan oluþmalýdýr, b. 450-550 mililitrelik kahverengi amber þiþelerde olmalýdýr, 5. Toz / likit oraný 70 gram/28 mililitre olmalýdýr, 6. Hamurlaþma süresi 5-10 dakika olmalýdýr, 7. Çalýþma süresi 15-25 dakika aralýðýnda olmalýdýr, 8. Ürüne ait farklý renk seçenekleri olmalýdýr. Seçim satýnalma komisyonunca yapýlacaktýr, 9. Tamir akrilikleri ile uyumlu olmalýdýr, 10. Toz ve likit ayný markadan tercih edilecektir, 11. Ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu olmalý ve en az 1 yýllýk raf ömrü olmalýdýr, 12. Ürünlerin CE belgesi olmalýdýr, 13. Polimerize olduktan sonra diþetine yakýn pembe renkte olmalýdýr, 14. Ürün numunesi denenecektir, 15. Ürün orjinal ambalajýnda ve kullaným klavuzu ile bilikte olmalýdýr, 16. Satýnalma komisyonuna ürün numunesi veya kataloðu olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait güncel malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) teklif ile birlikte Türkçe olarak verilmesi gerekmektedir. VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) SEPARE ELMAS SONSUZ |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Piyasemende kullanmaya uygun olmalýdýr, 3. Porselen kron köprü çalýþmalarýnda tesviye aþamasýnda kullanýlmak üzere sinterize edilmiþ elmas partiküllerinden yapýlmýþ olmalýdýr, 4. Kýrýlmaya karþý dirençli olmalýdýr, 5. Çalýþma esnasýnda titreþim ve balans yapmamalýdýr, 6. Ýki yüzeyi de aktif olmalýdýr, 7. Aktif yüzeyleri mandren gövdesine kadar tamamen elmas olmalýdýr, 8. Separe kalýnlýðý 0,2-0,5 mm aralýðýnda olmalýdýr, 9. Farklý aþýndýrma özelliðine sahip gren seçenekleri olmalýdýr, seçim komisyon tarafýndan yapýlacaktýr, 10. Ürün numunesi denenecektir, 11. Ürün tekli plastik özel ambalajýnda mandreni ile birlikte olmalýdýr, 12. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi ve broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 15.10.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |