|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 15.10.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 127 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ENJEKTÖR, DENTAL | 100000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ENJEKTÖR, DENTAL |  |
|  | 1)CE belgesi olmalýdýr. 2)Bir kutusunda en az 100 adet enjektör olmalýdýr. 3)2-3 ml hacimde, medikal ambalajlý, þeffaf, tekli, kenarlarý iyi preslenmiþ olmalýdýr. Paslanmaz çelik iðneye ve polipropilen esaslý iðne muhafazasýna sahip olmalýdýr. 4)Sterilizasyonu bozulmayacak þekilde paketlenmiþ olup, kolay açýlabilmelidir. 5)Enjektör iðnesi 27 gauge'lýk, iðne uzunluðu ise 50 mm olmalýdýr. 6)Enjektörler üç parçalý, siyah lastik contalý olmalýdýr. 7)Piston, enjektör içindeki sývýyý sýzdýrmamalýdýr. 8)Enjektör üzerinde, çekilen sývýnýn miktarýný gösterecek þekilde rakam yazýlý olmalýdýr. 9)Piston dizayný enjektör içerisinde enjeksiyon sonrasý kalan ilacýn miktarýný en az býrakacak þekilde üretilmiþ olmalýdýr. 10)Ambalaj üzerinde firma adý, üretim ve son kullanma tarihi yazýlý olmalýdýr. 11)Ürünün hangi yöntem ile steril edildiði ambalaj üzerinde yazýlý olmalýdýr. 12)Ürün teslim aþamasýnda yýrtýk ambalajlý olduðu tespit edilen ürünler yenisi ile deðiþtirilecektir. 13)Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yýl olmalýdýr. 14)Satýnalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 22.10.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |