|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 19.10.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 133 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR KAYNAKLI 30*40 | 30 | Adet |  |
|  | 2 . | MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR KAYNAKLI 60*80 | 15 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR KAYNAKLI 30*40 |  |
|  | 1)Sığır kaynaklı olmalıdır. 2)Doğal doku kollajeni korunmuş olmalıdır. 3)Yüksek direnç ve yüksek yoğunlukta sık kollajen fibrillerden oluşmalıdır. 4)Bir tarafı pürüzsüz, bir tarafı pürüzlü, kurutulmuş membran olmalıdır. 5)En az 30x40 mm ebatlarda ve en az 0.4mm kalınlıkta olmalıdır. 6)Tamamen eriyebilir olmalıdır. 7)Greftleme bölgesini enfeksiyona karşı korumalıdır. 8)Kemik dokusuna ve yumuşak dokuya maksimum uyum sağlamalıdır, dokuya yakın şekilde kolay ve güvenli dikilebilir olmalıdır. 9)En uygun membran/kemik, membran/periost çakışması ile alttaki greftin stabilitesini ve uzun süreli korunmasını sağlamalıdır. 10)Açıklıklarda, yatay ögmentasyonda, kemik içi defektlerde, açık sinüs tabanı yükseltilmesinde ve blok gerft uygulamalarında kullanılmaya uygun olmalıdır. 11)ÜTS’de kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 12)CE standardına olmalıdır. 13)Serum veya kanla temasında yumuşayarak ölü boşluk bırakmayacak şekilde dokuya tam adapte olmalıdır. 14)Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 15)Ürünün Türkiye'ye hangi firma tarafından ithal edildiği (dağıtıcı firma) ve o firmaya ait iletişim bilgileri ürün kitapçığında bulunmalıdır. 16)Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR KAYNAKLI 60*80 |  |
|  | 1)Sığır kaynaklı olmalıdır. 2)Doğal doku kollajeni korunmuş olmalıdır. 3)Yüksek direnç ve yüksek yoğunlukta sık kollajen fibrillerden oluşmalıdır. 4)Bir tarafı pürüzsüz, bir tarafı pürüzlü, kurutulmuş membran olmalıdır. 5)En az 60x80 mm ebatlarda ve en az 0.4mm kalınlıkta olmalıdır. 6)Tamamen eriyebilir olmalıdır. 7)Greftleme bölgesini enfeksiyona karşı korumalıdır. 8)Kemik dokusuna ve yumuşak dokuya maksimum uyum sağlamalıdır, dokuya yakın şekilde kolay ve güvenli dikilebilir olmalıdır. 9)En uygun membran/kemik, membran/periost çakışması ile alttaki greftin stabilitesini ve uzun süreli korunmasını sağlamalıdır. 10)Açıklıklarda, yatay ögmentasyonda, kemik içi defektlerde, açık sinüs tabanı yükseltilmesinde ve blok gerft uygulamalarında kullanılmaya uygun olmalıdır. 11)ÜTS’de kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 12)CE standardına olmalıdır. 13)Serum veya kanla temasında yumuşayarak ölü boşluk bırakmayacak şekilde dokuya tam adapte olmalıdır. 14)Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 15)Ürünün Türkiye'ye hangi firma tarafından ithal edildiği (dağıtıcı firma) ve o firmaya ait iletişim bilgileri ürün kitapçığında bulunmalıdır. 16)Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 26.10.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |