|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 31.10.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 137 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:2 | 48 | Adet |  |
|  | 2 . | AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:4 | 4 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:2 |  |
|  | 1.Teklif edilecek filmler, kurumumuzda mevcut bulunan INSTRUMENTARİUM DENTAL-EXPRESS ve DÜRR-DENTAL marka fosfor plak tarayıcısına uyumlu olmalıdır. 2.Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalıdır. 3.Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensör yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır. 4.Erişkin boyutu en fazla 31 x 41 mm olmalıdır. 5.Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır. 7.Fosfor plakların çözünülürlükleri en az 17 lp/mm olmalıdır. 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) AĞIZ İÇİ FOSFOR PLAK NO:4 |  |
|  | 1.Teklif edilecek filmler, kurumumuzda mevcut bulunan DÜRR-DENTAL marka fosfor plak tarayıcısına uyumlu olmalıdır. 2.Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalıdır. 3.Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensör yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır. 4.Fosfor plaklar oklüzal görüntülemeye olanak sağlayacak boyutta (4 numara) olmalıdır. 5.Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır. 7.Fosfor plakların çözünülürlükleri en az 17 lp/mm olmalıdır. 8. Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 05.11.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |