|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 08.11.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 142 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | PAMUK RULO | 1000 | Paket |  |
|  | 2 . | IŞINLI BASPLAK CİHAZI | 3 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) PAMUK RULO |  |
|  | 1. %100 Saf pamuk olmalıdır. 2. 50'şer adet sarılmış en az 600 lük orijinal ambalajında olmalıdır. 3. 2 numara olmalıdır. 4. Emici özelliği yüksek olmalı, ağız içinde dağılmamalıdır. 5. Rulo pamuklar çok sert olmamalıdır. 6. Teklifle birlikte numune verilmelidir. 7. Komisyonumuz tarafından numuneler denenerek alınacaktır. |  |
|  | 2 . ) IŞINLI BASPLAK CİHAZI |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ''1 adet ışınlı basplak cihazı ve 4 adet orijinal yedek ultraviole lambadan''oluşmalıdır, 2. Cihazda 4 adet 9 voltluk ultraviole ışın kaynağı olan lamba olmalıdır, 3. Cihazın kullanılan aktif alanının tabanı ışınları yansıtma özelliğine sahip olmalı ve bu sayede tüm yönlerden polimerizasyonu kolaylaştırmalıdır, 4. En az 5000 saat lamba ömrü olmalıdır, 5. Aynı anda en az 3 adet ölçü kaşığı polimerize edilebilmelidir, 6. Çalışma sırasında oluşan ışınların dışarı sızmasını engelleyecek kapağa sahip olmalıdır, 7. En fazla 5 dakika içerisinde ölçü kaşığı ve kaide plağının hem iç hem de dış yüzeylerini tam olarak polimerize edebilmelidir. 8. Cihazın ölçü kaşığı ve kaide plağını belirlenen sürede polimerize edip etmediği ve cihazla birlikte verilen 4 yedek lambanın cihazla uyumlu olup olmadığı denenecektir, 9. Ürün numunsi olmadan yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 19.11.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |