|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 09.11.2018 |  |  |
|  |  |  | Konu | : Yaklaşık Maliyet Tespiti |  |  |  |  |
| Fakültemiz UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ’nde kullanılmak üzere 7 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme alımı yapılacaktır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9. maddesi gereği yaklaşık maliyet oluşturulacaktır. Söz konusu alım için yaklaşık maliyete esas olmak üzere, birim fiyat tekliflerinizin en geç 16.11.2018 saat 17.00’ye kadar Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Birimine bırakılması veya aşağıda yazılı fax numarasına gönderilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
| ADRES: Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Satınalma Birimi Fax: 0352-438 06 10 |  |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR KAYNAKLI 15* 20MM | 300 | Adet |  |
|  | 2 . | MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR KAYNAKLI 20*30MM | 200 | Adet |  |
|  | 3 . | GREFT KEMİK SIĞIR KAYNAKLI 0,25-1 MM | 300 | Adet |  |
|  | 4 . | GREFT KEMİK SIĞIR KAYNAKLI 1-2 MM | 200 | Adet |  |
|  | 5 . | KOMPOMER SET | 250 | Set |  |
|  | 6 . | FİSSÜR ÖRTÜCÜ | 500 | Adet |  |
|  | 7 . | BONDİNG (ÜNİVERSAL) | 3000 | Mililitre |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR KAYNAKLI 15* 20MM |  |
|  | 1) Sığır kaynaklı olmalıdır. 2) Doğal doku kollajeni korunmuş olmalıdır. 3) Yüksek direnç ve yüksek yoğunlukta sık kollajen fibrillerden oluşmalıdır. 4) Bir tarafı pürüzsüz, diğer tarafı pürüzlü, kurutulmuş membran olmalıdır. 5) En az 15x20 mm ebatlarda ve en az 0.4 mm kalınlıkta olmalıdır. 6) Tamamen eriyebilir olmalıdır. 7) Greftleme bölgesini enfeksiyona karşı korumalıdır. 8) Kemik dokusuna ve yumuşak dokuya maksimum uyum sağlamalıdır. 9) Alttaki greftin stabilitesini ve uzun süreli korunmasını sağlamak amacıyla, membranın yumuşak doku ile entegrasyonu iyi olmalıdır. 10) Açıklıklarda, yatay ögmentasyonda, kemik içi defektlerde, açık sinüs tabanı yükseltilmesinde ve blok gerft uygulamalarında kullanılmaya uygun olmalıdır. 11) ÜTS' de kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 12) Serum veya kanla temasında yumuşayarak dokuya tam adapte olmalıdır. 13) İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 14) Ürünün Türkiye'ye hangi firma tarafından ithal edildiği (dağıtıcı firma) ve o firmaya ait iletişim bilgileri ürün kitapçığında bulunmalıdır. 15) Ürünün tam olarak rezorbe olma zamanı en az 8 hafta olmalı ve bu özelliği istenildiğinde yüklenici firma tarafından bilimsel çalışmalar ile ortaya konabilmelidir. 16) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) MEMBRAN KOLLAJEN SIĞIR KAYNAKLI 20*30MM |  |
|  | 1) Sığır kaynaklı olmalıdır. 2) Doğal doku kollajeni korunmuş olmalıdır. 3) Yüksek direnç ve yüksek yoğunlukta sık kollajen fibrillerden oluşmalıdır. 4) Bir tarafı pürüzsüz, diğer tarafı pürüzlü, kurutulmuş membran olmalıdır. 5) En az 20x30 mm ebatlarda ve en az 0.4 mm kalınlıkta olmalıdır. 6) Tamamen eriyebilir olmalıdır. 7) Greftleme bölgesini enfeksiyona karşı korumalıdır. 8) Kemik dokusuna ve yumuşak dokuya maksimum uyum sağlamalıdır. 9) Alttaki greftin stabilitesini ve uzun süreli korunmasını sağlamak amacıyla, membranın yumuşak doku ile entegrasyonu iyi olmalıdır. 10) Açıklıklarda, yatay ögmentasyonda, kemik içi defektlerde, açık sinüs tabanı yükseltilmesinde ve blok gerft uygulamalarında kullanılmaya uygun olmalıdır. 11) ÜTS'de kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 12) Serum veya kanla temasında yumuşayarak dokuya tam adapte olmalıdır. 13) İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 14) Ürünün Türkiye'ye hangi firma tarafından ithal edildiği (dağıtıcı firma) ve o firmaya ait iletişim bilgileri ürün kitapçığında bulunmalıdır. 15) Ürünün tam olarak rezorbe olma zamanı en az 8 hafta olmalı ve bu özelliği istenildiğinde yüklenici firma tarafından bilimsel çalışmalar ile ortaya konabilmelidir. 16) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. |  |

|  | 3 . ) GREFT KEMİK SIĞIR KAYNAKLI 0,25-1 MM |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Greftler orijinal paketlerinde ve çift kat paketlenmiş olmalıdır. Çift paketler dış muhafaza kutusu ile korunmuş olmalıdır. 2) Ürün numunesi, katalog vb. materyalleri istenildiğinde sunulabilir olmalıdır. 3) Paketlerin üzerinde ürünün adı, üretim yapılan yerin adı, steril ibaresi, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, imalatçı firma adı, amblemi, imalatçı firma iletişim bilgileri, imalat seri numarası, imal edildiği ülke ve içinde ürüne ait özellikleri bulunduran etiketler (sticker) olmalıdır. 4) Ürünler orijinal paketlerinde teslim edilmeli üretici haricinde herhangi bir eklenti yapılmamalıdır. 5) Doğal hayvansal (sığır) kemik mineralinden olmalıdır. 6) Osseokondüktif mineral yapısında olmalıdır. 7) Makro ve mikro poröz bir yapıya sahip olmalıdır. 8) Zaman içinde osteoklast ve osteoblastlar tarafından kısmen değişikliğe uğrayarak fizyolojik yeniden yapılandırmaya açık olmalıdır. 9) Süngerimsi olup kolay adaptasyona uygun olmalıdır. 10) Ürün ezilmeye, nemlenmeye dayanıklı karton dış ambalaj içinde içerisinde bulunmalıdır. 11) En az 1 cc'lık paketleri bulunmalıdır. 12) Kalın ve ince granül olmak üzere farklı granül yapısına sahip olmalı, ince partiküller en az 0,25 mm, kalın partiküller en fazla 1 mm arasında boyutlara sahip olmalıdır. 13) ÜTS' de kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 14) İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 15) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. |  |
|  | 4 . ) GREFT KEMİK SIĞIR KAYNAKLI 1-2 MM |  |
|  | 1) Greftler orijinal paketlerinde ve çift kat paketlenmiş olmalıdır. Çift paketler dış muhafaza kutusu ile korunmuş olmalıdır. 2) Ürün numunesi, katalog vb. materyalleri istenildiğinde sunulabilir olmalıdır. 3) Paketlerin üzerinde ürünün adı, üretim yapılan yerin adı, steril ibaresi, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, imalatçı firma adı, amblemi, imalatçı firma iletişim bilgileri, imalat seri numarası, imal edildiği ülke ve içinde ürüne ait özellikleri bulunduran etiketler (sticker) olmalıdır. 4) Ürünler orijinal paketlerinde teslim edilmeli üretici haricinde herhangi bir eklenti yapılmamalıdır. 5) Doğal hayvansal (sığır) kemik mineralinden olmalıdır. 6) Osseokondüktif mineral yapısında olmalıdır. 7) Makro ve mikro poröz bir yapıya sahip olmalıdır. 8) Zaman içinde osteoklast ve osteoblastlar tarafından kısmen değişikliğe uğrayarak fizyolojik yeniden yapılandırmaya açık olmalıdır. 9) Süngerimsi olup kolay adaptasyona uygun olmalıdır. 10) Ürün ezilmeye, nemlenmeye dayanıklı karton dış ambalaj içinde içerisinde bulunmalıdır. 11) En az 2 cc'lık paketleri bulunmalıdır. 12) Kalın ve ince granül olmak üzere farklı granül yapısına sahip olmalı, ince partiküller en az 1 mm, kalın partiküller en fazla 2 mm arasında boyutlara sahip olmalıdır. 13) ÜTS'de kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır. 14) İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 15) Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. |  |

|  | 5 . ) KOMPOMER SET |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Ürün anterior ve posterior dişlerde kullanıma uygun olmalıdır. 2. Radyopak olmalıdır. 3. Kor yapımında, kole kök çürüklerinin restorasyonunda kullanılabilmelidir. 4. Ağırlık olarak %80 ila %90 oranında silan ile muamele edilmiş cam partikülleri içermelidir. 5. A1 veya muadili bir renkte (B1) olmalıdır. 6. 4 mm'lik kompomer tabakası en fazla 40 saniye ışınlanma ile polimerize olmalıdır. 7. Flor salgılamalıdır. 8. Sette 0,25 gr'lık 40 kapsül ve en az 5 ml'lik tek şişe 7. Jenerasyon adeziv bond içermelidir. Bond çift aşamalı olmamalıdır. 9. Kompomer el aletine yapışmamalı, tabancası ile kaviteye kolaylıkla konup kondense edilebilmelidir. 10. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 11. İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 6 . ) FİSSÜR ÖRTÜCÜ |  |
|  | 1.Ürün, düşük viskoziteye sahip olmalıdır. 2.Materyal özel şırıngası içinde olmalı ve en dar pit ve fissürlere kolayca uygulanabilmelidir. 3.Ürün renkli olmalı tam olarak polimerize olduğunda opak renge dönmelidir. 4.Ürün ışınlanmaya başlamasından sonra en fazla 20 saniyede polimerize olmalıdır. 5.Ürün, flor salgılamalıdır. 6.Her bir adet fissür örtücü şırınga için en az 20 adet siyah fissür örtücü şırınga ucu verilmelidir. Şırıngaya uyumlu bu uç en fazla 0,45 mm kalınlığında olmalıdır. 7.Fissür örtücü enjektör ile diş yüzeyine kontrol edilebilir şekilde konabilmeli, enjektöre basınç uygulanmadığı zaman kendiliğinden akmamalıdır. 8.Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır. 9.İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 7 . ) BONDİNG (ÜNİVERSAL) |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi ml. cinsinden olacaktır. Ürünler en fazla 6 ml'lik kutularda olmalıdır. 2. Total-etch, self-etch ve selektif self-etch tekniğiyle uygulanabilmelidir. 3. Bağlanma gücü 20 MPa üzerinde olmalıdır. 4. Tek kat uygulanması etkinliği için yeterli olmalı. 5. Bir kutu bondla beraber en az 100 adet aplikatör verilmelidir. 6. MDP (10-Methacryloyloxydecyl dihydrogenphosphate) fonksiyonel monomeri içermelidir. 7. Hem hidrofobik hemde hidrofilik bileşenler içermelidir. 8. Çözücü olarak su ve etanol bazlı olmalıdır. 9. Kompozit, amalgam ve indirektrestorasyonlarda kullanılabilmelidir (Üniversal kullanıma sahip olmalıdır). 10. Ürünlerin üzerinde, markası, menşei, üretici firma adı, ışınlama süresi, son kullanma tarihi olmalıdır. 11. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 18 ay olmalıdır. 12. Godeye damlatıldığında birden fazla restorasyonda kullanıma izin verecek çalışma süresine sahip olup olmadığı ve ürünün şartname ve/veya prospektüsünde belirtilen etkinliği komisyonca değerlendirilecektir. 13. İhale komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |