|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.11.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 144 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | MASKE, MUAYENE | 100000 | Adet |  |
|  | 2 . | 3/0 İPEK 20 MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM | 1200 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) MASKE, MUAYENE |  |
|  | 1.Lastikleri maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerinden kolay ayrılmamalıdır. 2.İki (2) tabakadan oluşmalı, polipropilenden yapılmış olmalıdır. 3.Genişliği en az 178 mm olmalı, uzunluğu (pile halindeyken) en az 95 mm olmalıdır. 4.Yüksek BFE (Bakteri Filtrasyon Etkinliği) bulunmalıdır. 5.Sıvı bariyer özelliği bulunmalıdır. Fiber-glass, doğal kauçuk lateks, kuru doğal kauçuk içermemelidir. 6.Nefes alış verişi kolay olmalı, koruyucu gözlükle birlikte kullanılabilmelidir. 7.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 2 . ) 3/0 İPEK 20 MM 3/8 TERS KESKİN 75 CM |  |
| --- | --- | --- |
|  | A. GENEL ÖZELLİKLER: 1. Dış ambalaj açılırken sterilizasyon bozulmaması için açma kulakçıkları uygun boyutta ve kolay açılabilmelidir. 2. Ambalajlar makas veya başka malzeme kullanmasını gerektirmeksizin kolayca açılmalıdır. 3. İplikler kullanım esnasında tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı, düğümleme ve sütür esnasında deforme olmamalı ve kopmamalıdır. 4. Düğüm emniyeti ve kayıp oturma yeteneği olmalıdır. 5. İğneli ipliklerde teslim edilecek malzemenin iğnesi ihale listesinde belirtilen özellikte olacaktır. İplik çapı ile iğne çapı uyumlu olacak, doku harabiyetine yol açmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Dokudan direnç göstermeden geçmeli, bükülme, kırılma yapmamalıdır. İğne ile iplik birleşim noktası sağlam ve pürüzsüz olmalı, kolayca kopmamalıdır. 6. İğneler kolayca bükülmeye ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır. 7. İğne gövdesi portegüden kolayca kaymayacak özelliğe sahip olmalıdır. 8. İğnenin gövde yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini / sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. İğne dokudan geçerken iplik kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir. 9. Ürün teknik özelliklerini kontrol ve mukayese amacıyla, bitmiş ürünle ilgili üretim raporu (finished product specification) ve ürün gerilme test raporları (tensile strength test report) istenildiğinde ihale komisyonuna verilecektir. 10. Ürün Avrupa menşeili veya yerli üretim olmalıdır. 11. Teslim tarihi itibariyle miadı en az 2 yıl olmalıdır. 12. Saf ipek materyalinden imal edilmiş ve multiflaman olmalıdır. B. AMBALAJLAMA Birim Ambalajı: 1. Cerrahi iplikler, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı ambalajdan meydana gelmelidir. 2. Dış ambalaj yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen özellikte olmalıdır. 3. Sütür iç ambalajı yırtılmayan, su ve nemden etkilenmeyen hammaddeden yapılmış olmalıdır. 4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Bu bilgiler iç ambalaj üzerinde tahrip edilemeyecek ve söküp çıkarılmayacak şekilde işlenmiş olmalıdır a. İmalatçı firmanın ticari adı ve /veya kısa adı, b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin uçlu) iğne adedi (tek çift olduğu görülecek şekilde) iğne boyu(mm olacak) c. İğne büyüklüğü 1/1 oranında profil resmi d. Sütürün cinsi (muhteviyatı) e. Sütürun kalınlığı metrik ve USP olarak f. Sütürun uzunluğu g. Sütürun rengi h. Steril ibaresi sterilizasyon metodu i. Üretim son kullanma tarihi j. Ürüne ait barkodu Kutu Ambalajı: 1. Orjinal kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajından kaç adet olduğu belirtilmelidir. 2. Seri veya kontrol numarası olmalıdır. 3-0 İPEK DİKİŞ MATERYALİ 1. Numunesi denenecektir. 2. İğnesi 20 mm uzunluğunda 3/8 keskin (ters üçgen) iğneli olmalıdır. 3. İpi en az 75 cm uzunluğunda olmalıdır. 4. Non kapiller örgülü, siyah olmalıdır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 19.11.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |