|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 26.11.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 147 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | GUTTA PERKA NO 15-40 | 250 | Kutu |  |
|  | 2 . | GUTTA PERKA NO 25 04 TAPER | 100 | Kutu |  |
|  | 3 . | GUTTA PERKA NO 30 04 TAPER | 100 | Kutu |  |
|  | 4 . | GUTTA PERKA NO:35 04 TAPER | 100 | Kutu |  |
|  | 5 . | BANT, MATRİKS, PREMOLAR | 2000 | Paket |  |
|  | 6 . | LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT | 2000 | Adet |  |
|  | 7 . | RETRAKSİYON SIVISI | 60 | Şişe |  |
|  | 8 . | KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 | 500 | Set |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) GUTTA PERKA NO 15-40 |  |
|  | a-Dokuya uyumlu olmalıdır. b-Kadmiyumsuz olmalıdır. c-Radyo opak olmalıdır. d-Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. e-Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. f-Gutalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. g-MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. h-Standart boylarda olmalıdır. i-İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır. j-Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. k-Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. l-En az kutu içinde 100 adet olmalıdır. m-CE belgesi olmalıdır. n-Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) GUTTA PERKA NO 25 04 TAPER |  |
|  | a-Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b-Kutu üzerinde markası ve menşei yazılı olmalıdır. c-Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d-Dokuya uyumlu olmalıdır. e-Kadmiyumsuz olmalıdır. f-Radyo opak olmalıdır. g-Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h-Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i-Guttalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j-MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k-Standart boylarda olmalıdır. l-İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır. m-Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n-Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o-Kutu içinde en az 100 adet olmalıdır. ö-CE belgesi olmalıdır. p-Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 3 . ) GUTTA PERKA NO 30 04 TAPER |  |
|  | a-Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b-Kutu üzerinde markası ve menşei yazılı olmalıdır. c-Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d-Dokuya uyumlu olmalıdır. e-Kadmiyumsuz olmalıdır. f-Radyo opak olmalıdır. g-Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h-Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i-Guttalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j-MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k-Standart boylarda olmalıdır. l-İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır. m-Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n-Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o-Kutu içinde en az 100 adet olmalıdır. ö-CE belgesi olmalıdır. p-Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. |  |

|  | 4 . ) GUTTA PERKA NO:35 04 TAPER |  |
| --- | --- | --- |
|  | a-Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. b-Kutu üzerinde markası ve menşei yazılı olmalıdır. c-Orjinal paketinde kapalı olmalıdır. d-Dokuya uyumlu olmalıdır. e-Kadmiyumsuz olmalıdır. f-Radyo opak olmalıdır. g-Fabrikasyon olarak paketlenmiş olmalıdır. h-Ucu düzleştirilmiş olmalıdır. i-Guttalar mm'lik işaretlenmiş olmalı ve bu özellik kutu üzerinde belirtilmiş olmalı, işaretler kolaylıkla silinmemeli. j-MM'lik işaretlendirme dereceleri 16-18-19-20-22-24 mm olarak kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir. k-Standart boylarda olmalıdır. l-İyi kondanse edilebilmesi için yüksek plastizite olmalıdır. m-Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir. n-Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır. o-Kutu içinde en az 100 adet olmalıdır. ö-CE belgesi olmalıdır. p-Numunesi olmayan ürünler değerlendirilmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 5 . ) BANT, MATRİKS, PREMOLAR |  |
|  | 1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 2. 5 mm genişliğinde, en az 0,06 mm kalınlığında olmalıdır. 3. Her bir pakette 1 m bant olmalıdır. 4. Üretim menşei kutu üzerinde belirtilmeli. 5. Üzerinde CE ibareli karton paketlerde olmalıdır. 6. Boyutları orijinal kutusu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 7. Numunesi olmayan ürünler satınalma komisyonunca değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 6 . ) LASTİK, POLİSAJ, KOMPOZİT |  |
|  | 1.Anguldruva ile kullanılabilecek nitelikte olmalıdır. 2.Uç kısmı silikon esaslı olmalıdır. 3.Orijinal kutusunda olmalıdır. 4.Lastik uç kısmı ve metal sap kısmı birbirinden kolayca ayrılmayacaktır. 5.Lastikler sivri LABUT şeklinde ve gren boyutu orta olmalıdır. 6.İçindeki grenlerin büyüklüğünü belirtmek için renk kodlu olmalıdır. 7.CE belgeli olmalıdır. 8.Kutusunda üretici firma bilgileri bulunmalıdır. 9.Seramik restorasyonlar ve değerli metal ile kompozitlerde kullanılabilir olmalıdır. 10.Ürünler yarı yarıya sarı ve beyaz renklerde teslim edilecektir. 11.Satınalma Komisyonu'na ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 7 . ) RETRAKSİYON SIVISI |  |
|  | 1-Alüminyum klorid içeren solusyon olmalıdır. 2-Bir şişe içerisinde, 10-35 ml aralığında retraksiyon sıvısı olmalıdır. Değerlendirme mililitre fiyatı üzerinden yapılacaktır. 3-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 4-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 5-Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 6-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 8 . ) KANAL EĞESİ H TİPİ NO:15-40 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Paslanmaz çelik olmalıdır. 2-Korozyona dirençli, esnek ve deformasyona karşı dayanaklı olmalıdır. 3-Her türlü sterilizasyon koşullarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır. 4-Bir kutuda 6(altı) adet15-40 numara asorti olmalıdır. 5-Üzerinde stoperleri olmalıdır. 6-H tipi ve 25 mm uzunluğunda olmalıdır. 7-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır. 8-Kutu üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 9- Eğeler otoklavlanabilir olmalı, sterilizasyon sonrası herhangi bir bozulmaya uğramamalıdır. 10- Kullanım amacına uygun olmalı. 11- Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 03.12.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |