|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 28.11.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 148 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | MASKE, CERRAHİ, BAĞCIKLI | 10000 | Adet |  |
|  | 2 . | İRRİGASYON SOLÜSYONU %0,9 SODYUM KLORÜR 500 CC | 1000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) MASKE, CERRAHİ, BAĞCIKLI |  |
|  | 1.) Dikey bağcıkları olmalıdır. 2.) 3 tabakadan oluşmalı, polipropilenden yapılmış olmalıdır. 3.) Yüksek BFE (Bakteri Filtrasyon Etkinliği) bulunmalıdır. 4.) Sıvı bariyer özelliği bulunmalıdır. Fiber-glass, doğal kauçuk lateks, kuru doğal kauçuk içermemelidir. 5.) Nefes alış verişi kolay olmalı, koruyucu gözlükle birlikte kullanılabilmelidir. 6.) Son kullanma tarihi, teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. Resmi Gazetede Yayınlanan 28733 nolu yönetmeliğin 6.maddesi gereğince satın alınması istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilen ürünlerin birisi olması durumunda "Türkçe malzeme güvenlik bilgi formu" nun teklif ile birlikte verilmesi gerekmektedir.VERİLMEYEN ÜRÜNLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) İRRİGASYON SOLÜSYONU %0,9 SODYUM KLORÜR 500 CC |  |
|  | 1. 500 ml lik tekli poliprolen Şişelerde olmalı, 2. Steril ve apirojen olmalı, 3. İlk kez açıldığına dair kapak kısmının altında kauçuk, düz bir kapak daha olmalı, 4. Her 100 ml'lik solüsyonda 0.9 sodyum klorür ve enjeksiyonluk su içermeli, 5. Kullanıldıktan sonra 2-3 kez çevrilerek kapanan kapağı olmalı 6.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler Türkçe olmalı, 8. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır 9. Ürünlere ait TİTUBB (Ulusal Bilgi Bankası Tıbbı Cihaz Yönetmeliği ) kaydı ve T.C. Sağlık Banaklığı onayı olmalı, 10. CE belgesi olmalıdır. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 03.12.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |