|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 03.12.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 149 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FREZ HARD BÜYÜK (CANAVAR) | 200 | Adet |  |
|  | 2 . | SİMAN, YAPIŞTIRMA, GEÇİCİ | 100 | Kutu |  |
|  | 3 . | ARTİKÜLASYON KAĞIDI, DÜZ | 300 | Kutu |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FREZ HARD BÜYÜK (CANAVAR) |  |
|  | 1. Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat ''1 adet'' ' içindir, 2. Deðerli ve deðersiz metal alaþýmlarda ve akriliklerde kullanýlabilmelidir, 3. Lehim baðlantýsý olmamalýdýr, 4. Otoklavda steril edilebilmelidir, her türlü sterilizasyon þartlarýnda paslanmamalý, korozyona uðramamalýdýr, 5. Tungsten karpid malzemeden üretilmiþ olmalýdýr, 6. Aktif aþýndýrýcý kýsmýnýn boyu 13-15 milimetre ve en kalýn yerinde çapý 5,5-6 milimetre aralýðýnda olmalýdýr. 7. Rijit metal yapýda olup deforme olmamalýdýr, 8. Ambalajý üzerinde markasý üretildiði ülke, frez katalog numarasý, çap numarasý ,ISO numarasý ve kaç RPM de çalýþacaðý yazmalýdýr. 9. CE belgesi olmalýdýr, 10. Aþýndýrma özelliðine göre mavi bantlý olmalýdýr, 11. Ürün numunesi denenecektir, 12. Ürün orijinal ambalajýnda olmalýdýr, 13. Satýn alma komisyonuna ürünün numunesi veya orijinal broþürü olmadan yapýlan baþvurular deðerlendirilmeyecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) SİMAN, YAPIŞTIRMA, GEÇİCİ |  |
|  | 1-Geçici kron ve köprü yapýþtýrma iþlemlerinde kullanýma uygun olmalýdýr. 2-Öjenol içermemelidir. 3-Kompozit esaslý ürünlerlerin polimerizasyonunu bozmamalýdýr. 4-Ürün pasta-pasta þeklinde siman ve katalizörden oluþmalýdýr, 5-Siman-katalizör eþit hacimde sýkýlarak karýþtýrýlmalýdýr, 6-Katalizör ve siman tüp içerisinde olmalý. 7-Katalizör ve simanýn toplam aðýrlýðý 45-60 gram aralýðýnda olmalýdýr. Deðerlendirme gram fiyatý üzerinden yapýlacaktýr. 8-Katalizör ve simanýn bulunduðu tüpün aðýz geniþliði 2-3 mm aralýðýnda olmalýdýr. 9-Ürün orijinal ambalajý içerisinde karýþtýrma kaðýdý yer almalýdýr. 10-Ürünün türkçe kullaným kýlavuzu olmalýdýr, 11-Karýþtýrma süresi en fazla 30 sn ve aðýzda sertleþme zamaný en fazla 2 dakika olmalýdýr. 9-Ürün CE standartlarýnda olmalý ve bu özelligi ambalajýnýn üzerinde belirtilmelidir 12-En az 2 yýl raf ömrü bulunmalýdýr. 13-Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) ARTİKÜLASYON KAĞIDI, DÜZ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-80 µm (mikron) kalınlıkta, I formlu, bir yüzü mavi, diğer yüzü kırmızı olacak şekilde çift renkli olmalıdır. 2-Orijinal ambalajında olmalıdır. 3-Kutu içinde en az 12 adet olmalıdır. 4-Her adet içinde en az 12 adet düz işaretleme kağıdı olmalıdır. 5-Kağıt ısırtıldığında renkleri ısırtılan yüzeye kolayca çıkmalıdır. 6-Kaðýt ayný hastada tekrar kullanýmlarda kolayca kopmamalýdýr. 7-Ürün numunesi komisyonumuz tarafından denenerek alınacaktır. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 10.12.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |