|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 07.12.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 150 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:7 | 8000 | Çift |  |
|  | 2 . | GAZLI BEZ, HİDROFİL, 10*10 CM | 10000 | Adet |  |
|  | 3 . | BİYOKİMYA TÜPÜ (KIRMIZI KAPAKLI JELSİZ) | 2000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) ELDİVEN, STERİL, CERRAHİ, NO:7 |  |
|  | 1. Kauçuktan imal edilmiþ olmalýdýr. 2. Eldivenin bilek kýsmý uzun konçlu olmalý, konç bileði kavramalý, çok sýký ve çok gevþek olmamalýdýr. Konçun kenarý yýrtýlma ve gevþemeyi önleyecek tutucu özelliði olan kývrýmlý yapýda imal edilmiþ olmalýdýr. Eldiven koncu, ameliyat sýrasýnda kullanýlýrken boks gömleðinin manþetini kavramalý, býrakmamalýdýr. 3. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi saðlayacak kaydýrýcý ile kaplanmýþ olmalýdýr. Paket açýldýðýnda eldivenler yapýþýk olmamalý, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmýþ pudra artýklarý olmamalýdýr. Kaydýrýcý ürün minumum miktarda kullanýlmalý ve allerjik etkisi olmamalýdýr. 4. Ambalajlar yýrtýk, deforme olmamalý, ambalajlar istenildiðinde steril tekniðe uygun bir þekilde yýrtýlmadan kolay açýlabilir olmalýdýr. Depolama sýrasýnda yýrtýlmaya neden olmamasý için paket içinde fazla hava boþluðu (bombe) olmamalýdýr. 5. Her pakette sað ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalý, iç ambalajda eldiven numarasý ve sað-sol eldiveni belirten yazýlar olmalýdýr. Eldivenler pakete (sað-sol) ters konmamalýdýr. 6. Ýç paket, dýþ pakete (paket ve eldivenler) ikiye katlanacak þekilde konmamalýdýr. 7. Steril giymeyi saðlamasý için eldiven konçlarý bilek kýsmýndan dýþa kývrýk olmalý fakat giymeyi zorlaþtýrmamasý için bu kývrýklýk çok fazla olmamalýdýr (parmaklarý içine almamalý). 8. Hipoalerjenik olmalýdýr. 9. Eldivenler müdahele için cilde dokunulduðunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalý). 10. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açýlmalý, esneme özelliði olmalýdýr. Açarken yýrtýlmamalýdýr. 11. Eldiven numarasý ile uyumlu olmalý, giyildiðinde ele tam oturmalýdýr. Parmak uçlarýnda boþluk kalmamalý, potluk olmamalýdýr. Eldiven parmak diplerine tam oturmalýdýr. Baþparmak açýldýðýnda eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluþmamalýdýr. 12. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklý dokuda olmamalýdýr. Eldiven dokusu ince-kalýn, dalgalý, pütürlü veya delik olmamalýdýr. Parmak uçlarýnda doku, eldiven dokusundan daha kalýn olmamalýdýr. 13. Eldivenler uzun süre kullanýldýðýnda ve ýslandýðýnda yapýþ, yapýþ olmamalýdýr 14. Raf ömrü depo teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yýl olmalýdýr 15. Paket üzerinde imalat ve son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve tarihi, eldiven numarasýný belirten yazýlar olmalýdýr. Paketin açýlma yönünü gösteren iþaretler olmalýdýr. 16. Ýhale sonrasý alýmý yapýlan eldivenlerde seri hata çýkmasý halinde ait olan numaranýn tüm eldivenleri yeni ürünle deðiþtirilmelidir. 17. ÜTS kaydý ve T.C. Saðlýk Bakanlýðý onayý olmalýdýr. |  |
|  | 2 . ) GAZLI BEZ, HİDROFİL, 10*10 CM |  |
|  | 1. Kullanılan gaz bezi, yağı alınmış %100 pamuk ipliğinden dokunmuş tülbent olmalıdır. 2. Kullanılan gaz bezi 30/1 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. 3. Gaz kompresler beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır. 4. Gaz kompreslerin üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri ve parça bulunmamalıdır. 5. Kullanılan gaz bezin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır. 6. Gaz kompreslerin cm²'deki tel sayısı TS 14079' a (Hidrofil pamuklu gazlı bez ile hidrofil pamuklu ve vizkoz gazlı bez için performans özellikleri ve deney yöntemleri) uygun olmalıdır. Hidrofilik (emicilik) özelliği iyi olmalıdır ve batma süresi 10 sn'den az olmalıdır. 7. Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamalıdır. 8. Gaz kompresler kenarları iplik vermeyecek, cerrahi kullanıma uygun şekilde içe katlanmış olmalıdır. 9. Gaz kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri, boyutları, miktarı ve hidrofil olduğu, üretim tarihi, parti numarası bilgileri bulunmalıdır. 10. Gaz kompresler 10x10 cm ebadında ve 16 kat olacaktır. 11. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 3 . ) BİYOKİMYA TÜPÜ (KIRMIZI KAPAKLI JELSİZ) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1-Tüpler 16X100 mm çapýnda olmalý, 2- Vakumlu, kýrmýzý kapaklý, pýhtý aktivetörlü olmalý, plastik maddeden yapýlmalýdýr. 3-Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 17.12.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |