|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.12.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 152 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARSIZ | 20 | Adet |  |
|  | 2 . | L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARSIZ | 20 | Adet |  |
|  | 3 . | L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARLI (UZUN) | 20 | Adet |  |
|  | 4 . | L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARLI (UZUN) | 20 | Adet |  |
|  | 5 . | L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARLI (KISA) | 40 | Adet |  |
|  | 6 . | L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARLI (KISA) | 40 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARSIZ |  |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuvar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır. 4) Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır. 5) Plaklar L şekilli ve 1000 açılı olmalıdır. 6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır. 7) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır. 8) Teklif edilen ürünlerin, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir. 9) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 10) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 11) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 12) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir. 13) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır. 14) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARSIZ |  |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuvar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır. 4) Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır. 5) Plaklar L şekilli ve 1000 açılı olmalıdır. 6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır. 7) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır. 8) Teklif edilen ürünlerin, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir. 9) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 10) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 11) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 12) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir. 13) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır. 14) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır. |  |

|  | 3 . ) L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARLI (UZUN) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) 1)Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuvar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır. 4) 4)Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır. 5) Plaklar L şekilli ve 90° açılı olmalıdır. 6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır. 7) Plakların bar uzunluğu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalıdır. 8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır. 9) Teklif edilen ürünlerin, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir. 10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 11) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 12) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir. 14) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır. 15) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır. |  |
|  | 4 . ) L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARLI (UZUN) |  |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır. 4) 4)Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır. 5) Plaklar L şekilli ve 90° açılı olmalıdır. 6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır. 7) Plakların bar uzunluğu en az 5 mm ve en fazla 9 mm olmalıdır. 8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır. 9) Teklif edilen ürünlerin, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir. 10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 11) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 12) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir. 14) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır. 15) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır. |  |

|  | 5 . ) L PLAK (SOL) 4 DELİKLİ BARLI (KISA) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuvar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır. 4) Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır. 5) Plaklar L şekilli ve 90° açılı olmalıdır. 6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır. 7) Plakların bar uzunluğu en az 3 mm ve en fazla 5 mm olmalıdır. 8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır. 9) Teklif edilen ürünlerin, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir. 10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 11) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 12) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir. 14) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır. 15) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır. |  |
|  | 6 . ) L PLAK (SAĞ) 4 DELİKLİ BARLI (KISA) |  |
|  | 1) Sistem çenelerin ortognatik, rekonstrüksiyon ve travma gibi oral ve maksillofasiyal ameliyatlarında kullanılabilmelidir. 2) Plaklar saf titanyumundan yapılmış olmalıdır. Bu maddeden üretildiğine dair bağımsız laboratuvar sonuçları ibraz edilebilir olmalıdır. 3) Plaklar en az 0.6 mm, en fazla 1 mm kalınlığında olmalıdır. 4) Plaklar Lefort1 operasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır. 5) Plaklar L şekilli ve 90° açılı olmalıdır. 6) Plakların üzerinde lot numarası, referans numarası yazmalıdır. 7) Plakların bar uzunluğu en az 3 mm ve en fazla 5 mm olmalıdır. 8) Biyolojik ortam içinde toksik olmamalıdır. 9) Teklif edilen ürünlerin, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunulabilmelidir. 10) Teklif edilen ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait Ulusal Bilgi Bankası kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. 11) Teklif veren firmalar, ihale sırasında değerlendirilmek üzere an az 1 (bir) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. 12) Ürünler orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde lot numarası, CE işareti, TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir. 13) Plaklar için uygun olan fiksasyon seti ücretsiz olarak firma tarafından verilecektir. 14) Plak vida setlerinin içinde plakları istenilen şekle getirmek için kullanılacak paslanmaz çelikten imal edilmiş uygun bükme aletleri, pensler, trokarlar, plak kesme makasları ve en az iki adet tornavida bulunmalıdır. 15) Ürünlerin en az 5 (beş) yıllık uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış literatür desteği olmalıdır. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 17.12.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |