|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.12.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 155 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | AMALGAM KAPSÜL 2'LİK | 75 | Kutu |  |
|  | 2 . | ÖNLÜK, HASTA | 1500 | Rulo |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) AMALGAM KAPSÜL 2'LİK |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim fiyat teklifi 1 kutu (50 kapsül içeren) için olacaktır. 2. Karıştırma süresinin belirtildiği bir çizelge olmalıdır. 3. Karıştırma süresi 5-12 saniye olmalıdır. 4. Kapsül formunda olmalıdır ve kapsülün içindeki miktarlar üzerinde belirtilmelidir. 5. Kapsül hiçbir işleme tabi tutulmadan direkt vibratöre konulmalıdır. 6. Ürün karıştırıldıktan sonra civa kapsülü amalgamdan ayrı kalmalı. 7. Non - gamma 2 fazında olmalıdır. 8. En az %0,5 çinko içermelidir. 9. En az % 48 Ag, % 30 Sn,% 22 Cu ve 800 mg alaşım ihtiva etmelidir. 10. Karışımın civa oranı % 50 - 52 olmalıdır. 11. %40 oranında akışkanlık özelliğine sahip olmalıdır. 12. Sertleşme süresi 4.00-4.30 dak. olmalıdır. 13. Ürünün firma adı, son kullanma tarihi kutu üzerinde yazılı olmalıdır. 14. Son kullanma tarihi teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. 15. Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır. 16. Komisyona ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) ÖNLÜK, HASTA |  |
|  | 1.En az 80 (seksen)'lik paketlerde olmalý ve 50*60 cm boyutlarýnda olmalýdýr. 2.Dýþ yüzü sývýlarý emici kaðýt veya pamuk, iç yüzü hastayý ýslaklýktan koruyacak naylon olacak. 3.Hastanýn boyun yerine gelen kýsmý fabrikasyon olarak düzgün açýlmasýný ve baðlanmasýný saðlayan delikli çizgilerle iþaretlenmiþ olacak. 4.Boynu sararak baðlayan kýsým yeterli uzunlukta olacak 5.Hasta önlükleri test edilecek, kolaylýkla baðlanamayan uzunlukta olanlar ve düzgün bir þekilde baðlanmadan kopan önlükler kabul edilmeyecektir 6.Numuneler komisyonca denenerek karar verilecektir. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | NOT : |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.12.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |