|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 14.12.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 153 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | FLOR CİLA | 10 | Adet |  |
|  | 2 . | ENDOBLOK | 50 | Adet |  |
|  | 3 . | SİMAN ÇİNKO OKSİT OJENOL | 50 | Adet |  |
|  | 4 . | FREZ AERATÖR ELMAS FİSSÜR | 2000 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) FLOR CİLA |  |
|  | 1) Sodyum ve kalsiyum florid içermelidir. 2) Þeffaf renkli olmalý, diþin rengini deðiþtirmemelidir. 3) Derinlemesine florlama, minenin reminerilizasyonu, çürük profilaksisi ve kole hassasiyetlerinde kullanýlabilmelidir. 4) Set 4 gr lak, 10 ml çözücü ve uygulama süngerleri içermelidir. 5) Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 2 . ) ENDOBLOK |  |
|  | 1. Endodontik kök kanal eðesi çalýþma boyutu ölçümü amacýyla dizayn edilmiþ olmalýdýr. 2. Üzerinde 12 mm ile 27,5 mm arasýnda her 0,5 mmde bir kanal eðesinin hýzlý ölçümü için hazýrlanmýþ boyutlu delikler olmalýdýr. 3. Ayrýca yan yüzünde 30 mm'lik, lastik stoper yerleþtirebilecek bir girintisi olan bir cetvel daha olmalýdýr. 3. Üretimi Avrupa menþeili olmalý, firma adý ve üretim yeri üzerinde belirtilmelidir. 4. Satýnalma komisyonuna ürünün numunesi veya broþürü olmadan yapýlan baþvurular DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) SİMAN ÇİNKO OKSİT OJENOL |  |
|  | 1.75 gr toz ve 20 ml likitten oluşmalı, toz ve likiti ayrı kutularda olmalıdır. 2.Kutuların üzerinde markası, menşei ve gramajı yazılı olmalıdır. 3.CE belgeli olmalı. 4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır. 5.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |

|  | 4 . ) FREZ AERATÖR ELMAS FİSSÜR |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır. 2.Ambalajın ön yüzünde frezin boyutu belirtilmelidir. 3.Frezin markası, uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön yüzünde veya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır. 4.CE ve ISO belgeleri olmalıdır. 5.Yeşil ve siyah bantlı olmalı, istenilen uzunluk ve çaplarda seçilebilmelidir. 6.İçerisinde kendi frezleri ve stok kodları yazan orijinal örnekli kataloğu olmalıdır. 7.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Resmi Gazetede Yayýnlanan 29204 nolu yönetmelik gereðince satýn alýnmasý istenilen malzemenin yönetmelikte gösterilenürünlerin birisi olmasý durumunda ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formu(MSDS) teklif ile birlikte türkçe olarak verilmesi gerekmektedir.VERÝLMEYEN ÜRÜNLER DEÐERLENDÝRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 24.12.2018 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |