|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 28.12.2018 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 163 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | REVETMAN, ÇEVİRME | 500 | Kilogram |  |
|  | 2 . | BESLEME MATERYALİ (SERT), AĞIZ İÇİ | 20 | Kutu |  |
|  | 3 . | AYNA BAŞI | 1200 | Adet |  |
|  | 4 . | ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON,KONDENSASYON TİP, LİGHT BODY | 250 | Tüp |  |
|  | 5 . | RETRAKSİYON İPİ NO:0 | 100 | Adet |  |
|  | 6 . | PLAK, SERT (3 MM) | 500 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) REVETMAN, ÇEVİRME |  |
|  | 1.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 kilogram" üzerinden olmalıdır, 2.Ürün en fazla 15-25 kg lık paketlerde olmalıdır, 3.21-23 santigrad derecelik oda sıcaklığında çalışmaya uygun olmalıdır, 4.Çalışma süresi 2-4 dakika aralığında olmalıdır, 5.Sertleşmeye başlama süresi 3-5 dakika aralığında olmalıdır, 6.2 saat sonraki sertliği 13-16 megapaskal aralığında olmalıdır, 7.Çizgisel ısısal genleşmesi 1,1-1,3 aralığında olmalıdır, 8.Toplam genleşmesi 2,3-2,4 aralığında olmalıdır, 9.Fosfat bağlı revetman olmalıdır, 10.Ürün orijinal ambalajında olmalıdır, 11.Teslim tarihinden itibaren en az bir(1) yıl raf ömrü olmalıdır. 12.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. |  |
|  | 2 . ) BESLEME MATERYALİ (SERT), AĞIZ İÇİ |  |
|  | 1. Direkt hasta ağzında kullanılabilmeli ve tek seansta protez besleme işlemini tamamlamalıdır.. 2. Protezlerin hasta ağzında uzun süreli beslemesinin yapılmasında ve özellikle destek doku kaybının çok olduğu vakalar ile implant vakalarında kullanılabilmelidir. 3. Bir kutuda en az 75-90 gr toz, 50-55 ml likit ve 15 gr bonding ajanı olmalıdır. 4. Bonding kapağına adapte edilmiş damlalığı olmalıdır. 5. Likit şişesinin kapağına adapte edilmiş damlalığı olmalıdır. 6. Kutu içerisinde fırça, plastik gode ve karıştırma spatülü bulunmalıdır. 7. Metilmetakrilat içermemelidir. 8. Orijinal ambalajında bulunmalıdır. 9. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrü olmalıdır. 10. Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) AYNA BAŞI |  |
|  | 1.Bu ürün için teklif edilecek birim fiyat "1 adet" üzerinden olmalıdır. 2.12'lik kutularda, orjinal ambalajında teslim edilmelidir. 3.Üzerinde markası, menşei yazılı olmalı. 4.Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır. 5.4 numara düz muayene aynası olmalıdır. 6.Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 4 . ) ÖLÇÜ MADDESİ, SİLİKON,KONDENSASYON TİP, LİGHT BODY |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif '' bir tüp'' için olmalıdır, 2. Akışkan kıvamdaki kondensasyon tipi silikon 2. Ölçü maddesi olmalıdır. Bu özellik ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır, 3. Bir tüpte 130-150 mililitre arasında ölçü maddesi olmalıdır(değerlendirme mililitre fiyatı üzerinden yapılacaktır) 4. Kron-köprü metal provalarında kullanıma uygun sarı-turuncu renkte olmalıdır, 5. ISO 4823 standartlarına uygun olmalıdır, 6. Karıştırma zamanı 30 saniye, çalışma zamanı en fazla 100 saniye ve ağız içerisinde kalma süresi en fazla 220 saniye olmalıdır. 7. Putty, light body kondensasyon silikonu ve katalizör ideal ölçü için aynı markadan tercih edilecektir. 8. Ürünün orijinal ambalajı üzerinde markası ve son kullanma tarihi yazmalı ve en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır, 9. Ürün numunesi denenecektir. 10 -Satınalma komisyonuna ürünün numunesi olmadan yapılan baºvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 5 . ) RETRAKSİYON İPİ NO:0 |  |
|  | 1-0 numaralı olmalıdır. 2-Elastik olmalıdır. 3-Retraksiyon sıvısını emebilecek kapasitede olmalıdır. 4-Bir şişenin içinde 240-280 cm arasında ip olmalıdır. Fiyat cm fiyatı üzerinden değerlendirilecektir. 5-Retraksiyon işlemi sırasında kopmamalıdır. 6-Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır. 7-Ürün ambalajının üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır. 8-Ürünün, teslimat sırasında en az bir yıllık raf ömrü olmalıdır. 9-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 6 . ) PLAK, SERT (3 MM) |  |
|  | 1. Bu ürün için verilecek birim teklif ' 1 adet' ' tir. 2. Şeffaf olmalıdır, 3. Sert plaklar 3 mm kalınlığında olmalıdır, 4. Plaklar 25-100 arası kutularda olmalıdır, 5. Plak 125x125 mm boyutlarında olmalıdır, 6. Kurumda mevcut SX Vakum cihazında kullanılabilir olmalıdır, 7. Plakların üzerinde koruyucu plaka olmalı ve kullanmadan önce kolayca çıkartılabilmelildir, 8. Vakum ve ısı ile şekillendirilebilir termoplastip materyalden üretilmiş olmalıdır, 9. Ürün numunesi denenecektir, 10. Ürün numunesi olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 07.01.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |