|  | T.C. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Diş Hekimliği Fakültesi |  | 02.01.2019 |  |  |
|  |  |  | Sayı | : / DT - 1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Konu | : Teklif Mektubu Hakkında |  |  |  |  |
| Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere ihtiyaç vardır. Müesseseniz tarafından ilgili malzemelerin temini mümkün ise birim fiyatı üzerinden teklif verilmesini rica ederim. |
|  | Aytaç KUZLAK |  |
|  | Hastane Müdür Yardımcısı |  |
|  | S.No | Malzemenin Adı | Miktarı | Ölçü Birimi |  |
|  | 1 . | PRESEL MİKROCERRAHİ | 5 | Adet |  |
|  | 2 . | BİSTURİ SAPI, YUVARLAK | 5 | Adet |  |
|  | 3 . | UÇ, BİSTÜRİ, NO:15 C | 5 | Kutu |  |
|  | 4 . | UÇ, BİSTÜRİ, NO:12 | 5 | Kutu |  |
|  | 5 . | PAT, PERİODONTAL | 5 | Kutu |  |
|  | 6 . | MİKRO VİDA, TİTANYUM, 7 MM | 30 | Adet |  |
|  | 7 . | MİKRO VİDA, TİTANYUM, 9 MM | 30 | Adet |  |
|  | 8 . | MİKRO VİDA, TİTANYUM, 11 MM | 30 | Adet |  |
|  | 9 . | AYNA, FOTOĞRAF | 10 | Adet |  |

|  | TEKNİK ŞARTNAME |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 . ) PRESEL MİKROCERRAHİ |  |
|  | 1. Mikrocerrahi işlemlere uygun olmalı 2. Tutuculuğu yüksek olmalı 3. Sterilizasyona girebilmelidir 4. Boyutları mikro cerrahi işlemler için özel tasarlanmış olmalıdır 5- Ucu 0,9 ila 1,0 mm kalınlığında olmalıdır. |  |
|  | 2 . ) BİSTURİ SAPI, YUVARLAK |  |
|  | 1-Ürünün boyu 12-15'cm olmalıdır. 2-Üzerinde milimetrik olarak işaretler bulunmalıdır. 3- Bistüri sapı yuvarlak, tutma kısmı kayganlığı önleyecek şekilde tırtıklı ve her türlü bistüriye uygun dizayn edilmiş olmalıdır. 4-Bistüriyi takarken ve çıkartırken kullanıcıyı travmatize etmemelidir. 5-Üzerinde markası, katalog numarası silinmeyecek şekilde belirtilmiş olmalıdır. 6-Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | 3 . ) UÇ, BİSTÜRİ, NO:15 C |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim teklif fiyat 100 adet bistüri için olmalıdır. 1. Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alimünyum folyo olmalı. İkinci kat; alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır. 2. Paket üzerinde; bistüri numarası, bistürinin şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, CE işareti, üretici firmanın ismi ve üretim yeri okunaklı olarak yazmalıdır. 3. Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalıdır. 4. Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı, yırtılmamalıdır. 5. Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır. 6. İç paket bistüriye yapışık olmamalı, bistüri steril sahaya kolay düşmelidir. 7. Bistüri karbon çelikten üretilmiş olmalıdır. 8. Paket üzerindeki marka ismi bistüri çeliği üzerinde de yazılı olmalıdır. 9. Bistüri, bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır. 10. Bistüri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir. 11. En az 100 adetlik kutularda verilmelidir. 13. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. 14. Avrupa menşeli olmalıdır. 15. Numuneler komisyon tarafından denenecektir. |  |
|  | 4 . ) UÇ, BİSTÜRİ, NO:12 |  |
|  | 1. Bu ürüne verilecek birim teklif fiyat 100 adet bistüri için olmalıdır. 1. Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alimünyum folyo olmalı. İkinci kat; alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır. 2. Paket üzerinde; bistüri numarası, bistürinin şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, CE işareti, üretici firmanın ismi ve üretim yeri okunaklı olarak yazmalıdır. 3. Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalıdır. 4. Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı, yırtılmamalıdır. 5. Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır. 6. İç paket bistüriye yapışık olmamalı, bistüri steril sahaya kolay düşmelidir. 7. Bistüri karbon çelikten üretilmiş olmalıdır. 8. Paket üzerindeki marka ismi bistüri çeliği üzerinde de yazılı olmalıdır. 9. Bistüri, bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır. 10. Bistüri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir. 11. En az 100 adetlik kutularda verilmelidir. 13. Son kullanma tarihi, ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır. 14. Avrupa menşeli olmalıdır. 15. Numuneler komisyon tarafından denenecektir. |  |
|  | 5 . ) PAT, PERİODONTAL |  |
|  | 1-Ojenol ve aspest içermemelidir. 2- Tükürük ile temas halinde sertleşmelidir. 3- Kutu içerisinde 50' şer ml'lik 2 ayrı tüp halinde bulunmalıdır. Karışım tüplerin aynı anda sıkılmasıyla hazırlanabilmelidir. 4- Hazırlanan ürün eldivene yapışmamalıdır. 5- Malzeme ile çalışma süresi 5-15 dakika olmalıdır. 6- Kötü tat oluşturmamalıdır. 7-Hassasiyet giderici özelliği olmalıdır. 8- Ürün ithal olmalıdır. 9-Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 10- Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır. |  |
|  | 6 . ) MİKRO VİDA, TİTANYUM, 7 MM |  |
|  | 1- 1.5mm çapında olmalıdır 2- Sterilizasyona girebilmelidir 3- Vidayı yerleştirmede kullanılacak el aleti (Tornavida) yanında teslim edilmelidir 4- Vidalar özel kasetleri içerisinde yerleştirilebilecek ve kod, numaralar veya renkler ile ayrımları yapılabilecek şekilde verilmelidir 5- Vida çapı ile uyumlu anguldruva ile çalışan frez (drill) vidalarla birlikte teslim edilmelidir 6- Cranio Maxillo Facial stabilizasyon amaçlı üretilmiş titanyum fiksasyon ürünlerini içermelidir. 7- Sistemin tornavidaları kendiliğinden vidaya kilitlenebilen özellikte olmalı kilitleme için ayrıca bir aparata ve mekanizmaya ihtiyaç duyulmamalıdır. Vida takılırken ve tutarken kesinlikle tornavidadan düşmemelidir. 8- Teklif veren istekliler, istenilen boyların tamamına teklif vereceklerdir, sistem bütünlüğünün korunması bakımından parsiyel teklifleri kabul edilmeyecektir. Teklif edilen tüm malzemeler aynı markaya ait olmalıdır, içeriği birden fazla markadan oluşan teklifler kabul edilmeyecektir. 9- Firmalar verilen vidalara uygun şekilde hastanemize konsinye bırakılmalıdır. |  |
|  | 7 . ) MİKRO VİDA, TİTANYUM, 9 MM |  |
|  | 1- 1.5mm çapında olmalıdır 2- Sterilizasyona girebilmelidir 3- Vidayı yerleştirmede kullanılacak el aleti (Tornavida) yanında teslim edilmelidir 4- Vidalar özel kasetleri içerisinde yerleştirilebilecek ve kod, numaralar veya renkler ile ayrımları yapılabilecek şekilde verilmelidir 5- Vida çapı ile uyumlu anguldruva ile çalışan frez (drill) vidalarla birlikte teslim edilmelidir 6- Cranio Maxillo Facial stabilizasyon amaçlı üretilmiş titanyum fiksasyon ürünlerini içermelidir. 7- Sistemin tornavidaları kendiliğinden vidaya kilitlenebilen özellikte olmalı kilitleme için ayrıca bir aparata ve mekanizmaya ihtiyaç duyulmamalıdır. Vida takılırken ve tutarken kesinlikle tornavidadan düşmemelidir. 8- Teklif veren istekliler, istenilen boyların tamamına teklif vereceklerdir, sistem bütünlüğünün korunması bakımından parsiyel teklifleri kabul edilmeyecektir. Teklif edilen tüm malzemeler aynı markaya ait olmalıdır, içeriği birden fazla markadan oluşan teklifler kabul edilmeyecektir. 9- Firmalar verilen vidalara uygun şekilde hastanemize konsinye bırakılmalıdır. |  |
|  | 8 . ) MİKRO VİDA, TİTANYUM, 11 MM |  |
|  | 1- 1.5mm çapında olmalıdır 2- Sterilizasyona girebilmelidir 3- Vidayı yerleştirmede kullanılacak el aleti (Tornavida) yanında teslim edilmelidir 4- Vidalar özel kasetleri içerisinde yerleştirilebilecek ve kod, numaralar veya renkler ile ayrımları yapılabilecek şekilde verilmelidir 5- Vida çapı ile uyumlu anguldruva ile çalışan frez (drill) vidalarla birlikte teslim edilmelidir 6- Cranio Maxillo Facial stabilizasyon amaçlı üretilmiş titanyum fiksasyon ürünlerini içermelidir. 7- Sistemin tornavidaları kendiliğinden vidaya kilitlenebilen özellikte olmalı kilitleme için ayrıca bir aparata ve mekanizmaya ihtiyaç duyulmamalıdır. Vida takılırken ve tutarken kesinlikle tornavidadan düşmemelidir. 8- Teklif veren istekliler, istenilen boyların tamamına teklif vereceklerdir, sistem bütünlüğünün korunması bakımından parsiyel teklifleri kabul edilmeyecektir. Teklif edilen tüm malzemeler aynı markaya ait olmalıdır, içeriği birden fazla markadan oluşan teklifler kabul edilmeyecektir. 9- Firmalar verilen vidalara uygun şekilde hastanemize konsinye bırakılmalıdır. |  |
|  | 9 . ) AYNA, FOTOĞRAF |  |
|  | 1)Ağıziçi görüntüleme için uygun boyutlarda olmalıdır. 2)Sterilizasyon ve dezenfeksiyonda deforme olmamalıdır. 3)Kolayca deforme olmamalıdır. 4)Ürünler ilgili bölüm hocası tarafından teslim edilirken seçilecektir. 5)Satınalma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. Komisyon çeşitli boyutlarda teslim edilen ürünleri ; teknik şartnameye ve klinik kullanıma uygunluğu acısından değerlendirecektir. |  |
|  | NOT : |  |  |
|  | YUKARIDA CİNS VE MİKTARI YAZILI ÜRÜNÜN TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ SONUCU HANGİ FİRMADA KALIR İSE SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEPOSUNA TESLİM EDİLECEKTİR. |  |
|  | TEKLİF MEKTUPLARI FİRMA ANTETLİ KAĞITLARINA YAZILACAKTIR. |  |
|  | ZAMANINDA VERİLMEYEN,AÇIK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR. |  |
|  | TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR. |  |
|  | TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI YAZILMALIDIR. |  |
|  | NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. |  |
|  | TEKLİFLERİN EN GEÇ 07.01.2019 TARİHİNE KADAR DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNE BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR. |  |